Техническое Задание

на разработку предварительной концепции системы общественных пространств, объединенных рекреационно-транзитной тропой в городе Мурманске

| № | Перечень требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| - ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |
| 1 | Наименование работ | Разработка предварительной концепции объекта «Комплексное благоустройство вело-пешеходной тропы и набережных 7 озер» (далее – Предконцепция) |
| 2 | Местоположение территории проектирования, ее площадь | Мурманская область, г. Мурманск. Ориентировочная площадь территории составляет 15 га. Ширина тропы 6 м, ориентировочная длина - 18 км (возможно отклонение в период детальной трассировки тропы). Предварительная трассировка тропы указана в приложении № 2. Перечень земельных участков, которые должна пересекать вело-пешеходная тропа в приложении № 1. |
| 3 | Цели и задачи работ | - Улучшение условий проживания граждан (повышение качества жизни), повышение доступности социальных услуг и создание возможностей для самореализации граждан, в том числе согласно указу Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»; - Обеспечение доступности общественных пространств, водных объектов и рекреационных зон для населения; - Определение характеристик и очередности планируемого развития территории. |
| 4 | Общие требования к выполнению работ | При разработке Предконцепции необходимо учитывать: - ограничения и обременения, установленные генеральным планом и правилами землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск; - природно-климатические особенности территории (включая, но не ограничиваясь, ветровые и снеговые нагрузки); - требования и ограничения в части охраны объектов культурного наследия, объектов археологического наследия; - имеющиеся планировочные и строительные ограничения на территории проектирования, установленные режимами санитарно-защитных зон, водоохранных зоны, территорий объектов культурного наследия и т.д.; - характер природных и культурных ландшафтов и видовые раскрытия на них; - уменьшение размеров возможной антропогенной нагрузки на природную территорию во время строительства и эксплуатации рекреационно-транзитной тропы; - обеспечение удобства эксплуатации объектов благоустройства, спортивной, туристской и общественной инфраструктур, безопасности их использования посетителями в разные сезоны; - антивандальность и устойчивость к интенсивной эксплуатации; - создание условий для круглогодичной посещаемости территории; - лучшие практики благоустройства и создания объектов спортивной, туристской и общественной инфраструктур на территориях-аналогах. |
| 5 | Особые требования к разработке | Трассировка рекреационно-транзитной тропы разрабатывается предпочтительно с минимально возможным количеством мероприятий по снятию ограничений, выявленных по результатам проведенных инженерно-геодезических изысканий и анализа градостроительной ситуации, указанного в пункте 6 настоящего Технического задания. В обязательном порядке предусмотреть различные варианты материалов мощения (асфальт, резиновое травмобезопасное покрытие, набивное покрытие и т.д.), элементов благоустройства рекреационно-транзитной тропы и прилегающих к ней территорий в зависимости от архитектурного, природного и тематического контекстов частей территории, по которой проходит рекреационно-транзитная тропа. При создании рекреационно-транзитной тропы необходимо определить этапность работ с учетом планов развития территорий. |
| 6 | Анализ существующих градостроительных и земельно-имущественных ограничений | При трассировке рекреационно-транзитной тропы необходимо: 1) провести анализ действующих на территории проектирования следующих существующих ограничений: - градостроительных ограничений, установленных генеральным планом, градостроительными регламентами правил землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, режимами различных зон с особыми условиями использования территории (зоны охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны и т.д.); - земельно-имущественные ограничения (необходимость изъятия/выкупа земельных участков, межевания земельных участков (раздел, объединение, перераспределение, уточнение границ и т.д.), установления сервитутов); 2) при наличии действующих градостроительных и земельно-имущественных ограничений необходимо разработать алгоритм действий и сроков снятия ограничений в соответствии с действующим законодательством; 3) провести анализ необходимости переноса сетей инженерно-технического обеспечения и рассчитать стоимость переноса таких сетей. Результаты проведенного анализа представить по форме согласно приложению № 2 к настоящему Техническому заданию. |
| 7 | Исходные данные | - Мастер-план Мурманской агломерации; - Дизайн-код города Мурманска; - Руководство по использованию фирменного стиля #насевережить, - Сведения о наличии в границах территории, в отношении которой должна быть разработана рекреационно-транзитная тропа, утвержденных схем расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которых не истек; - Сведения о наличии в границах территории, в отношении которой должна быть разработана тропа, объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, в том числе о действующих режимах использования земель и градостроительных регламентах в границах зон охраны объектов культурного наследия; - Сведения о границах зон с особыми условиями использования территорий, распространяющих свое действие на территорию, в отношении которой должна быть разработана рекреационно-транзитная тропа; - Сведения Единого государственного реестра недвижимости; - Информация о наличии в границах территории земельных участков или объектов недвижимости, находящихся в государственной и/или муниципальной собственности, а также о существующих и/или предусмотренных к размещению государственными (муниципальными) программами объектов федерального, регионального и/или местного значения; - Список государственных и муниципальных программ и частных инвестиционных проектов, реализуемых в непосредственной близости и функциональной связи с территорией, в отношении которой должна быть разработана тропа; - Данные о туристической деятельности, о реализации программ и мероприятий в сфере туризма в 2023 году и задачах на 2024 - 2025 год, разработанные ранее концепции, аналитические справки и т д (на уровне региона, муниципалитета, природного парка); - Сведения о базовых значениях показателей эффективности создания тропы на 2023 год; - Информационная справка о реализации проекта «Сопки», в том числе «Сопки.Спорт» и «Сопки.Озера»; - Имеющиеся пространственные данные в разрезе муниципального образования города Мурманска (бигдата, тепловые карты и т.д.); - Иные сведения — на усмотрение Заказчика, которые в случае их предоставления должны быть учтены Подрядчиком при выполнении работ. Исходные данные предоставляются Заказчиком в течении 5 рабочих дней с даты заключения Договора. |
| 8 | Требования нормативных правовых актов | Подрядчик осуществляет выполнение работ с соблюдением требований нормативных правовых актов Российской Федерации, Мурманской области, муниципального образования городской округ города-героя Мурманск, включая, но не ограничиваясь, а также с учетом изменений, вступивших в силу, в том числе: - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Земельный кодекс Российской; - Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; - Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»; Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановление Правительство Российской Федерации от 28.05. 2021 г. № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 г. № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»; - СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; - СП 59.13330.2020. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения; - СП 82.13330.2016. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75"; - СП 140.13330.2012. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения; - СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Утверждены приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/п; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74; - Региональные нормативы градостроительного проектирования Мурманской области, утвержденные Приказом Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области от 30.07.2021 № 75; - Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Мурманск, утвержденные решением Совета депутатов города Мурманска от 03.12.2012 № 55-750; - Генеральный план муниципального образования городской округ город-герой Мурманск, утвержденный приказом Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области от 19.09.2022 № 164; - Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, утвержденные приказом Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области от 15.02.2021 № 14; - Правила благоустройства территории муниципального образования город Мурманск, утвержденные решением Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712; - Национальный стандарт РФ (ГОСТ Р 70586-2022) «Туристские тропы. Обустройство троп в целях обеспечения безопасности туристов и охраны окружающей среды». |
| 9 | Согласование результатов выполненных работ | Предконцепция подлежит согласованию с Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области, АНО «Агентство территориального развития Мурманской области». При наличии замечаний Подрядчик выполняет корректировку Предконцепции и иных отчётных материалов без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. |
| II. СОСТАВ РАБОТ |  |  |
| Разработка предварительной концепции системы общественных пространств, объединенных рекреационно-транзитной тропой в городе Мурманске |  |  |
| 1.1. | Сбор и анализ текущего состояния территории и исходных данных, необходимых для выполнения работ | Мероприятия разработки раздела: - сбор и систематизация исходных данных; - изучение и анализ материалов о территории; - изучение и анализ материалов, предоставленных Заказчиком; - анализ существующего положения и перспективного развития улично-дорожной сети по материалам генерального плана; - полевые исследования (выезд) на территории* * Даты проведения полевых исследований подлежат согласованию с Заказчиком. Заказчик вправе направить своих представителей для сопровождения представителей Подрядчика в ходе полевых исследований. - замер троп; - подготовка картографических материалов на территорию разработки. Содержание раздела: - описание существующего состояния, наличие установленных границ и использования территорий, инфраструктуры; - описание границ проектирования, основных планировочных и транспортно-пешеходных связей, функциональное использование территории земельных участков; - анализ существующих и перспективных транспортных потоков в пределах пешеходной доступности от территории проектирования; - анализ социокультурного ландшафта территории: ценностные характеристики территории: исторические, культурные; - анализ ограничений территории: ограничения, накладываемые генеральным планом, ПЗЗ; ограничения, накладываемые объектами капитального строительства; зоны охраны объектов культурного и археологического наследия; - выявление неиспользуемых и неэффективно используемых территорий; - предпосылки инженерного обеспечения территории, в том числе анализ ограничений использования территорий в случае прохождения магистральных инженерных коммуникаций. |
| 1.2. | Социокультурный анализ территории | Мероприятия разработки раздела: - анализ социокультурного ландшафта территории; - анализ актуальной и перспективной социокультурной и демографической ситуации; - изучение мнения целевых групп граждан о проблемах и перспективах развития территории с рекреационной точки зрения; - выводы аналитического блока. Содержание раздела: - ретроспективный анализ территории; - описание ценностных характеристик территорий (природных, исторических, культурных, функциональных, экономических и т.п.); - взаимодействие с городом: доступность, открытость, связь с городскими общественными пространствами, сервисами; - определение целевой аудитории пользователей территории и их потребностей; - определение существующих зон активности с указанием сценариев использования территории, в том числе с указанием сезонных особенностей; - формирование текущего календаря использования территории, в том числе выявление неиспользуемых и неэффективно используемых территорий. |
| 1.3. | Предварительная концепция стратегического развития территории троп (Предконцепция) | Мероприятия разработки раздела: - комплексная оценка предпосылок и тенденций развития территории; - формирование связанности активных зон и рекреационных пространств на маршруте с жилыми массивами и другими городскими общественными пространствами; - схема функционального зонирования территории, с описанием ключевых функциональных зон; - принципиальные подходы к проектированию функциональных зон; - визуализация (в виде фотореалистичных коллажей и подбора релевантных референсов) основных планировочных и проектных решений. - предложения по размещению инвестиционных площадок; - аналогичные примеры из мировой практики, иллюстрирующие предложенную Предконцепцию; - основные показатели планируемого развития территории; - анализ проектов, с которыми необходимо выполнить увязку; - этапность реализации проекта развития. Содержание раздела: - GPS координаты тропы, и площадок благоустройства, в соответствии с Предконцепцией; - схема функционального зонирования территории с описанием ключевых функциональных зон; - референсы благоустройства территории из мировой практики, иллюстрирующие сценарии пользования в летнее и зимнее время; - схема размещения инвестиционных площадок; - структурирование (категорирование) зон благоустройства и разработка принципов и приемов проектирования; - 3D-виды в коллажной технике (фотошоп) и подборка релевантных референсов; - укрупненные показатели планируемого развития территории; - этапность реализации проекта развития. |
| 12 | Требования к содержанию отчётных материалов | 1) Предконцепция, состоящая из пояснительной записки (текстовой части) и иллюстрирующих (поясняющих, детализирующих, обосновывающих) материалов в форме таблиц, схем, диаграмм, графиков, рисунков, чертежей, карт, фотографий – в форматах .indd. и .pdf. (также в формате шейп-файлов (.mid/.mif, .shp, .tab, .geojson) / в формате .tiff с геопривязкой). 2) Альбом Предконцепции объёмом не менее 50 слайдов, обеспечивающий наглядность и полноту представления разработанных материалов, подготовленный с учётом требований Руководства по использованию фирменного стиля #насевережить в форматах .indd. и .pdf. 3) Планировочная карта-схема (масштаб разработки 1:5000) в форматах *.pdf. Проект карты-схемы должен быть разработан в формате шейп-файлов (.mid/.mif, .shp, .tab, .geojson) / в формате .tiff с геопривязкой). Карта-схема должна быть ориентирована на север, содержать легенду и на ней должны быть отображены: - границы рекреационно-транзитной тропы с сетью маршрутов и взаимосвязи с жилыми районами; - наименования географических и культурных объектов; - имеющиеся объекты в границах проектируемой рекреационно-транзитной тропы и прилегающих территории; - автомобильные парковки; - объекты спортивной и туристской инфраструктуры, обустройство которых предложено в Предконцепции. 4) 3D-визуализация элементов благоустройства и объектов спортивной, туристской и общественной инфраструктур должна быть разработана в формате .max 5) GPS координаты мест, где в соответствии с Предконцепцией предполагается создание объектов благоустройства спортивной, туристской и общественной инфраструктуры. Векторные слои графических материалов предоставляются в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-51). |
| - СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |  |
| 4.1. | Срок выполнения работ | Срок выполнения работ составляет 90 календарных дней с даты подписания Договора. |
| 4.2. | Гарантийные обязательства | Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в полном объеме в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем Техническом задании и действующим законодательством РФ в сроки, определенные условиями Договора. Гарантийный срок на выполненные по настоящему Договору работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами документа о приемке. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты результата работ, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов (недостатков). |
| 4.3. | Интеллектуальная собственность | С момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ к Заказчику переходят исключительные права на результаты работ в полном объеме, включая права, перечисленные в статье 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, на весь срок действия исключительного права. Стоимость передаваемых Подрядчиком Заказчику имущественных прав на результаты Работ входит в общую стоимость работ. Подрядчик не вправе использовать результаты работ как для внутренних целей, так и при взаимодействии с третьими лицами. Подрядчик гарантирует, что результаты работ по Договору и использование их Заказчиком не нарушают исключительных прав (авторских прав, патентов, лицензий) третьих лиц на территории РФ. Подрядчик несет ответственность за нарушение исключительных прав (авторских прав, патентов, лицензий) третьих лиц на территории РФ в рамках Договора. В случае появления таких претензий Подрядчик обязуется принять все возможные меры по защите интересов Заказчика, включая представление интересов в суде и компенсацию Заказчику возможных расходов и убытков в полном объеме. |

Примечание: все файлы, входящие в состав отчетных материалов по Договору, передаются Заказчику в незащищенном формате и с полными связанными архивами. Также отдельными файлами передаются все используемые в отчетных материалах графические изображения, визуализации, карты, схемы, графики, иконки, гиф-анимация, заставки и пр.

Приложение № 2 к Техническому заданию

Анализ градостроительной ситуации на трассе прохождения рекреационно-транзитной тропы

| Этапы реализации | № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Существующие градостроительные ограничения | Существующие земельно-имущественные ограничения | Алгоритм действий по снятию существующих градостроительных и земельно-имущественных ограничений | Сроки снятия существующих градостроительных и земельно-имущественных ограничений в соответствии с действующим законодательством | Необходимость переноса сетей инженерно-технического обеспечения | Оценочная стоимость переноса сетей инженерно-технического обеспечения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |