| Данные электронной подписи Владелец: Матвеев Денис Александрович Организация: ООО "БАСТИОН", 5190055357 519001001 Подписано: 10.06.2022 13:45 (МСК) Данные сертификата Серийный номер: 5A5FF100B2AD788B47A2DD9F520CC112 Срок действия: 29.09.2021 17:28 (МСК) - 29.09.2022 17:38 (МСК) Издатель сертификата: ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР" | Данные электронной подписи Владелец: Коптев Михаил Сергеевич Организация: АНО "ЦЕНТР ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ", 5190080554 519001001 Подписано: 10.06.2022 16:50 (МСК) Данные сертификата Серийный номер: 03D05FD600A9AD1E9A4B3216B249F65B66 Срок действия: 20.09.2021 15:55 (МСК) - 13.10.2022 09:35 (МСК) Издатель сертификата: Общество с ограниченной ответственностью "Сертум-Про" |
| --- | --- |
| Документ подписан электронной подписью | Документ подписан электронной подписью |
| Номер договора: 2022.91292 Место подписания: Электронная площадка www.rts-tender.ru Реестровый номер закупки: 2399398 |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по благоустройству территорий Мурманской области в части устройства детских городков и спортивных площадок

1. Общие сведения

Место выполнения работ:

- Мурманская обл., Терский район, г.п. Умба, ул. Совхозная, д.19;

- Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Кировская, д.31;

- Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Первомайская, д.15;

- Мурманская обл., п.г.т. Кильдинстрой, нп Шонгуй, ул. Комсомольская, д.23;

- Мурманская обл., г. Кировск, ул. Олимпийская, д.46;

- Мурманская обл., г. Кировск, в районе озера Верхнее;

- Мурманская обл., Ковдорский район, с. Ена, д.7;

- Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Слюдяная, д.9;

- Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Комсомольская, д. 10/2, 10/3;

- Мурманская обл., г. Кола, Миронова, 22 а;

- Мурманская обл., г. г.п. Ревда, ул. Кузина, д.9;

- Мурманская обл., г. Мончегорск, пр. Металлургов, д.7;

- Мурманская обл., г. Мончегорск, пр. Металлургов, д.22;

- Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д.58,54;

- Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д.41;

- Мурманская обл., г. Полярный Зори, н.п. Африканда-2, ул. Мира, д. 1-4.

  - Срок выполнения работ

Не позднее 30.09.2022 года. (Подрядчик вправе завершить выполнение работ в более короткие сроки).

  - Виды выполняемых работ

| № | Виды выполняемых работ: |
| --- | --- |
| 1. | Приемка от Заказчика оборудования, указанного в приложении № 8 Договора подряда, а также паспортов и сертификатов (при наличии) на это оборудование по форме приложения № 9 к Договору. |
| 2. | Закупка Подрядчиком травмобезопасного покрытия, указанного в разделе 7 настоящего Технического задания. |
| 3. | Монтаж оборудования, переданного Заказчиком Подрядчику, а также травмобезопасного покрытия, закупленного Подрядчиком, по адресам, указанным в разделе 1 настоящего Технического задания. |
| 4. | Сдача Заказчику работ по адресному перечню. Каждый объект сдается Подрядчиком в полной готовности, при соблюдении следующих условий: монтаж оборудования и травмобезопасного покрытия выполнены в полном объеме, с приложением исполнительной документации на каждый объект. |

  - Общие требования

1.3.1. Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение строительно-монтажных работ, в том числе демонтажных работ в случае необходимости;

- Обеспечить поставку и сохранность материалов, строительных конструкций, комплектующих изделий, проверочных устройств и запасных частей, материалов и оборудования, спецтехники и механизмов, поставляемых для производства работ;

- Обеспечить монтаж, сборку оборудования, принятого от Заказчика (указанного в приложении № 8 Договора подряда), а также монтаж закупленного Подрядчиком травмобезопасного покрытия (указанного в разделе 7 настоящего Технического задания);

- С момента начала работ предоставить Заказчику информацию в письменном виде о назначении уполномоченного Ответственного представителя.

Ответственный представитель Подрядчика назначается приказом подрядной организации. Полномочия представителя должны быть подтверждены соответствующей доверенностью Подрядчика, оформленной надлежащим образом в письменном виде.

Ответственный представитель Подрядчика обязан еженедельно предъявлять всю текущую информацию о ходе выполнения работ, о соблюдении графика выполнения работ. Ответственный представитель Подрядчика предоставляет Заказчику до начала производства работ приказ о назначении ответственных лиц (для решения технических и иных вопросов по настоящему Договору), в том числе предоставляет приказы субподрядных организаций (при наличии) о назначении своих ответственных лиц по выполнению субподрядных работ. В приказе необходимо указать Ф.И.О. должность и контакты (телефон, почта) и право подписи от имени Подрядчика актов, финансовых и иных необходимых документов уполномоченного представителя или представителей;

- Предоставить и согласовывать с Заказчиком:

- график выполнения работ (сроки выполнения работ в графике выполнения работ могут быть изменены в процессе выполнения работ в случае обоснования их корректировки);

- заключённые договоры подряда с субподрядчиками (предоставить в случае их заключения);

- До начала производства строительно-монтажных работ самостоятельно получить необходимую разрешительную документацию и оформить все необходимые допуски и разрешения, в том числе разрешение на производство земляных работ;

- Поставить на объект необходимую строительно-монтажную технику;

- Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ;

- Выставить по периметру площадок на момент проведения работ ограждающий забор из дерева или профлиста, предотвращающий попадание посторонних лиц на территорию благоустройства. Проводить строительно-монтажные работы при отсутствии ограждающего забора вокруг строительной площадки запрещается;

- У входа на территорию благоустройства должен быть установлен информационный щит, с информацией о компании-застройщике, названии объекта, сроках строительства, контактах ответственных лиц и другие необходимые сведения. Формат, места установки информационных щитов, и их количество согласовать с Заказчиком (или уполномоченным представителем).

- Согласовать с Заказчиком перечень видов работ, который оформляется актами освидетельствования скрытых работ по основным строительно-монтажным работам;

- Вести в период производства работ исполнительную документацию и производственную документацию в соответствии с требованиями, предъявляемым к актам освидетельствования работ;

- Передать Заказчику вместе с результатом работы всю информацию, касающуюся эксплуатации и использования объекта (эксплуатационную документацию);

- Вывезти до дня подписания акта о приемке, завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки свои строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, ограждения и другое имущество.

- Нести гарантийные обязательства на выполненные работы;

- Сдать комплект всей исполнительной документации Заказчику для проверки соответствия нормативным документам;

- В случае привлечения субподрядчика Подрядчик обязан предоставить Заказчику в течение 2 (двух) календарных дней со дня привлечения субподрядчика копию заключенного договора. При этом, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ собственными силами и силами привлеченных субподрядчиков (при наличии);

- Подрядчик обязан гарантировать содержание строительной площадки в соответствии с санитарными нормами. Подрядчик обязан обеспечить оказание медицинской помощи всем своим сотрудникам, участвующим в выполнении работ;

- Проводить в рамках цены договора подключение переносного (электрического или иного) оборудования, необходимого для проведения работ, по техническим условиям, самостоятельно полученным Подрядчиком от ресурсоснабжающих организаций и на основании предварительных заявок. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается;

- Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика (или уполномоченного представителя), если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, в том числе исправлять дефекты и некачественно выполненные работы своими силами и за свой счёт.  При этом Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика (или уполномоченного представителя), если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований к охране окружающей среды, безопасности и качеству работ;

- Немедленно предупреждать Заказчика о возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний, о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчик обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы;

- Иметь и передать Заказчику сертификаты соответствия (или паспорта качества, или иные необходимые документы) на травмобезопасное покрытие, а также на все поставляемые материалы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности (при наличии);

- Мусор, образовавшийся в процессе производства работ от деятельности, вывезти с объектов производства работ и прилегающей территории на объект размещения отходов, внесенный в государственный реестр, и предоставить Заказчику подтверждающие документы (справка о принятии отходов, обезвреживании отходов, возникающих при проведении работ);

- Обеспечивать Заказчику (или уполномоченному представителю) возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому элементу объектов, предъявлять по требованию Заказчика отчёты о ходе выполнения работ;

- Нести риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования, принятого от Заказчика, а также закупленного Подрядчиком травмобезопасного покрытия до момента приемки выполненных работ Заказчиком;

- Все объемы и виды работ в рамках договора полностью завершить и сдать в эксплуатацию в срок согласно Договору;

- Безвозмездно устранить все обнаруженные отступления и недостатки в выполненных работах;

- Принять от Заказчика по акту приема-передачи оборудования имущество согласно перечню по Приложению № 8 к Договору, а также паспорта и сертификаты (при наличии) на это оборудование по форме Приложения № 9 к Договору, в согласованные Сторонами время и дату, но не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.

До момента установки на детской или спортивной площадке оборудование должно храниться в надлежащем месте, обеспечивающем температурный режим, а также условия хранения имущества.

1.3.2. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком:

- обеспечение объекта необходимыми энергоресурсами;

- подключение вновь проложенных коммуникаций к действующим сетям (при необходимости).

1.3.3 При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими документами:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Федеральный закон № 69-ФЗ от 20.12.2001 «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства»;

- Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 883н от 11.12.2020 «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

- СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85» (с Изменениями № 1, 2);

- Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии";

- СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* «Стальные конструкции»;

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»;

- ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия";

- ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»;

- ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»;

- ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия»;

- ГОСТ 17.4.2.03-86 «Охрана природы. Почвы. Паспорт почв»;

- ГОСТ Р ЕН 1177-2013 Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Определение критической высоты падения.

- ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования.

- ГОСТ Р 55677-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытания.

- ГОСТ Р 52167-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования

- ГОСТ Р 52168-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования

- ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.

- ТР ЕАЭС 0422017 «Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия;

- и иными действующими нормативно-техническими документами, регулирующими предмет договора.

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями № 1, 2)»;

- СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004;

- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением № 1);

- ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправками, с Изменением № 1).

- СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с Изменениями № 1, 2)

- СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения;

- Правила благоустройства соответствующего муниципального образования Мурманской области;

- Закон Мурманской области от 03.07.2015 № 1888-01-ЗМО «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области».

  - Общие требования к результатам работ

Результатом работ является выполненные, предусмотренные настоящим Техническим заданием, работы в полном объёме в установленный срок, с надлежащим качеством, в соответствии с положениями Договора, требованиями законодательства Российской Федерации, законодательства Мурманской области, нормативно-правовых актов, действующих на территориях городов Мурманской области и переданные Заказчику. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего Технического задания о качестве.

Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации детских и спортивных площадок в соответствии с договором и настоящим Техническим заданием на протяжении гарантийного срока.

Подрядчик обязан сдать Заказчику работы, которые должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством РФ (ГОСТ, СНиП, технические нормы и правила), в том числе работы, прописанные в настоящем Техническом задании;

После окончания выполнения работ (части работ) Подрядчик представляет Заказчику отчетную документацию, указанную в разделе 1.5 настоящего Технического задания, а также в договоре.

В случае, если выполненные Подрядчиком работы относятся к видам работ, для которых действующим законодательством установлен определенный (особый) порядок их сдачи, Подрядчик осуществляет сдачу Заказчику данных видов работ с учетом соответствующих положений действующего законодательства, технических правил и норм.

Элементы благоустройства территории в случае их повреждения в процессе работ Подрядчиком должны быть восстановлены до начала приемки выполненных работ по Договору за счет средств Подрядчика.

  - Общий порядок приемки работ

- Период для приёмки выполненных надлежащим образом работ входит в срок выполнения работ по Договору.

- После предъявления Подрядчиком результата работ, документов, подтверждающих выполнение работ, Заказчик с участием Подрядчика осматривает выполненные работы (их результат) и осуществляет проверку предоставленных документов.

- Сдача Подрядчиком результата работ и его приёмка Заказчиком оформляется актами о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закреплёнными в соответствующих нормативно-технических документах.

- Подрядчик обязан передать Заказчику всю исполнительную документацию. В процессе проведения процедуры сдачи-приёмки выполненных работ по настоящему Техническому заданию и Договору Подрядчик обязан укомплектовать и представить Заказчику с сопроводительным письмом комплект исполнительной документации. В качестве исполнительной документации в 2 экземплярах предоставляются:

      - акты освидетельствования скрытых работ;

      - исполнительные схемы на монтаж конструкций и оборудования с указанием всех размеров, и безопасных зон;

      - акты сдачи-приемки выполненных работ;

      - паспорта качества (в оригинале);

      - паспорта на материалы (в оригинале);

      - сертификаты соответствия, пожарной безопасности и санитарно-гигиенические на примененные материалы (Сертификаты или их копии подписываются руководителем подрядной организации (производителем работ), подписи заверяются печатью организации). При наличии в сертификатах указаний на протоколы испытаний, последние так же передаются Заказчику в обязательном порядке;

      - паспорта и руководства по эксплуатации на установленные конструкции/оборудование (при наличии);

      - другие документы на материалы, оборудование и произведенные работы в рамках подписанного договора;

      - акты о приёмке выполненных работ (КС-2) и справки выполненных работ и затрат (КС-3).

- При обнаружении в ходе приёмки выполненных работ (их результата) отступлений от договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах Заказчик немедленно заявляет об этом Подрядчик. Такие работы Заказчиком к оплате не принимаются.

- Подрядчик предоставляет на все устройства, оборудование, строительные материалы, используемые при выполнении работ, предусмотренные действующим законодательством сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

- Требования к сметной документации:

Сметную документацию разрабатывать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр.

Расчет выполнить на основе сметно-нормативной базы ТСНБ-И1-Мурманск (последней редакции), с пересчетом (построчно) базовых цен в текущий индексами изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ и оборудования, публикуемых ежеквартально.

Смета предоставляется Заказчику в сметной программе «А0» (либо других программах), в формате MS Exсel, в ТЕР Мурманской области с сохранением всех функциональных взаимосвязей;

Сметная документация передается Заказчику:

- на бумажном носителе в 2 экземплярах;

- на электронном носителе в формате программы для составления смет, а также *.xls (*.xlsx) или *.doc (*.docх), с подписями и печатями.

- Требования к качеству поставляемых материалов (товара) и оборудованию

- Подрядчик должен закупить и осуществить монтаж травмобезопасного покрытия, которое указано в разделе 7 настоящего Технического задании, необходимого для обеспечения нормального функционирования создаваемых площадок. В случае если Заказчик отклонил использование материалов из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренных образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензию к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении договора.

- Подрядчик должен обеспечить поставку материалов (товаров), необходимых для выполнения указанных в настоящем Техническом задании работ, а также техническую документацию, расходных материалов и принадлежностей, проверочных устройств, монтажного оборудования и инструмента, необходимых для монтажа, наладки, пуска, а также технического обслуживания и ремонта площадок.

- Материалы (товары), используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать:

- Федеральному закону от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

- Федеральному закону от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ)

- ГОСТ Р 52167-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования

- ГОСТ Р 52168-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования

- ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.

- ГОСТ Р ЕН 1177-2013 Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Определение критической высоты падения.

- ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования.

- ТР ЕАЭС 0422017 «Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»

- требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

- Подрядчик должен обеспечить хранение необходимых материалов и оборудования на специально отведенных площадках складирования, с соблюдением правил складирования, хранения, перемещения и выполнения погрузочно-разгрузочных работ, в том числе материалов, переданных Заказчиком Подрядчику.

Подрядчик должен обеспечить упорядоченное размещение оборудования на площадке хранения, соблюдать порядок и чистоту на выделенной территории.

При необходимости на территории площадки временного хранения оборудования, материалов, изделий, конструкций должна быть выполнена вертикальная планировка.

- Поставляемое травмобезопасное покрытие должно быть новым (не бывшим ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов, используемых материалов, дефектов функционирования, должно быть пригодно для использования на объекте.

- Поставляемое травмобезопасное покрытие должно иметь сертификаты (иные документы, подтверждающие его качество), соответствующие действующему законодательству Российской Федерации.

2.8 Монтаж оборудования и (или) покрытия должен выполняться строго в соответствии с инструкцией по монтажу (согласно Техническому паспорту).

- Требования к безопасности игрового оборудования

3.1. Подрядчик при монтаже игрового оборудования, конструкций и материалов должен соблюдать требования ТР ЕАЭС 0422017 «Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» и обеспечить:

- прочность и устойчивость игрового оборудования с учетом климатических и погодных условий;

- выполнение работ по установке оборудования в соответствии с нормами, правилами, стандартами, техническими регламентами, действующими на территории Российской Федерации и обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию возведенного объекта.

3.2. На площадке должна быть размещена информация в виде таблички (пиктограммы), содержащая:

- правила пользования оборудованием и сведения о возрастных группах (включая ограничения по росту и весу);

- номера телефонов службы спасения, скорой помощи;

- номера телефонов эксплуатанта, по которым следует обращаться в случае неисправности или поломки оборудования.

В процессе эксплуатации оборудования должны соблюдаться ограничения по росту и весу, указанные в паспорте.

- Общие требования к строительно-монтажным работам и сдачи спортивных и детских площадок

- Для реализации указанных в настоящем Техническом задании работ Подрядчик должен обеспечить:

- выполнение работ собственными силами и средствами (при необходимости Подрядчик вправе привлечь субподрядную организацию);

- достаточное количество специальной техники и специалистов, имеющих опыт выполнения данного вида и использование высококачественных материалов;

- очистку территории своими силами и средствами от старых элементов игрового оборудования, в случае если оно имеется, и если это необходимо (согласовать работы с Заказчиком);

- безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в зоне проведения работ в соответствии с ТК РФ;

- выполнение работ по установке оборудования в соответствии с нормами, правилами, стандартами, техническими регламентами, действующими на территории Российской Федерации и обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию возведенного объекта;

- проведение работ с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха;

- поставку на объект необходимой строительно-монтажной техники (при необходимости);

- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ;

- До начала выполнения работ по установке оборудования Подрядчик обязан:

- согласовать с Заказчиком график выполнения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение;

- нести затраты по доставке оборудования/материалов до Объекта;

- нести затраты по перевозке рабочих до Объекта и обратно;

- самостоятельно организовать получение пропусков для рабочих в города ЗАТО Мурманской области;

- осуществлять в процессе производства работ по установке оборудования систематическую, а по завершении работ (до подписания сторонами актов сдачи-приемки товара) окончательную уборку места установки оборудования от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Поставщика и за его счет.

- При выполнении работ по установке Подрядчик обязан:

- организовать и координировать работы на Объекте, обеспечить соблюдение требований настоящего Технического задания, техники безопасности в процессе производства указанных работ и нести ответственность за качество выполняемых работ и применяемых материалов и их соответствие требованиям настоящего Технического задания;

- обеспечить за свой счет охрану материалов, инструментов и оборудования до передачи выполненных работ Заказчику;

- обеспечить входной контроль качества поступающих материалов, изделий, конструкций и оборудования.

- обеспечить текущий контроль технологических процессов при производстве работ;

- обеспечить приемочный контроль выполненных работ.

- Входной контроль поступающих материалов, изделий, конструкций и оборудования должен включать проверку:

а) наличия соответствующих сертификатов;

б) наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;

в) наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;

г) правильности складирования и хранения;

д) отсутствие признаков брака и/или признаков низкого качества изготовления.

При отсутствии документов о качестве, маркировке, нарушении сохранности упаковки необходимо провести испытания материалов для оценки возможности их использования.

Текущий контроль должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций, а также требуемые испытания.

Приемочный контроль должен включать в себя предъявление Заказчику оформленных актов освидетельствования скрытых работ, промежуточную сдачу отдельных элементов возведенных объектов, а также сооружения в целом.

Обеспечить выполнение на Объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации электроустановок.

После окончания монтажа и установки товара осуществляется уборка и вывоз мусора, материалов. Уборку и вывоз отходов, образовавшихся при выполнении работ, с места проведения работ, производить ежедневно в конце рабочего дня. При небольшом количестве мусора допускается использовать мусорные контейнеры для временного хранения.

- При подготовке к сдаче выполненных работ Подрядчик обязан:

- провести совместно с Заказчиком проверку выполненных работ;

- предоставить сертификаты качества и другие документы.

В случае наличия в штате подрядной организации работников – иностранных граждан они в обязательном порядке должны иметь регистрацию на территории РФ, а также иметь соответствующее разрешение на работу в РФ, предусмотренное Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

- Требования к выполняемым работам и материалам

- Общие требования к контролю качества.

Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется специалистами или специальными службами, входящими в состав строительной организации Подрядчика.

- Общие требования к скрытым работам.

Подрядчик совместно с Заказчиком (или уполномоченным представителем) должен производить освидетельствование работ, скрываемых последующими работами («скрытых» работ), с составлением соответствующих актов освидетельствования.

Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в соответствии с требованиями РД-11-02-2006.

Для предъявления скрытых работ. Подрядчик вызывает представителя Заказчика (или уполномоченного представителя) не позднее чем за сутки на совместную приемку скрытых работ с оформлением акта и предоставлением сертификатов на примененные материалы.

Вызовы Заказчика (или уполномоченного представителя) для предъявления скрытых работ и этапов осуществляются по телефонной связи и направления письменного/электронного сообщения.

В случае, если скрытые работы не освидетельствованы совместно с Заказчиком (или уполномоченным представителем), то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

Вся исполнительная документация передается Заказчику (или уполномоченного представителя) в день подписания документов сопроводительным письмом.

- Общие требования к реализации указанных строительно-монтажных работ.

К выполнению работ разрешается приступать при наличии ордера на производство земляных работ, согласованного с владельцами инженерных коммуникаций.

- Требования к безопасности выполняемых работ.

Все рабочие и инженерно-технические работники Подрядчик до начала производства работ проходят вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

Работники Подрядчика должны иметь документы, подтверждающие прохождение в установленном порядке профессионального обучения по соответствующим видам деятельности рабочих специальностей.

Персонал Подрядчика обязан быть полностью и должным образом экипирован.

При работах на высоте (с лесов, подмостей, вышки и др.) должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ (удостоверение о допуске к работам на высоте).

При проведении электромонтажных работ должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ (удостоверение о проверке знаний с соответствующей группой по электробезопасности).

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ (удостоверение стропальщика).

Сварщик обязан иметь при себе постоянно удостоверение, талон о прохождении пожарно-технического минимума, наряд-допуск на производство огневых работ.

Подрядчик обеспечивает соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ, регламентирующим производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства и ремонта.

- Гарантия

Гарантийный срок на выполненные работы на объектах - спортивных и детских площадок – не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ на объект. Срок на применяемые материалы и травмобезопасное покрытие не ниже срока, установленного заводом-изготовителем.

Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчик квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов, для обращения в Арбитражный суд Мурманской области.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после установки начинает действовать с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по конкретному объекту.

- Перечень работ и их объемов (из расчета на 1 площадку):

Монтаж оборудования производится согласно техническим паспортам на оборудование, которые будут переданы Подрядчику Заказчиком в соответствии с условиями Договора. Монтаж травмобезопасного покрытия производится Подрядчиком в соответствии с нормами, действующими на территории Российской Федерации.

  - Мурманская обл., Терский район, г.п. Умба, ул. Совхозная, д.19 (20х13,25м)

| №/ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.1.1 Монтаж МАФ (оборудование предоставляет Заказчик) |  |  |  |  |
|  | Инфомационный стенд BA-08.01-01 | шт. | 1 |  |
|  | Скамья BA-08.08 | шт. | 2 |  |
|  | Урна BA-08.09 | шт. | 1 |  |
|  | Вертушка «Трехместная» BALL'I BA-06.37 | шт. | 1 |  |
|  | Вертушка «Колосок» BALL'I BA-06.40 | шт. | 1 |  |
|  | ПС Pyramida PY-00.18 (PY-00.29) | шт. | 1 |  |
|  | Качели Swing SW-01.02-01 | шт. | 1 |  |
|  | ДИК Balli BA-01.04 | шт. | 1 |  |
|  | Качалка Ball'i BA-09.18 | шт. | 1 |  |
| 7.1.2 Устройство травмобезопасного покрытия (закупается Подрядчиком) |  |  |  |  |
|  | Монтаж резинового покрытия – плитка | м2 | 265 |  |

Требования к поставляемым материалам (товара) и оборудованию:

| № п/п | Наименование Материала (товара), оборудования | Показатели (характеристики) используемого товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Резиновая плитка | Эскиз: |  |
|  |  | Размеры: |  |
|  |  | Длина, м | 0,5 |
|  |  | Ширина, м | 0,5 |
|  |  | Толщина, м | 0,04 |
|  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | Температура использования, С | от +60 до -45 |
|  |  | Плотность, кг/м3 | 850 |
|  |  | Морозоустойчивость, циклов -27С. | 20 |
|  |  | Водонепроницаемость | водонепроницаема |
|  |  | Состав: |  |
|  |  | резиновая крошка, % | 90 |
|  |  | Полиуретан, % | 10 |

  - Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Кировская, д.31 (25х18м)

| №/ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.2.1 Монтаж МАФ (оборудование предоставляет Заказчик) |  |  |  |  |
|  | Инфомационный стенд BA-08.01-01 | шт. | 1 |  |
|  | Скамья BA-08.08 | шт. | 3 |  |
|  | Урна BA-08.09 | шт. | 3 |  |
|  | Качалка Ball'i BA-09.17 | шт. | 1 |  |
|  | Качалка Ball'i BA-09.19 | шт. | 1 |  |
|  | Карусель BA-06.03 | шт. | 1 |  |
|  | Качели Swing SW-02.07-05 | шт. | 1 |  |
|  | ДИК Balli BA-01.04 | шт. | 1 |  |
|  | Песочница BabyBalli BB-08.04 | шт. | 1 |  |
|  | КК Globus GL-01.02 | шт. | 1 |  |
| 7.2.2 Устройство травмобезопасного покрытия (закупается Подрядчиком) |  |  |  |  |
|  | Монтаж резинового покрытия – плитка | м2 | 450 |  |

Требования к поставляемым материалам (товара) и оборудованию:

| № п/п | Наименование Материала (товара), оборудования | Показатели (характеристики) используемого товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Резиновая плитка | Эскиз: |  |
|  |  | Размеры: |  |
|  |  | Длина, м | 0,5 |
|  |  | Ширина, м | 0,5 |
|  |  | Толщина, м | 0,04 |
|  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | Температура использования, С | от +60 до -45 |
|  |  | Плотность, кг/м3 | 850 |
|  |  | Морозоустойчивость, циклов -27С. | 20 |
|  |  | Водонепроницаемость | водонепроницаема |
|  |  | Состав: |  |
|  |  | резиновая крошка, % | 90 |
|  |  | Полиуретан, % | 10 |

  - Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Первомайская, д.15 (14х14м)

| №/ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.3.1 Монтаж МАФ (оборудование предоставляет Заказчик) |  |  |  |  |
|  | Инфомационный стенд BA-08.01-01 | шт. | 1 |  |
|  | Скамья BA-08.08 | шт. | 2 |  |
|  | Урна BA-08.09, | шт. | 1 |  |
|  | Качели Swing SW-01.02-01 | шт. | 1 |  |
|  | Качалка Ball'i BA-09.17 | шт. | 1 |  |
|  | ДИК Balli BA-04.01 | шт. | 1 |  |
|  | ПС Atom AT-12.01 | шт. | 1 |  |
|  | Качалка Ball'i BA-09.18 | шт. | 1 |  |
| 7.3.2 Устройство травмобезопасного покрытия (закупается Подрядчиком) |  |  |  |  |
|  | Монтаж резинового покрытия – плитка | м2 | 196 |  |

| № п/п | Наименование Материала (товара), оборудования | Показатели (характеристики) используемого товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Резиновая плитка | Эскиз: |  |
|  |  | Размеры: |  |
|  |  | Длина, м | 0,5 |
|  |  | Ширина, м | 0,5 |
|  |  | Толщина, м | 0,04 |
|  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | Температура использования, С | Не уже от +60 до -45 |
|  |  | Плотность, кг/м3 | 850 |
|  |  | Морозоустойчивость, циклов -27С | 20 |
|  |  | Водонепроницаемость | водонепроницаема |
|  |  | Состав: |  |
|  |  | резиновая крошка, % | 90 |
|  |  | Полиуретан, % | 10 |

Требования к поставляемым материалам (товара) и оборудованию:

  - Мурманская обл., п.г.т. Кильдинстрой, нп Шонгуй, ул. Комсомольская, д.23 (17,5х12,5м)

| №/ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.4.1 Монтаж МАФ (оборудование предоставляет Заказчик) |  |  |  |  |
|  | Инфомационный стенд BA-08.01-01 | шт. | 1 |  |
|  | Скамья BA-08.08 | шт. | 2 |  |
|  | Урна BA-08.09 | шт. | 1 |  |
|  | Качели Swing SW-02.07-05 | шт. | 1 |  |
|  | ДИК Balli BA-04.04 | шт. | 1 |  |
|  | ИК Workout WO-01.38 | шт. | 1 |  |
|  | Качалка Ball'i BA-09.21 | шт. | 1 |  |
|  | Вертушка "Чаша-1" BA-06.27 | шт. | 1 |  |
|  | Песочница BabyBalli BB-08.04 | шт. | 1 |  |
|  | ИП InteractivePanel IP-01.01 | шт. | 1 |  |
| 7.4.2 Устройство травмобезопасного покрытия (закупается Подрядчиком) |  |  |  |  |
|  | Монтаж резинового покрытия – плитка | м2 | 219 |  |

Требования к поставляемым материалам (товара) и оборудованию:

| № п/п | Наименование Материала (товара), оборудования | Показатели (характеристики) используемого товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Резиновая плитка | Эскиз: |  |
|  |  | Размеры: |  |
|  |  | Длина, м | 0,5 |
|  |  | Ширина, м | 0,5 |
|  |  | Толщина, м | 0,04 |
|  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | Температура использования, С | Не уже от +60 до -45 |
|  |  | Плотность, кг/м3 | 850 |
|  |  | Морозоустойчивость, циклов -27С | 20 |
|  |  | Водонепроницаемость | водонепроницаема |
|  |  | Состав: |  |
|  |  | резиновая крошка, % | 90 |
|  |  | Полиуретан, % | 10 |

  - Мурманская обл., г. Кировск, ул. Олимпийская, д.46 (33,6х19,5м)

| №/ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.5.1 Монтаж МАФ (оборудование предоставляет Заказчик) |  |  |  |  |
|  | Инфомационный стенд BA-08.01-01 | шт. | 1 |  |
|  | Скамья BA-08.08 | шт. | 4 |  |
|  | Урна BA-08.09 | шт. | 3 |  |
|  | Качели LAGO LA-00.14-01 | шт. | 1 |  |
|  | ДИК LAGO LA-00.21 | шт. | 1 |  |
|  | КК LAGO LA-00.04 | шт. | 1 |  |
|  | ДСК Sport BA-02.14 | шт. | 1 |  |
|  | ИК Workout WO-01.40 | шт. | 1 |  |
|  | Вертушка "Спутник" BA-06.07 | шт. | 1 |  |
|  | Качели LAGO LA-00.09-01 | шт. | 1 |  |
|  | Качалка Ball'i BA-09.01 | шт. | 1 |  |
|  | Качалка BA-09.13 | шт. | 1 |  |
|  | Детский игровой комплекс для ММГН | шт. | 1 |  |
| 7.5.2 Устройство травмобезопасного покрытия (закупается Подрядчиком) |  |  |  |  |
|  | Монтаж резинового покрытия – плитка | м2 | 655 |  |

Требования к поставляемым материалам (товара) и оборудованию:

| № п/п | Наименование Материала (товара), оборудования | Показатели (характеристики) используемого товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Резиновая плитка | Эскиз: |  |
|  |  | Размеры: |  |
|  |  | Длина, м | 0,5 |
|  |  | Ширина, м | 0,5 |
|  |  | Толщина, м | 0,04 |
|  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | Температура использования, С | от +60 до -45 |
|  |  | Плотность, кг/м3 | 850 |
|  |  | Морозоустойчивость, циклов -27С | 20 |
|  |  | Водонепроницаемость | водонепроницаема |
|  |  | Состав: |  |
|  |  | резиновая крошка, % | 90 |
|  |  | Полиуретан, % | 10 |

  - Мурманская обл., г. Кировск, в районе озера Верхнее (13х9,7м)

| №/ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.6.1 Монтаж МАФ (оборудование предоставляет Заказчик) |  |  |  |  |
|  | Инфомационный стенд BA-08.01-01 | шт. | 1 |  |
|  | Скамья ZUM | шт. | 1 |  |
|  | Урна ZUM | шт. | 1 |  |
|  | Качели LAGO LA-00.14-01 | шт. | 1 |  |
|  | Качалка Ball'i BA-09.21 | шт. | 1 |  |
|  | КК LAGO LA-00.06 | шт. | 1 |  |
|  | Качалка Ball'i BA-09.01 | шт. | 1 |  |
| 7.6.2 Устройство травмобезопасного покрытия (закупается Подрядчиком) |  |  |  |  |
|  | Монтаж резинового покрытия – плитка | м2 | 126 |  |

Требования к поставляемым материалам (товара) и оборудованию:

| № п/п | Наименование Материала (товара), оборудования | Показатели (характеристики) используемого товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Резиновая плитка | Эскиз: |  |
|  |  | Размеры: |  |
|  |  | Длина, м | 0,5 |
|  |  | Ширина, м | 0,5 |
|  |  | Толщина, м | 0,04 |
|  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | Температура использования, С | от +60 до -45 |
|  |  | Плотность, кг/м3 | 850 |
|  |  | Морозоустойчивость, циклов -27С | 20 |
|  |  | Водонепроницаемость | водонепроницаема |
|  |  | Состав: |  |
|  |  | резиновая крошка, % | 90 |
|  |  | Полиуретан, % | 10 |

  - Мурманская обл., Ковдорский район, с. Ена, д.7 (12х14м)

| №/ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.7.1 Монтаж МАФ (оборудование предоставляет Заказчик) |  |  |  |  |
|  | Инфомационный стенд BA-08.01-01 | шт. | 1 |  |
|  | Скамья BA-08.08 | шт. | 2 |  |
|  | Урна BA-08.09 | шт. | 1 |  |
|  | КК Arch AR-01.05 | шт. | 1 |  |
|  | Качели Swing SW-02.07-05 | шт. | 1 |  |
|  | ДИК Balli BA-04.02 | шт. | 1 |  |
|  | Качалка Ball'i BA-09.02 | шт. | 1 |  |
|  | Качалка Ball'i BA-09.18 | шт. | 1 |  |
| 7.7.2 Устройство травмобезопасного покрытия (закупается Подрядчиком) |  |  |  |  |
|  | Монтаж резинового покрытия – плитка | м2 | 168 |  |

Требования к поставляемым материалам (товара) и оборудованию:

| № п/п | Наименование Материала (товара), оборудования | Показатели (характеристики) используемого товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Резиновая плитка | Эскиз: |  |
|  |  | Размеры: |  |
|  |  | Длина, м | 0,5 |
|  |  | Ширина, м | 0,5 |
|  |  | Толщина, м | 0,04 |
|  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | Температура использования, С | от +60 до -45 |
|  |  | Плотность, кг/м3 | 850 |
|  |  | Морозоустойчивость, циклов -27С | 20 |
|  |  | Водонепроницаемость | водонепроницаема |
|  |  | Состав: |  |
|  |  | резиновая крошка, % | 90 |
|  |  | Полиуретан, % | 10 |

  - Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Слюдяная, д.9 (15х24м)

| №/ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.8.1 Монтаж МАФ (оборудование предоставляет Заказчик) |  |  |  |  |
|  | Инфомационный стенд BA-08.01-01 | шт. | 1 |  |
|  | Скамья ZUM | шт. | 3 |  |
|  | Урна ZUM | шт. | 3 |  |
|  | ДИК LAGO LA-00.21 | шт. | 1 |  |
|  | Качалка Ball'i BA-09.14 | шт. | 1 |  |
|  | Вертушка "Чаша-1" BA-06.27 | шт. | 1 |  |
|  | Песочница BabyBalli BB-08.04 | шт. | 1 |  |
|  | Качели LAGO LA-00.14-01 | шт. | 1 |  |
|  | Канатная конструкция с осью вращения BA-06.33 | шт. | 1 |  |
|  | Качалка Ball'i BA-09.01 | шт. | 1 |  |
| 7.8.2 Устройство травмобезопасного покрытия (закупается Подрядчиком) |  |  |  |  |
|  | Монтаж резинового покрытия – плитка | м2 | 360 |  |

Требования к поставляемым материалам (товара) и оборудованию:

| № п/п | Наименование Материала (товара), оборудования | Показатели (характеристики) используемого товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Резиновая плитка | Эскиз: |  |
|  |  | Размеры: |  |
|  |  | Длина, м | 0,5 |
|  |  | Ширина, м | 0,5 |
|  |  | Толщина, м | 0,04 |
|  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | Температура использования, С | от +60 до -45 |
|  |  | Плотность, кг/м3 | 850 |
|  |  | Морозоустойчивость, циклов -27С | 20 |
|  |  | Водонепроницаемость | водонепроницаема |
|  |  | Состав: |  |
|  |  | резиновая крошка, % | 90 |
|  |  | Полиуретан, % | 10 |

  - Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Комсомольская, д. 10/2, 10/3 (10х15м)

| №/ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.9.1 Монтаж МАФ (оборудование предоставляет Заказчик) |  |  |  |  |
|  | Инфомационный стенд BA-08.01-01 | шт. | 1 |  |
|  | Скамья BA-08.08 | шт. | 3 |  |
|  | Урна BA-08.09 | шт. | 2 |  |
|  | КК Balli BA-05.03 | шт. | 1 |  |
|  | КК Arch AR-01.04 | шт. | 1 |  |
|  | Качели Swing SW-01.02-01 | шт. | 1 |  |
|  | Качалка Ball'i BA-09.17 | шт. | 1 |  |
|  | Качалка Ball'i BA-09.18 | шт. | 1 |  |
| 7.9.2 Устройство травмобезопасного покрытия (закупается Подрядчиком) |  |  |  |  |
|  | Монтаж резинового покрытия – плитка | м2 | 150 |  |

Требования к поставляемым материалам (товара) и оборудованию:

| № п/п | Наименование Материала (товара), оборудования | Показатели (характеристики) используемого товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Резиновая плитка | Эскиз: |  |
|  |  | Размеры: |  |
|  |  | Длина, м | 0,5 |
|  |  | Ширина, м | 0,5 |
|  |  | Толщина, м | 0,04 |
|  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | Температура использования, С | от +60 до -45 |
|  |  | Плотность, кг/м3 | 850 |
|  |  | Морозоустойчивость, циклов -27С | 20 |
|  |  | Водонепроницаемость | водонепроницаема |
|  |  | Состав: |  |
|  |  | резиновая крошка, % | 90 |
|  |  | Полиуретан, % | 10 |

  - Мурманская обл., г. Кола, Миронова,22 а (30х8м)

| №/ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.10.1 Монтаж МАФ (оборудование предоставляет Заказчик) |  |  |  |  |
|  | Инфомационный стенд BA-08.01-01 | шт. | 1 |  |
|  | Скамья ZUM | шт. | 2 |  |
|  | Урна ZUM | шт. | 2 |  |
|  | Качели LAGO LA-00.09-01 | шт. | 1 |  |
|  | Качели LAGO LA-00.14-01 | шт. | 1 |  |
|  | ИК Workout WO-01.39 | шт. | 1 |  |
|  | Качалка BA-09.12 | шт. | 1 |  |
|  | ДИК Balli BA-04.02 | шт. | 1 |  |
|  | Карусель BA-06.32 | шт. | 1 |  |
|  | Карусель BA-06.03 | шт. | 1 |  |
| 7.10.2 Устройство травмобезопасного покрытия (закупается Подрядчиком) |  |  |  |  |
|  | Монтаж резинового покрытия – плитка | м2 | 240 |  |

Требования к поставляемым материалам (товара) и оборудованию:

| № п/п | Наименование Материала (товара), оборудования | Показатели (характеристики) используемого товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Резиновая плитка | Эскиз: |  |
|  |  | Размеры: |  |
|  |  | Длина, м | 0,5 |
|  |  | Ширина, м | 0,5 |
|  |  | Толщина, м | 0,04 |
|  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | Температура использования, С | от +60 до -45 |
|  |  | Плотность, кг/м3 | 850 |
|  |  | Морозоустойчивость, циклов -27С | 20 |
|  |  | Водонепроницаемость | водонепроницаема |
|  |  | Состав: |  |
|  |  | резиновая крошка, % | 90 |
|  |  | Полиуретан, % | 10 |

  - Мурманская обл., г. г.п. Ревда, ул. Кузина, д.9 (30х10м)

| №/ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.11.1 Монтаж МАФ (оборудование предоставляет Заказчик) |  |  |  |  |
|  | Инфомационный стенд BA-08.01-01 | шт. | 1 |  |
|  | Скамья BA-08.08 | шт. | 3 |  |
|  | Урна BA-08.09 | шт. | 2 |  |
|  | ДИК Balli BA-01.11 | шт. | 1 |  |
|  | ПС Atom AT-12.02 | шт. | 1 |  |
|  | Качалка Ball'i BA-09.17 | шт. | 1 |  |
|  | Качалка Ball'i BA-09.19 | шт. | 1 |  |
|  | Вертушка "Спутник" BA-06.07 | шт. | 1 |  |
|  | Качели Swing SW-02.07-05 | шт. | 1 |  |
| 7.11.2 Устройство травмобезопасного покрытия (закупается Подрядчиком) |  |  |  |  |
|  | Монтаж резинового покрытия – плитка | м2 | 300 |  |

Требования к поставляемым материалам (товара) и оборудованию:

| № п/п | Наименование Материала (товара), оборудования | Показатели (характеристики) используемого товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Резиновая плитка | Эскиз: |  |
|  |  | Размеры: |  |
|  |  | Длина, м | 0,5 |
|  |  | Ширина, м | 0,5 |
|  |  | Толщина, м | 0,04 |
|  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | Температура использования, С | от +60 до -45 |
|  |  | Плотность, кг/м3 | 850 |
|  |  | Морозоустойчивость, циклов -27С | 20 |
|  |  | Водонепроницаемость | водонепроницаема |
|  |  | Состав: |  |
|  |  | резиновая крошка, % | 90 |
|  |  | Полиуретан, % | 10 |

  - Мурманская обл., г. Мончегорск, пр. Металлургов, д.7 (25,2х22,5м)

| №/ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.12.1 Монтаж МАФ (оборудование предоставляет Заказчик) |  |  |  |  |
|  | Инфомационный стенд BA-08.01-01 | шт. | 1 |  |
|  | Скамья BA-08.08, КН-6016 | шт. | 4 |  |
|  | Урна BA-08.09 | шт. | 4 |  |
|  | Качели Swing SW-02.07-05 | шт. | 1 |  |
|  | КК Modul MO-03.06 | шт. | 1 |  |
|  | Вертушка с шаром BALL'I BA-06.01 | шт. | 1 |  |
|  | ДИК Balli BA-04.02 | шт. | 1 |  |
|  | Песочница BabyBalli BB-08.03 | шт. | 1 |  |
|  | ИП InteractivePanel IP-01.03 | шт. | 1 |  |
|  | Карусель BA-06.04 | шт. | 1 |  |
|  | Качалка Ball'i BA-09.19 | шт. | 1 |  |
| 7.12.2 Устройство травмобезопасного покрытия (закупается Подрядчиком) |  |  |  |  |
|  | Монтаж резинового покрытия – плитка | м2 | 567 |  |

Требования к поставляемым материалам (товара) и оборудованию:

| № п/п | Наименование Материала (товара), оборудования | Показатели (характеристики) используемого товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Резиновая плитка | Эскиз: |  |
|  |  | Размеры: |  |
|  |  | Длина, м | 0,5 |
|  |  | Ширина, м | 0,5 |
|  |  | Толщина, м | 0,04 |
|  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | Температура использования, С | от +60 до -45 |
|  |  | Плотность, кг/м3 | 850 |
|  |  | Морозоустойчивость, циклов -27С | 20 |
|  |  | Водонепроницаемость | водонепроницаема |
|  |  | Состав: |  |
|  |  | резиновая крошка, % | 90 |
|  |  | Полиуретан, % | 10 |

  - Мурманская обл., г. Мончегорск, пр. Металлургов, д.22 (22х27,5м)

| №/ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.13.1 Монтаж МАФ (оборудование предоставляет Заказчик) |  |  |  |  |
|  | Инфомационный стенд BA-08.01-01 | шт. | 1 |  |
|  | Скамья BA-08.08 | шт. | 4 |  |
|  | Урна BA-08.09 | шт. | 4 |  |
|  | ДИК Balli BA-01.08 | шт. | 1 |  |
|  | Качалка Ball'i BA-09.02 | шт. | 1 |  |
|  | Качалка BA-09.10 | шт. | 1 |  |
|  | Карусель Ball'i BA-06.26 | шт. | 1 |  |
|  | Песочница BabyBalli BB-08.04 | шт. | 1 |  |
|  | Качели Swing SW-02.07-05 | шт. | 1 |  |
|  | ДСК Parkour BA-03.03 | шт. | 1 |  |
|  | Карусель BA-06.03 | шт. | 1 |  |
|  | Качалка BA-09.11 | шт. | 1 |  |
| 7.13.2 Устройство травмобезопасного покрытия (закупается Подрядчиком) |  |  |  |  |
|  | Монтаж резинового покрытия – плитка | м2 | 605 |  |

Требования к поставляемым материалам (товара) и оборудованию:

| № п/п | Наименование Материала (товара), оборудования | Показатели (характеристики) используемого товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Резиновая плитка | Эскиз: |  |
|  |  | Размеры: |  |
|  |  | Длина, м | 0,5 |
|  |  | Ширина, м | 0,5 |
|  |  | Толщина, м | 0,04 |
|  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | Температура использования, С | от +60 до -45 |
|  |  | Плотность, кг/м3 | 850 |
|  |  | Морозоустойчивость, циклов -27С | 20 |
|  |  | Водонепроницаемость | водонепроницаема |
|  |  | Состав: |  |
|  |  | резиновая крошка, % | 90 |
|  |  | Полиуретан, % | 10 |

  - Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д.58,54 (18х30м)

| №/ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.14.1 Монтаж МАФ (оборудование предоставляет Заказчик) |  |  |  |  |
|  | Инфомационный стенд BA-08.01-01 | шт. | 1 |  |
|  | Скамья BA-08.08 | шт. | 4 |  |
|  | Урна BA-08.09 | шт. | 4 |  |
|  | Качели Swing SW-02.09-02 | шт. | 1 |  |
|  | ДИК Balli BA-01.08 | шт. | 1 |  |
|  | КК Balli BA-05.09 | шт. | 1 |  |
|  | Качалка BA-09.15 | шт. | 1 |  |
|  | Качалка Ball'i BA-09.17 | шт. | 1 |  |
|  | Карусель BA-06.03 | шт. | 1 |  |
|  | Вертушка "Чаша-2 с перилами" BA-06.29 | шт. | 1 |  |
|  | Песочница BabyBalli BB-08.04 | шт. | 1 |  |
|  | Карусель BA-06.23 | шт. | 1 |  |
| 7.14.2 Устройство травмобезопасного покрытия (закупается Подрядчиком) |  |  |  |  |
|  | Монтаж резинового покрытия – плитка | м2 | 540 |  |

Требования к поставляемым материалам (товара) и оборудованию:

| № п/п | Наименование Материала (товара), оборудования | Показатели (характеристики) используемого товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Резиновая плитка | Эскиз: |  |
|  |  | Размеры: |  |
|  |  | Длина, м | 0,5 |
|  |  | Ширина, м | 0,5 |
|  |  | Толщина, м | 0,04 |
|  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | Температура использования, С | от +60 до -45 |
|  |  | Плотность, кг/м3 | 850 |
|  |  | Морозоустойчивость, циклов -27С | 20 |
|  |  | Водонепроницаемость | водонепроницаема |
|  |  | Состав: |  |
|  |  | резиновая крошка, % | 90 |
|  |  | Полиуретан, % | 10 |

  - Мурманская обл., г. Оленегорск,  ул. Бардина, д.41 (50х16м)

| №/ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.15.1 Монтаж МАФ (оборудование предоставляет Заказчик) |  |  |  |  |
|  | Инфомационный стенд BA-08.01-01 | шт. | 1 |  |
|  | Скамья BA-08.08 | шт. | 5 |  |
|  | Урна BA-08.09 | шт. | 4 |  |
|  | ДИК Balli BA-01.12 | шт. | 1 |  |
|  | ПС Atom AT-09.05 | шт. | 1 |  |
|  | ДСК Sport BA-02.14 | шт. | 1 |  |
|  | Качалка Ball'i BA-09.02 | шт. | 1 |  |
|  | Качалка Ball'i BA-09.14 | шт. | 1 |  |
|  | Качалка Ball'i BA-09.20 | шт. | 1 |  |
|  | Карусель BA-06.03 | шт. | 1 |  |
|  | Карусель Ball'i BA-06.26 | шт. | 1 |  |
|  | Вертушка "Чаша-2 с перилами" BA-06.29 | шт. | 1 |  |
|  | Качель коллективная Swing SW-05.01-01 | шт. | 1 |  |
|  | Песочница BabyBalli BB-08.06 | шт. | 1 |  |
|  | ИП InteractivePanel IP-01.07 | шт. | 1 |  |
| 7.15.2 Устройство травмобезопасного покрытия (закупается Подрядчиком) |  |  |  |  |
|  | Монтаж резинового покрытия – плитка | м2 | 800 |  |

Требования к поставляемым материалам (товара) и оборудованию:

| № п/п | Наименование Материала (товара), оборудования | Показатели (характеристики) используемого товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Резиновая плитка | Эскиз: |  |
|  |  | Размеры: |  |
|  |  | Длина, м | 0,5 |
|  |  | Ширина, м | 0,5 |
|  |  | Толщина, м | 0,04 |
|  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | Температура использования, С | от +60 до -45 |
|  |  | Плотность, кг/м3 | 850 |
|  |  | Морозоустойчивость, циклов -27С | 20 |
|  |  | Водонепроницаемость | водонепроницаема |
|  |  | Состав: |  |
|  |  | резиновая крошка, % | 90 |
|  |  | Полиуретан, % | 10 |

  - Мурманская обл., г. Полярный Зори, н.п. Африканда-2, ул. Мира, д. 1-4 (26,7х27м)

| №/ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.16.1 Монтаж МАФ (оборудование предоставляет Заказчик) |  |  |  |  |
|  | Инфомационный стенд BA-08.01-01 | шт. | 1 |  |
|  | Скамья BA-08.08 | шт. | 4 |  |
|  | Урна BA-08.09, КН-6017 | шт. | 3 |  |
|  | ДИК Balli BA-01.08 | шт. | 1 |  |
|  | КК Dinamix DY-00.16 | шт. | 1 |  |
|  | Качалка BA-09.10 | шт. | 1 |  |
|  | Карусель Balli BA-06.06 | шт. | 1 |  |
|  | Песочница BabyBalli BB-08.04 | шт. | 1 |  |
|  | Качель коллективная Swing SW-05.01-01 | шт. | 1 |  |
|  | Канатная дорога Ball'i BA-07.06 | шт. | 1 |  |
|  | Тренажер Forte FO-01.06 | шт. | 1 |  |
|  | Качалка Ball'i BA-09.02 | шт. | 1 |  |
| 7.16.2 Устройство травмобезопасного покрытия (закупается Подрядчиком) |  |  |  |  |
|  | Монтаж резинового покрытия – плитка | м2 | 721 |  |

Требования к поставляемым материалам (товара) и оборудованию:

| № п/п | Наименование Материала (товара), оборудования | Показатели (характеристики) используемого товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Резиновая плитка | Эскиз: |  |
|  |  | Размеры: |  |
|  |  | Длина, м | 0,5 |
|  |  | Ширина, м | 0,5 |
|  |  | Толщина, м | 0,04 |
|  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | Температура использования, С | от +60 до -45 |
|  |  | Плотность, кг/м3 | 850 |
|  |  | Морозоустойчивость, циклов -27С | 20 |
|  |  | Водонепроницаемость | водонепроницаема |
|  |  | Состав: |  |
|  |  | резиновая крошка, % | 90 |
|  |  | Полиуретан, % | 10 |