Техническое задание

на выполнение работ по благоустройству территории города Мурманска в части установки световых конструкций

- Общие сведения

  - Предметом закупки является: выполнение работ по благоустройству территории города Мурманска в части установки световых конструкций

  - Место выполнения работ:

- Мурманская область, г. Мурманск, территория Морского порта, площадь перед зданием Морского вокзала;

- Мурманская область, г. Мурманск, территория на ул. Буркова, в районе дома 16А

  - Описание объекта закупки: выполнение работ по благоустройству территории города Мурманска, в части создания тематического настроения предполагает поставку и монтаж Новогодней иллюминации на площади перед зданием Морского вокзала и в сквере на ул. Буркова, д.16.

- Срок выполнения работ

Не позднее 28 ноября 2022 г. со дня заключения Договора (Подрядчик вправе выполнить работы в более короткие сроки).

- Требования к материалам и изделиям:

| № | Эскиз | Наименование изделия |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Изделие № 1 «Корабль» |
| 2 |  | Изделие № 2 «Рыба» |
| 3 |  | Изделие № 3 «Ель Настоящая» |
| 4 |  | Изделие № 4 «Маленькие елочки» |
| 5 |  | Изделие № 5 «Звезда малая» |
| 6 |  | Изделие № 6 «Звезда большая» |
| 7 |  | Изделие № 7 «Звезда на фасад 0.8м» |
| 8 |  | Изделие № 8 «Звезда на фасад 0.5м» |
| 9 |  | Изделие № 9 «Арки созвездие» |
| 10 |  | Изделие № 10 «Световой комплект для игры в Юккигассен» |
| 11 |  | Изделие № 11 «Световая арка Старые часы» |
| 12 |  | Изделие № 12 «Фотозона Рыбки» |
| 13 |  | Изделие № 13 «Ель» |
| 14 |  | Изделие № 14 «Звёздное небо» |
| 15 |  | Изделие № 15 «Арка «Снежники» |
| 16 |  | Изделие № 16 «Фонарик» |
| 17 |  | Изделие № 17 Консоль световая |
| 18 |  | Изделие № 18 «Ми-ми-мишки» |
| 19 |  | Изделие № 19 Украшения для деревьев |

- Адреса поставки и установки изделий

| Наименование изделия | Адрес поставки и установки | Количество |
| --- | --- | --- |
| Изделие № 1 «Корабль» | г. Мурманск, площадь Морского вокзала | 1 шт. |
| Изделие № 2 «Рыба» | г. Мурманск, площадь Морского вокзала | 2 шт. |
| Изделие № 3 «Ель Настоящая» | г. Мурманск, площадь Морского вокзала | 1 шт. |
| Изделие № 4 «Маленькие елочки» | г. Мурманск, площадь Морского вокзала, г. Мурманск, территория на ул. Буркова, в районе дома 16А | 20 шт., 30 шт. |
| Изделие № 5 «Звезда малая» | г. Мурманск, площадь Морского вокзала г. Мурманск, территория на ул. Буркова, в районе дома 16А | 7 шт., 3шт. |
| Изделие № 6 «Звезда большая» | г. Мурманск, площадь Морского вокзала, г. Мурманск, территория на ул. Буркова, в районе дома 16А | 4 шт., 2 шт. |
| Изделие № 7 «Звезда на фасад 0.8м» | г. Мурманск, площадь Морского вокзала | 23 шт. |
| Изделие № 8 «Звезда на фасад 0.5м» | г. Мурманск, площадь Морского вокзала | 25 шт. |
| Изделие № 9 «Арки созвездие» | г. Мурманск, площадь Морского вокзала | 3 шт. |
| Изделие № 10 «Световой комплект для игры в Юккигассен» | г. Мурманск, площадь Морского вокзала | 1 комплект |
| Изделие № 11 «Световая арка Старые часы» | г. Мурманск, площадь Морского вокзала | 1 шт. |
| Изделие № 12 «Фотозона Рыбки» | г. Мурманск, площадь Морского вокзала | 4 шт. |
| Изделие № 13 «Ель» | г. Мурманск, территория на ул. Буркова, в районе дома 16А | 1 шт. |
| Изделие № 14 «Звёздное небо» | г. Мурманск, территория на ул. Буркова, в районе дома 16А | 1 комплект |
| Изделие № 15 «Арка «Снежники» | г. Мурманск, территория на ул. Буркова, в районе дома 16А | 2 шт. |
| Изделие № 16 «Фонарик» | г. Мурманск, территория на ул. Буркова, в районе дома 16А | 2 шт. |
| Изделие № 17 Консоль световая | г. Мурманск, территория на ул. Буркова, в районе дома 16А | 1 шт. |
| Изделие № 18 «Ми-ми-мишки» | г. Мурманск, территория на ул. Буркова, в районе дома 16А | 1 комплект |
| Изделие № 19 Украшения для деревьев | г. Мурманск, территория на ул. Буркова, в районе дома 16А | 1 комплект |

2. Требования к используемым материалам и оборудованию

2.1. Подрядчик обязуется при выполнении работ использовать материалы, разрешенные к применению на территории Российской Федерации, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям действующих ГОСТов, СНиПов, других нормативно-технических документов и настоящего Технического задания.

2.2. Оборудование, изделия и материалы, применяемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество.

2.3. Все применяемые при выполнении работ материалы (оборудование, конструкции) должны:

- быть новыми (не бывшими в эксплуатации, не проходившими ремонт);

- соответствовать ГОСТам и другим нормативным правовым актам;

- удовлетворять требованиям по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- удовлетворять требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации и возможности проведения работ, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- соответствовать требованиям об ограничении использования товаров из других государств.

2.4. Все приобретаемые Подрядчиком для выполнения работ материалы (товары, оборудование, конструкции) должны быть представлены с описанием (с указанием производителя и полного наименования).

2.5. При выполнении работ Подрядчик не имеет права использовать: токсические вещества; вещества, обладающие сильным запахом, вызывающие аллергические реакции и наносящие вред здоровью.

2.6. Обеспечение работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, необходимыми материалами, оборудованием, инструментом, техническими средствами и иными средствами осуществляет Подрядчик за свой счет.

2.7. Все пластиковые материалы должны быть ударопрочными, морозоустойчивыми и устойчивыми к ультрафиолетовому излучению.

2.8. Все изделия должны поставляться в таре, которая приспособлена для последующего сезонного хранения в ней поставляемых изделий.

2.9. Все изделия с металлическим каркасом (корпусом), осуществляющие питание от сети 380/220В должны монтироваться с системой заземления TN-S или TN-C-S. Подвижные металлические изделия, должны быть подключены к защитному заземлению посредством гибкого медного провода или жилы, которые не должны одновременно служить проводником рабочего тока. Сопротивление самостоятельного заземляющего устройства должно соответствовать требованиям предприятия — изготовителя изделия или ведомственным нормам, но не должно превышать 4 Ом.

2.10. Прокладка силовых линий питания изделий необходимо осуществлять по ПВХ гофре подземным, надземным или воздушным способом. При прокладке воздушным способом, запрещается использовать деревья. При прокладке надземным способом необходимо использовать кабель-каналы (резиновые либо металлические), жестко закрепленные на очищенную от снега землю.

2.11. Все изделия с питанием от сети 380/220В должны иметь защиту от короткого замыкания и обеспечены защитой в случае возникновения утечки тока при нарушении изоляции у изделий.

3. Общие требования к работам

Для реализации указанных работ:

3.1. Подрядчик обязан своевременно информировать Заказчика о ходе выполнения работ, устранять выявленные Заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, согласованные с Заказчиком.

3.2. Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.

3.3 До начала выполнения работ Подрядчик должен представить Заказчику приказ о назначении ответственных за соблюдение правил электро- и пожарной безопасности.

3.4 Подрядчик должен обеспечить необходимое для выполнения работ наличие электромонтажников электротехнического оборудования, инженеров-электриков, инженеров-технологов.

3.5. Приостановление работ Подрядчика на каком-либо из объектов не является основанием приостановления работ по иным объектам и этапам работ в целом.

3.6. По итогам выполнения работ Подрядчик обязан представить Заказчику комплект документации, предусмотренный пунктом 5.1 настоящего Технического задания.

3.7. После завершения работ по монтажу, сборке, установке оборудования осветительных систем, Подрядчик при предоставлении актов сдачи-приемки выполненных работ направляет Заказчику фотоотчет по каждому смонтированному объекту (на бумажном носителе и цифровом носителе USB в формате JPEG).

3.8. После окончания выполнения работ на объекте Подрядчик должен обеспечить вывоз отходов, строительного и монтажного мусора, инструментов и соответствующего рабочего оборудования.

3.9. В целях обеспечения длительной безопасной и безаварийной эксплуатации уличных световых изделий Подрядчик должен выполнить монтаж и подключение в соответствии с нормируемыми требованиями и правилами.

3.10. Подрядчик самостоятельно согласовывает подключение изделий к общей сети питания у места монтажа изделия (заключение договоров, получение необходимых согласований, подготовку проектов и исполнительных схем, оплату сопутствующих расходов).

3.11. Провода питания должны быть проложены Подрядчиком от источника питания до щита и от щита до изделия и закреплены в соответствии с действующими нормами и правилами. Прокладка провода питания выполняется таким образом, чтобы исключить последующее изменение его монтажного положения в течении всего срока эксплуатации.

3.12. Подрядчик производит устройство и монтаж изделия, при котором изделие не будет в течение всего срока эксплуатации иметь подвижность.

3.13. На дату поставки (окончания выполнения работ, оказания услуг) каждого изделия, Подрядчик подтверждает, что данное изделие произведено без нарушения прав правообладателя, в том в случае, если данное требование предъявляется к изделию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.14. Подрядчик подтверждает, что при исполнении обязательств по Договору им не будут нарушены чьи-либо авторские и/или исключительные права и/или средство индивидуализации. Ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства, в том числе несения Заказчиком убытков, штрафов, неустоек или несения иной ответственности в связи с нарушением Подрядчиком настоящего пункта несет Подрядчик. Заказчик вправе предъявить к Подрядчику требования о взыскании возникших у Заказчика убытков, неустоек, штрафов за нарушение Подрядчиком настоящего пункта.

4. Требования к безопасности выполнения работ

4.1. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с требованиями обеспечения промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности законодательства Российской Федерации.

4.2. Подрядчик за счет своих средств обязан обеспечивать своевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с установленными законодательством нормами.

4.3. Подрядчик должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.

4.4. Подрядчик обеспечивает Заказчику освобождение от любой ответственности и уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, несчастным случаям, в том числе со смертельным исходом, в процессе производства работ по Договору.

4.5. Подрядчик должен обеспечивать соответствие результатов работ требованиям безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования.

4.7. Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться на полигоны. Захламление и заваливание мусором зоны проведения работ и близлежащей территории запрещается.

4.8. В период свертывания работ все строительные отходы и мусор должны вывозиться с благоустроенной территории для дальнейшей утилизации. Строго запрещается делать «захоронение» строительных отходов и мусора. Сжигание горючих отходов и мусора в пределах черты города запрещается.

5. Перечень отчетной документации, предоставляемой подрядчиком при сдаче работ по устройству световых конструкций

5.1. Подрядчик в согласованные сроки представляет надлежащим образом оформленную отчетную документацию и материалы, подтверждающие исполнение обязательств:

- акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 экз.;

- счёт на оплату в 1 экз.;

- акт о приёмке выполненных работ (КС-2) и справка выполненных работ и затрат (КС-3) (в 2 (двух) экз.: 1 (один) - для Заказчика, 1 (один) – для Подрядчика);

- 2-х стадийная цветная фотофиксация (до начала работ, после производства работ);

- паспорта на применяемые материалы и оборудование в 2 экз.;

- инструкции по сборке и разборке в 2 экз.;

- правила по хранению и утилизации изделий в 2 экз.;

- электрические схемы в 2 экз.;

- сертификаты соответствия или декларации о соответствии, необходимые разрешения на использование объектов с авторским правом в 2 экз.

- Перечень нормативных технических и нормативных правовых актов

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации).

Постановление Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 14.06.1991 № 875 «ГOCТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».

Постановление Минстроя Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7 «СНиП 21-01-97.

Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.07.2009 № 246-ст «ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008). Национальный стандарт Российской Федерации. Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование».

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.12.2009 № 672-ст «ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005). Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током».

ГОСТ 30339-95 Электроснабжение и электробезопасность.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности (Издание седьмое).

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011 № 925-ст «ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009). Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводка».

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н «ПОТЭУ 2014. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

«ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Шестое издание», утвержденные Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979.

«Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах» (утв. Минмонтажспецстроем СССР 24.05.1990).

Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12.05.1998 № 120 «УДК 628.971.004.2. Указания по эксплуатации электроустановок наружного освещения городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов».

«ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2», утвержденные Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 06.10.1999.

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204 «ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9».

Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Приказ Минэнерго России от 09.04.2003 № 150 «ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8».

Приложение №1 к техническому заданию

ПОКАЗАТЕЛИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОПРЕДЕЛИТЬ СООТВЕТСТВИЕ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЯМ

| № п/п | Наименование товара | № п/п показателя | Наименование показателей Товара | Требования к значениям показателей товара | Обоснование установленных требований в соответствии техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия товара потребностям заказчика | Инструкция для участника закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Изделие № 1 «Корабль» | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Тип | разборное | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2 | Длина изделия, мм | не менее 5000 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.3 | Высота изделия, мм | не менее 5000 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.4 | Ширина изделия, мм | не менее 1900 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.5 | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | IV ветровой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.6 | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | V снеговой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2 | Каркас: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Элементы конструкции каркаса | Профильная труба | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2 | Материал элементов каркаса | Металлический прут | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.3 | Элементы подсветки конструкции каркаса | светодиодная лента, светодиодная гирлянда нить, светодиодный шнур дюралайт | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.4. | Подсветка каркаса | не более 24 В | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 2 | Изделие № 2 «Рыба» | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Тип подиума | Разборный | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2 | Длина изделия, мм | не менее 3000 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.3 | Ширина изделия, мм | не менее 1900 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.4 | Высота изделия, мм | не менее 2500 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.5 | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | IV ветровой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.6 | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | V снеговой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2 | Каркас подиума: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Элементы конструкции каркаса | Профильная труба | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2 | Материал элементов каркаса | Металлический прут | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.3 | Элементы подсветки конструкции | светодиодная гирлянда нить | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.4. | Подсветка каркаса | не более 24 В | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 3 | Изделие № 3 «Ель Настоящая» | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Тип | Сборно-разборный | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2 | Высота изделия, мм | не менее 14000 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.3 | Материал хвои | Пленка ПВХ зеленого цвета | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.4 | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | IV ветровой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.5 | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | X снеговой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2 | Основание: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Элементы конструкции каркаса | Стальной металлопрокат | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2 | Элементы подсветки конструкции каркаса | световая гирлянда нить вплетена в хвою | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.3. | Подсветка каркаса | не более 24 В | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.4 | Труба | Не менее 40 мм и не более 60 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3 | Декорации: |  |  |  |
|  |  | 3.1 | Ограждение | Стеклопластик с контурной подсветкой | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.2 | Украшение ели | Не световые золотые пластиковые шары трех различных диаметров | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 4 | Изделие № 4 «Маленькие елочки» | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Тип | Сборно-разборный | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2 | Высота изделия, мм | не менее 1400 мм, не менее 2100 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.3 | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | IV ветровой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.4 | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | V снеговой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.5 | Материал хвои | Пленка ПВХ зеленого цвета | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.6 | Толщина пленки | Не менее 0,07 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2 | Основание конструкции: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Конструкция | Ствольная | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2 | Подсветка | Светодиодная гирлянда нить | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.3 | Гирлянда | Длина не менее 10 м | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником |
|  |  | 2.4 | Декорации | Не световые шары диаметр не менее 60 мм | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником |
| 5 | Изделие № 5 «Звезда малая» | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Длина изделия, мм | не менее 1200 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.2 | Высота изделия, мм | не менее 1400 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.3 | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | IV ветровой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.4 | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | V снеговой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2 | Каркас: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Элементы конструкции каркаса | Стальной металлопрокат | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3 | Подсветка конструкции: |  |  |  |
|  |  | 3.1 | Свет свечения | Теплый | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.2 | Подсветка | Дюралайт, гирлянда | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.2 | Степень защиты | Не менее IP 65 | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 6 | Изделие № 6 «Звезда большая» | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Длина изделия, мм | не менее 1700 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.2 | Высота изделия, мм | не менее 2000 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.3 | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | IV ветровой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.4 | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | V снеговой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2 | Каркас: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Элементы конструкции каркаса | Стальной металлопрокат | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3 | Подсветка конструкции: |  |  |  |
|  |  | 3.1 | Свет свечения | Теплый | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.2 | Подсветка | Дюралайт, гирлянда | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.2 | Степень защиты | Не менее IP 65 | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 7 | Изделие № 7 «Звезда на фасад 0.8м» | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Тип | сборное | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2 | Высота изделия, мм | не менее 800 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.3 | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | IV ветровой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.4 | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | V снеговой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.5 | Материал | Светотехнический монолитный поликарбонат | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.6 | Светопропускание материала | Не менее 15% | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2 | Материал крепления: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Элементы конструкции основания | Стальной металлопрокат | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3 | Подсветка конструкции: |  |  |  |
|  |  | 3.1 | Подсветка | Светодиодный источник света | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.2 | Тип свечения | тёплый | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.3 | Степень защиты | Не менее IP65 | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.4 | Напряжение | не более 24 В | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 8 | Изделие № 8 «Звезда на фасад 0.5м» | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Тип | сборное | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2 | Высота изделия, мм | не менее 500 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.3 | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | IV ветровой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.4 | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | V снеговой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.5 | Материал | Светотехнический монолитный поликарбонат | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.6 | Светопропускание материала | Не менее 15% | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2 | Материал крепления: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Элементы конструкции основания | Стальной металлопрокат | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3 | Подсветка конструкции |  |  |  |
|  |  | 3.1 | Подсветка | Светодиодный источник света | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.2 | Тип свечения | тёплый | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.3 | Степень защиты | Не менее IP65 | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником |
|  |  | 3.4 | Напряжение | не более 24 В | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 9 | Изделие № 9 «Арки созвездие» | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Тип | разборный | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2 | Длина изделия, мм | не менее 9000 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.3 | Высота изделия, мм | не менее 4500 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.4 | Ширина изделия, мм | не менее 4500 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.5 | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | IV ветровой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.6 | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | V снеговой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2 | Каркас: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Элементы конструкции каркаса | Профильная труба | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2 | Материал элементов каркаса | Металлический прут | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.3 | Элементы подсветки конструкции каркаса | светодиодная лента, светодиодная гирлянда нить и светодиодный шнур дюралайт | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.4. | Подсветка каркаса | не более 24 В | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 10 | Изделие № 10 «Световой комплект для игры в Юккигассен» | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Тип | сборное | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2 | Количество элементов, шт | не менее 5 не более 10 | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.3 | Высота изделия, мм | не более 1500 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.4 | Ширина изделия, мм | Не более 2500 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.5 | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | IV ветровой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.6 | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | V снеговой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2 | Каркас: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Элементы конструкции каркаса | Профильная труба | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2 | Толщина трубы | Не менее 25 мм и не более 40 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.2 | Материал элементов каркаса | Металлический прут | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.3 | Элементы подсветки конструкции каркаса | светодиодная лента холодного и теплого свечения | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.4. | Подсветка каркаса | не более 24 В | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 11 | Изделие № 11 «Световая арка Старые часы» | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Тип | Разборный | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2 | Длина изделия, мм | не менее 9000 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.3 | Высота изделия, мм | не менее 5000 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.4 | Ширина изделия, мм | не менее 5500 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.5 | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | IV ветровой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.6 | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | V снеговой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2 | Каркас: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Элементы конструкции каркаса | Профильная труба | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2 | Материал элементов каркаса | Металлический прут | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.3 | Элементы подсветки конструкции каркаса | светодиодная лента, светодиодная гирлянда нить | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.4. | Подсветка каркаса | не более 24 В | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.5 | Декоративные элементы | Сотовый поликарбонат не менее 6 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 12 | Изделие № 12 «Фотозона Рыбки» | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Тип | сборное | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2 | Количество рыбок | не менее 9 шт. | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.3 | Высота изделия, мм | не более 1600 мм и не менее 1200мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.4 | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | IV ветровой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.5 | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | V снеговой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2 | Каркас подиума: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Элементы конструкции каркаса | Профильная труба | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2 | Материал элементов каркаса | Металлический прут | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.3 | Элементы подсветки конструкции каркаса | светодиодная лента, светодиодная гирлянда нить и светодиодный шнур дюралайт | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.4. | Подсветка каркаса | не более 24 В | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 13 | Изделие № 13 «Ель» | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Тип | Сборно-разборный | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2 | Высота изделия, мм | не менее 10000 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.3 | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | IV ветровой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.4 | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | V снеговой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.5 | Материал хвои | Пленка ПВХ зеленого цвета | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2. | Каркас: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Элементы конструкции основания | Стальной металлопрокат | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2 | Элементы конструкции каркаса | Труба профильная | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.3 | Толщина трубы | Не более 60 мм не менее 40 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником |
|  |  | 3 | Основание конструкции |  |  |  |
|  |  | 3.1 | Тип конструкции | Каркасная | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.2 | Толщина пленки | не менее 0,07 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 14 | Изделие № 14 «Звёздное небо» | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Длина изделия, мм | не менее 7000 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.2 | Ширина изделия, мм | не менее 6000 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.3 | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | IV ветровой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.4 | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | V снеговой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2 | Каркас: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Элементы конструкции каркаса | Стальной металлопрокат | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3 | Подсветка конструкции: |  |  |  |
|  |  | 3.1 | Напряжение | 220 В | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.2 | Степень защиты | Не менее IP 65 | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.3 | Свет гирлянды | теплый | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.4 | Расстояние между лампами | Не более 40 см | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.5 | Цоколь | E27 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 15 | Изделие № 15 «Арка «Снежники» | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Тип | Сборно-разборное | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2 | Высота изделия, мм | Не менее 5200мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.3 | Длина изделия, мм | Не менее 7100мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.4 | Вес изделия, кг | Не более 2400 кг | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.5 | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | IV ветровой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.6 | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | V снеговой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2 | Материал композиции: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Элементы конструкции | стальной металлопрокат | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2 | Элементы конструкции | композитный материал | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.3 | Элементы конструкции | сотовый поликарбонат | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3 | Подсветка конструкции: |  |  |  |
|  |  | 3.1 | Подсветка | Белтлайт | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.2 | Тип свечения | Тёплый, холодный | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.3 | Напряжение | Не более 24 В | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 16 | Изделие № 16 «Фонарик» | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Тип | Сборно-разборное | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2 | Высота изделия, мм | Не менее 4150 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.3 | Длина изделия, мм | Не менее 1700мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.4 | Ширина изделия, мм | Не менее 1700 мм | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.5 | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | IV ветровой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.6 | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | V снеговой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2 | Материал композиции: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Каркас изделия | Стальной металлопрокат, алюминиевый металлопрокат | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2 | Декоративные стенки | Отфрезерованный алюминиевый лист с тематическим изображением | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3 | Подсветка: |  |  |  |
|  |  | 3.1 | Материал подсветки | светодиодная лента, светодиодная гирлянда нить и светодиодный шнур дюралайт | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.2 | Напряжение | Не более 24 В | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.3 | Степень защиты | Не менее IP55 | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 17 | Изделие № 17 «Консоль световая» | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Тип | Разборное | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2 | Высота изделия | Не менее 6 м. | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.3 | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | IV ветровой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.4 | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | V снеговой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2 | Каркас: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Элементы конструкции каркаса | Профильная труба | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2 | Материал элементов каркаса | Металлический прут | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3 | Подвеска: |  |  |  |
|  |  | 3.1 | Материал подсветки | Дюралайт, белтлайт | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.2 | Тип свечения | Тёплый, холодный | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.3 | Напряжение | 220 В | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 18 | Изделие № 18 «Ми-ми-мишки» | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Высота фигуры 1 «Кеша» | Не менее 225 см и не более 235 см | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.2 | Высота фигуры 2 «Тучка» | Не менее 207 см и не более 217 см | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.3 | Высота фигуры 3 «Лисичка» | Не менее 195 см и не более 205 см | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.4 | Высота фигуры 4 «Цыпа» | Не менее 127 см и не более 137 см | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.5 | Материал | стеклопластик | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.6 | Толщина стенки | Не менее 4 мм и не более 6 мм | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.7 | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | IV ветровой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.8 | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | V снеговой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2 | Подиум: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Элементы конструкции основания | Профильная труба, лист г/к | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2 | Покраска | Порошковая | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 19 | Изделие № 19 «Украшения для деревьев» | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Тип | сборный | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2 | Материал шара | Пластик ПЭТ | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.3 | Диаметр | Не менее 170 мм | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.4 | Материал звезды | Ударопрочный пластик | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.5 | Ветровая нагрузка: нормативное значение ветрового давления | IV ветровой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 11.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.6 | Снеговая нагрузка: нормативное значение веса снегового покрова | V снеговой район | Требование установлено в соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2 | Подсветка: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Материал подсветки | Светодиодная гирлянда нить | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2 | Тип свечения | Холодное, теплое | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.3 | Напряжение | 220 В | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.4 | Степень защиты | Не менее IP55 | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |