РАЗДЕЛ 2 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Редакция №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геологических, инженерно-геодезических

и дендрологических изысканий под благоустройство объекта

| №№ п/п | Наименование требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| # 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ |  |  |
| 1.1. | ## Основание для выполнения работы | На основании Порядка определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Центр городского развития Мурманской области" в рамках соглашения о субсидии № 40-2024-00048 от 06.03.2024. |
| 1.2. | ## Адрес объекта | г. Мурманск, 305 микрорайон |
| 1.3. | ## Наименование объекта | Благоустройство территории 305 микрорайона, кадастровый квартал 51:20:0001305 в районе земельных участков с кадастровыми номерами 51:20:0001305:35, 51:20:0001305:21, 51:20:0001305:10, 51:20:0001305:11 |
| 1.4. | Заказчик работ | АНО «Центр городского развития Мурманской области» |
| 1.5. | Исполнитель работ | Определяется по итогам проведения конкурсных процедур. |
| 1.6. | ## Вид производства работ | Инженерные изыскания |
| 1.7. | Этапы выполнения и состав работ | Работы выполнить в один этап. 1) Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2) Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, включающий подеревную съемку. 3) Отчет по дендрологическим изысканиям. |
| 1.8. | ## Исходные данные | Ситуационный план с границей территории изысканий (Приложение № 1 к Разделу 2 Описание предмета закупки). Исполнитель самостоятельно согласовывает с ресурсоснабжающими организациями схему расположениям скважин. |
| 1.9. | Особые условия производства работ | Климатический район – IIA. Снеговой район - V (320 кг/кв. м). Ветровой район - IV (48 кг/кв. м). Степень сейсмической опасности в баллах MSK-64, по ОСР-97 (A, B, C) – 0, 6, 7. |
| 1.10. | ## Границы и площадь выполнения работ | Территория благоустройства – земельные участки общей площадью 15,6 Га. Границы территории уточнить согласно ситуационному плану. Сведения о современном состоянии, использовании и характеристиках рельефа территории, на которой планируются работы: территория объекта расположена в 305 микрорайоне г. Мурманска, дворовая территория. |
| 1.11. | ## Планировочные ограничения, существующие зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) | Уточнить при проведении изысканий. |
| 1.12. | ## Основные цели выполнения работы | Формирование комплекта документации по инженерным изысканиям в объемах, необходимых и достаточных для дальнейшей разработки ПСД. В процессе выполнения изыскательских работ определить опасные природные процессы, влияющие на объект благоустройства, в том числе просадочность грунтов. |
| 1.13. | Законодательная, нормативная и правовая база | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Земельный кодекс Российской Федерации; 3. Постановление Правительства РФ от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности»; 4. Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»; 5. Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (в ред. от 14.11.2011 г.); 6. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства; 7. СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (утвержден и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр, ред. от 30.12.2020 г.); 8. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ (одобрен Письмом Госстроя РФ от 14.10.1997 № 9-4/116); 9. СП 22.13330.2016. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (утвержден Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 970/пр, ред. от 07.12.2023 г.); 10. ГОСТ 21.302-2021. Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям (введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 07.12.2021 г. № 1722-ст); 11. ГОСТ 12071-2014. Межгосударственный стандарт. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов (введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2023-ст); 12. СП 317.1325800.2017. Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 22.12.2017 N 1702/пр) (ред. от 30.05.2022); 13. СП 446.13330.2018. Свод правил. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 329/пр и введен в действие с 6 декабря 2019 г.); 14. Постановление администрации города Мурманска от 28.05.2012 г. № 1122 «О предоставлении сведений по инженерным изысканиям для формирования информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Мурманск»; 15. Постановление администрации города Мурманска от 28.06.2012 № 1421 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Мурманск» (далее – Постановление № 1421). Принятая система координат и высот - МСК51 (Система высот Балтийская) |
| 2.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ |  |  |
| 2.1. | Инженерные изыскания | Объем инженерных изысканий: 1) Инженерно-геологические изыскания. 2) Инженерно-геодезические изыскания, включающие подеревную съемку на площади 15,6 Га. 3) Дендрологическим изыскания на площади 15,6 Га. Изыскания выполняются Подрядчиком самостоятельно, согласно действующему законодательству РФ, нормам и правилам РФ. Разработать программы инженерных изысканий на основании с СП 47.13330.2016, СП 11-104-97, СП 11-105-97 и др. в объеме достаточном для выполнения работ по благоустройству. Программы инженерных изысканий предоставить Заказчику на утверждение. Предусмотреть получение в министерстве имущественных отношений Мурманской области разрешения на использование земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, без предоставления земельных участков и установления сервитута (при необходимости). При выполнении инженерных изысканий применять средства измерений, прошедшие в соответствии с законодательством Российской Федерации метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию. |
| 2.2. | Инженерно-геодезические изыскания | Инженерно-геодезические изыскания (ИГДИ) выполнить на основании требований СП 47.13330.2016, СП 317.1325800.2017 и СП 11-104-97 ч. I и II в объеме достаточном для выполнения работ по благоустройству. ИГДИ должны обеспечивать получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, существующих зданиях и сооружениях (наземных и подземных), необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий территории и обоснования проектных решений. Площадь изысканий: 15,6 Га. Объем работ должен включать: - топографическую съемку в границах работ, указанных в Приложении 1 к данному ТЗ, в масштабе 1:500 с сечением рельефа 1 м; - согласование достоверности съемки коммуникаций с их балансодержателями, или службой эксплуатации, или иной уполномоченной службой; - подеревную съемку. Нанести все границы согласно публичной кадастровой карты. |
| 2.3. | Инженерно-геологические изыскания | Инженерно-геологические изыскания выполнить на основании требований СП 47.13330.2016, СП 11-105-97 ч. I и II, СП 22.13330.2016, СП 446.1325800.2019 и др. нормативных документов в объеме, достаточном для выполнения работ по благоустройству. Инженерно-геологические изыскания должны обеспечить комплексное изучение инженерно-геологических условий района проектируемого благоустройства, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы. Объемы работ должны включать: 1) Бурение и отбор грунта. 2) Объем лабораторных испытаний грунтов, грунтовых и водной вытяжки определить программой работ. 3) Определение установившегося и прогнозного уровня грунтовых вод. При изысканиях должны быть установлены: - Наличие неблагоприятных и опасных инженерно-геологических процессов. - Наличие специфических грунтов и оценка их влияния на неравномерные осадки. Предварительная схема расположения скважин представлена в Приложении 2. Бурение не менее 17 скважин глубиной 5 м. Расположение скважин, а также их глубину следует уточнить программой проведения работ. |
| 2.4. | Дендрологические изыскания | Дендрологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов и государственных стандартов. Дендрологические изыскания должны содержать: - Инвентаризацию зеленых насаждений, обследование их текущего состояния. - Перечень всех зеленых насаждений с указанием качественных, видовых и количественных характеристик. - Рекомендации по вырубке или сохранению деревьев. - Дендроплан. - Пояснительную записку. |
| 2.5. | Общие требования к составу технического отчета о выполненных инженерных изысканиях | Технический отчет о выполненных инженерных изысканиях должен быть передан заказчику, а также должен быть оформлен и согласован в соответствии с требованиями нормативных документов и государственных стандартов, технических регламентов, состоящего из текстовой и графической частей и приложений (в текстовой, графической, цифровой и иных формах представления информации). В текстовой части технического отчета необходимо приводить информацию о задачах инженерных изысканий, местоположении района (площадки, трассы), видах, объемах и методах работ, сроках их проведения и исполнителях работ, сведения о соответствии результатов инженерных изысканий договору. При изложении сведений об исполнителе инженерных изысканий необходимо приводить информацию о государственной регистрации организации и наименование зарегистрировавшего его органа, перечень исполнителей. Должны приводиться сведения о полноте и качестве выполненных работ (их соответствие техническому заданию). Подрядчик должен быть действующим членом СРО, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)*/ особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)*/ объектов использования атомной энергии* и представить в своей заявке действующую выписку из реестра членов СРО*. СРО, в которой состоит участник закупки, должно иметь компенсационные фонды в соответствии с ч.1, ч.2 ст.55.16 ГрК РФ. Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. Уровень ответственности участника закупки – члена СРО по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, должен соответствовать требованиям п.2 ч.3 ст.55.8 и ч.11 ст.55.16 ГрК РФ. Уровень ответственности участника закупки - члена СРО по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, должен соответствовать требованиям ч.10 ст.55.16 ГрК РФ. *Перечисленные требования не распространяются: - на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч.2.1. ст.47 ГрК РФ Графическая часть технического отчета о выполненных инженерных изысканиях (комплексных или по отдельным видам инженерных изысканий) должна включать карты, планы, разрезы, колонки, профили, графики, таблицы параметров (характеристик, показателей), каталоги данных, содержащих основные результаты изучения. Структуру и содержание технического отчета о выполненных инженерных изысканиях для благоустройства (состав и содержание разделов, графических и текстовых документов) необходимо устанавливать в соответствии с требованиями настоящих строительных норм, технического задания заказчика и с учетом положений сводов правил на производство инженерных изысканий, характера (вида) строительства, отраслевой специфики. В состав приложений к техническому отчету должны включаться копии технического задания заказчика и регистрационных документов на производство изыскательских работ. |
| 3.ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТУ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |
| 3.1 | Требования к представлению работы | Результаты выполненных работ передаются Заказчику Подрядчиком по каждому виду изысканий: 1. на бумажном носителе в сброшюрованном виде в 3 (трех) экземплярах; 2. на электронном носителе отсканированный отчет в формате PDF (графические материалы в форматах DWG или DXF, PDF; текстовые материалы в форматах, совместимых с Microsoft Office) в 1 (одном) экземпляре. |
| 3.2 | Технические требования к представлению разделов документации в электронном виде | - Текстовая часть – в форматах файлов текстового процессора типа MS Word, табличного процессора типа MS Excel; - Графическая часть – в растровых графических форматах и в форматах файлов системы автоматизированного проектирования и черчения типа AutoCAD; - Файлы пакета электронных данных (документов) не должны быть зашифрованы, не допускается устанавливать в файлах парольную защиту на открытие файла; - Файлы должны открываться на просмотр стандартными средствами, без предварительного вывода на экран каких-либо предупреждений или сообщений об ошибках (включая ошибки, при которых файл не открывается для просмотра и копирования); - Не допускается в файлах устанавливать опцию запрета копирования и печати содержимого файла; - При формировании пакета электронных данных (документов) должна быть обеспечена целостность информации, шрифты, иллюстрации и другие файловые объекты должны быть встроены («внедрены») в тело файла; - Архивные файловые форматы (RAR) допускается использовать для представления документов с общим объемом количества информации более 500 Мбайт (мегабайт); - Представление части документа (не в полном объеме) не допускается; - Для представляемых графических изображений не должны быть применены растягивание/сжатие, поворот растровых изображений и иные трансформации; - Копии текстовых документов должны соответствовать определениям ГОСТ Р 7.0.8-2013 и не содержать визуально воспринимаемых признаков изменения документа, полностью воспроизводящего информацию подлинного документа и всех его внешних признаков или их частей; - Каждое наименование файла пакета электронных данных (документов) должно соответствовать содержанию файла (включая надписи и графические изображения); - Файлы не должны содержать недоступных для прочтения (рассмотрения) надписей, условных обозначений, толщин линий, текстур, рисунков, архитектурных деталей; - Документы на всех листах должны иметь подписи и даты в указанных для этого местах. |
| 4.ТРЕБОВАНИЯ К СОГЛАСОВАНИЯМ |  |  |
| # 4.1. | # Другие требования | # Схему расположения скважин согласовать с ресурсоснабжающими организациями и с Заказчиком. |
| 4.2. | Гарантийный срок | 36 месяцев. Период, в течение которого Подрядчик гарантирует внесение изменений в документацию, необходимость которых может возникнуть в процессе реализации проекта. В случае необходимости внесенные изменения должны быть согласованы с соответствующими инстанциями. |
| 4.3. | Особые условия | С момента подписания акта выполненных работ по договору Заказчику переходят в полном объеме исключительные права на всю документацию. |