Техническое задание на выполнение работ по благоустройству территории Мурманской области в части создания монументальной росписи фасадов жилых домов и технических сооружений (муралов)

- Общие сведения

  - Предметом закупки является выполнение работ по благоустройству территории Мурманской области в части создания монументальной росписи фасадов жилых домов и технических сооружений (муралов).

  - Место выполнения работ: Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 6 (торцевые фасады дома).

  - Этапы выполнения работ:

- I этап (закупка материалов для выполнения работ в рамках настоящего Технического задания, согласно Приложению № 1 к настоящему Техническому заданию) – не позднее 29 апреля 2022 года;

- II этап (подготовительные работы, нанесение разметки) – не позднее 6 июня 2022 года;

- III этап (выполнение работ по росписи фасада) – не позднее 15 июня 2022 года.

  - Основная задача проекта: улучшение внешнего облика здания, воздействие на настроение жителей Мурманска через искусство и цвет. Привнесение яркого акцента в облик ул. Егорова. Использование живописного оформления фасадов положительно влияет не только на облик улицы, делая красивее. Но, что особенно важно, в условиях севера, где люди живут в белых оттенках зимы и холода, яркие краски росписи фасада улучшат настроение жителей поселка. Живописная роспись фасадов имеет также нравственно эстетическое воздействие на людей, прививает любовь к искусству.

  - Цель проекта: живописное оформление жилого дома, изменение внешнего облика жилого дома, внесение ярких красок в экстерьер и, как следствие, улучшение настроения жителей города Мурманска.

  - Подрядчик выполняет работы по монументальной художественной росписи торцевых частей фасада согласно эскизу (приложение № 2 к настоящему Техническому заданию) (далее – эскиз).

- Выполнение работ

  - Подготовительные работы в рамках настоящего Технического задания включают в себя подготовку поверхности (грунтовку, зачистку при необходимости) / разметку временными материалами (мел, грифель, уголь), перенос эскиза изображения на фасад:

    - Подготовка поверхности:

-	материал стены – окрашенная штукатурка;

-	площадь изображения – около 300 м2.

2.1.2. Перед началом работ необходимо:

- оградить место выполнение работ оградительной (сигнальной) лентой;

- оградить прилегающую территорию защитной пленкой, предотвращающей попадание краски;

- обеспечить установку строительных лесов или подъемников;

- предварительно подготовить поверхность стен очищением от загрязнений. После устранения недостатков, стену покрывается проникающим фасадным грунтом (что необходимо для большей стойкости итогового изображения).

2.2. Исполнение росписи красками (аэрозольная краска в баллонах под давлением, фасадный аркил), работа над локальными пятнами композиции, основными объемами, а также проработка деталей композиции:

2.2.1. На подготовленную поверхность стены в ночное время суток переносится рисунок с помощью проектора либо по разбивочному чертежу в дневное время суток.

2.2.2. После выполнения работ, указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Технического задания, Подрядчик выполняет непосредственно саму роспись фасада по эскизу. Художественное оформление должно соответствовать такому эскизу, иметь ровный и четкий контур, яркие насыщенные цвета, не иметь просветов. Выполнение работ необходимо производить аккуратно, не нарушая целостности поверхности стены здания.

2.2.3. Подрядчик обязан выполнить работы с надлежащим умением, заботой и старанием, полностью в соответствии с эскизом.

2.3. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить:

- производство и качество работ должно выполняться согласно ГОСТ и СНиП;

- применяемые материалы, изделия, оборудование, должны соответствовать СанПиН, ГОСТ, СНиП;

- применяемые материалы, товары, оборудование должны быть новыми, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства;

- соблюдение правил пожарной безопасности,

- охраны труда и техники безопасности,

- безопасность проведения работ для окружающих, прилегающей территории и зелёных насаждений.

- Материалы

  - При выполнении работ Подрядчиком используются только самые качественные материалы на все этапы работы.

  - Грунтовка поверхности должна быть выполнена высококачественным проникающим грунтом для фасадных работ

  - Художественная роспись должна быть выполнена профессиональными аэрозольными красками, исключающими растрескивание, обладающими такими характеристиками как светостойкость, быстрое нанесение и высыхание, долговечность, высокая адгезия, укрывистость, устойчивость к осадкам.

  - При выявлении недостатков при выполнении работ Подрядчик обязан приступить к устранению недостатков (в том числе по устным указаниям Заказчика) немедленно с момента их обнаружения.

- Очистка территории выполнения работ и вывоз мусора

  - Ежедневно после окончания работ производится очистка прилегающей территории от мусора с последующим его вывозом. Сбор мусора осуществляется Подрядчиком в мешки для мусора. Наличие мусора в местах выполнения работ не допускается.

  - Собранный в процессе выполнения работ мусор ежедневно вывозится силами Подрядчика. Складирование мусора на прилегающей территории не допускается.

- Гарантийный срок

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Перечень закупаемого материала для выполнения работ

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Краска MTN 94 в баллонах под давлением или эквивалент | шт. | 320 |
|  | # Грунт усиленный фасадный универсальный с антисептиком, GOODHIM GP или эквивалент | шт. | 1 |

Требования к поставляемым материалам (товара) и оборудованию

| № п/п | Наименование Материала (товара), оборудования | Показатели (характеристики) используемого товара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) | Обоснование установленных требований | Инструкция для участника закупки |
| 1 | 2 | 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 |
| 1. | # Краска MTN 94 в баллонах под давлением или эквивалент |  |  |  |  |
|  |  | Вид краски | ## Синтетическая аэрозольная краска | ## Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | ## Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | Основа краски | ## Алкидная | ## Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | ## Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | Предназначение | ## для внешних работ: большая площадь покрытия, ультра-светостойкий пигмент обеспечивает защиту от выцветания и выгорания при воздействии с окружающей средой | ## Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | ## Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | Объем, мл. | ## Не менее 400 | ## Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | ## Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть менее установленного заказчиком значения. Слово «менее» или знак «<» не должны использоваться участником. |
|  |  | Давление в баллоне | ## низкое | ## Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | ## Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | Пигментация | ## Ультра-высокая | ## Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | ## Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | Тип финишного покрытия | ## матовая | ## Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | ## Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | Степень прозрачности | ## укрывистая | ## Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | ## Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | Воздействие к свету | ## Светостойкая | ## Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | ## Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
| 2 | # Грунт усиленный фасадный универсальный с антисептиком, GOODHIM GP или эквивалент |  |  |  |  |
|  |  | Предназначение | ## Применяется для первичной обработки поверхностей с целью дальнейшего финишного покрытия краской. Обеспечивает стойкое сцепление поверхности и отделочных материалов. | ## Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | ## Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | Объем, л | ## Не менее 5 | ## Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | ## Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть менее установленного заказчиком значения. Слово «менее» или знак «<» не должны использоваться участником. |
|  |  | Защитные функции | ## Предохраняет поверхности от возникновения грибка плесени. | ## Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | ## Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | Тип основы | ## Акриловая | ## Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | Свойства | ## проникает в мелкие поры и полностью заполняет их, создавая на поверхности гладкий слой. Не наносит вреда окружающей среде, экологична. | ## Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | Расход, г/м2 | ## от 70 до 120 | ## Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | Время высыхания каждого слоя, минут | ## не менее 60 | ## Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | ## Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть менее установленного заказчиком значения. Слово «менее» или знак «<» не должны использоваться участником. |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Эскиз для выполнения работ по росписи фасада

- Развертка

- Фотомонтаж на поверхности