ПРОЕКТ

Договор поставки морских сухогрузных контейнеров

в рамках организации молодежного пространства «Арт-резиденция»

(«Контейнер-холл») № ___

г. Мурманск                                                                                           «____» _________ 2021 года

Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития Мурманской области», именуемая в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ___________________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, ИНН; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о порядке проведения закупок автономной некоммерческой организации «Центр городского развития Мурманской области», на основании результатов определения Подрядчика способом закупки в форме _____________, итоговый протокол от ___ ______ (дата) № __________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - По настоящему договору Поставщик обязуется осуществить поставку морских сухогрузных контейнеров в количестве и ассортименте, указанным в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору) (далее – товар), в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Поставщик гарантирует, что является собственником товара.

  - Существенными условиями настоящего Договора являются: срок поставки товара, качество поставляемого товара.

  - Товар должен поставляться в упаковке (при наличии), обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Покупателем.

  - Поставка товара должна сопровождаться документами, подтверждающими факт поставки товара: товарная накладная или универсальный передаточный документ, счет/счет-фактура в 2 (двух) экземплярах.

  - Товар доставляется силами и средствами Поставщика по адресу: город Мурманск, улица Генералова, д. 22. Разгрузка товара осуществляется силами Покупателя.

- Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора определяется стоимостью товара, указанного в спецификации на товар, по форме, согласно приложению № 3 к Договору, предоставляемой Поставщиком Покупателю после получения от Покупателя заявки на поставку товара. Стоимость поставляемого товара не может превышать _____________ (___________) рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке ____ (_____) процентов, или НДС не облагается на основании ____________ Налогового кодекса Российской Федерации.

2.1.1. Цена настоящего Договора включает в себя стоимость товара, расходы на тару (упаковку), маркировку, поставку, складирование товара в месте доставки, а также расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением настоящего Договора.

2.2. Оплата в рамках настоящего Договора осуществляется Покупателем путем перечисления денежной суммы на расчетный счет Поставщика не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Покупателем товарной накладной или универсального передаточного документа, на основании выставленного Поставщиком счета/счет-фактуры по факту поставки каждой партии товара.

2.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Покупателя. За дальнейшее прохождение денежных средств Покупатель ответственности не несет, при этом Поставщик самостоятельно несет ответственность в случае предоставления Покупателю недостоверных реквизитов.

2.4.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель производит оплату по настоящему Договору после удержания из цены настоящего Договора соответствующего размера неустойки (штрафов, пеней).

2.5. Товар, поставленный Поставщиком с отступлением от предусмотренных настоящим Договором условий без письменного согласования с Покупателем, оплате не подлежит.

- Сроки поставки товара

  - Товар должен быть поставлен Поставщиком в срок не позднее 20 сентября 2021 года.

  - Датой поставки товара считается дата передачи товара Покупателю согласно разделу 4 настоящего Договора.

  - Сроки поставки товара могут быть изменены по соглашению Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Договору, подписанному уполномоченными лицами Сторон.

- Порядок поставки

  - Поставка товара в рамках настоящего Договора осуществляется Поставщиком по факту получения от Покупателя заявки на поставку товара, определенного в Техническом задании. После получения заявки на поставку товара Поставщик предоставляет Покупателю спецификацию, по форме, согласно приложению № 3 к Договору, в которой указываются конкретные сроки поставки, состояние товара, идентификационные характеристики.

  - Поставщик не позднее чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки согласовывает с Покупателем время поставки товара путем направления на адрес электронной почты Покупателя info@gorod51.com письменного уведомления о дате поставки либо согласовывает дату поставки по номеру телефона (+7 921 174 70 14). Одновременно с уведомлением Поставщик направляет в адрес Покупателя: счет на оплату/счет-фактуру; товарную (-ые) накладную (-ые) или универсальный передаточный документ, сертификаты и декларации соответствия.

Оригинал счета на оплату/счета-фактуры, товарную (-ые) накладную (-ые) или универсальный передаточный документ; сертификаты и (или) декларации соответствия и иная документация, предусмотренная условиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), передаются Покупателю в момент передачи товара.

  - Приемка товара по количеству и внешнему виду производится в момент получения его по адресу, указанному в пункте 3.4 настоящего Договора. Передача товара Покупателю осуществляется по товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсальному передаточному документу.

При этом подписание Покупателем товарной накладной или универсального передаточного документа свидетельствует только о принятии указанного количества товара и не означает приемку товара по качеству, ассортименту и комплектности.

    - В случае недопоставки товара между Сторонами составляется акт о недостатках по форме Приложения №2 к настоящему Договору, а Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания такого акта или в срок, установленный актом, указанным в настоящем пункте, обязуется восполнить недопоставленное количество товаров.

    - В случае представления неполного комплекта документов, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Договора, или ненадлежащего оформления отгрузочных/отчетных документов, сопровождающих поставку Товара, товарная накладная (форма ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ Покупателем не подписывается до устранения данных недочетов.

  - Приемка товара по комплектности и качеству производится Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи товара Покупателю. При выявлении в товаре недостатков по его качеству и комплектности в указанный срок обязательно составление акта о недостатках (Приложение №2 к настоящему Договору). Акт по результатам приемки по качеству составляется Покупателем с участием Поставщика, который обязан прибыть для составления указанного акта в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от Покупателя. В случае неявки/несвоевременной явки представителя Поставщика, Покупатель составляет акт о недостатках в одностороннем порядке. Акты, составленные Покупателем в отношении указанных недостатков, являются юридическим основанием для предъявления претензии Поставщику по качеству отгруженного товара.

  - Покупатель, которому поставлен товар ненадлежащего качества, в течение указанного в пункте 4.3 настоящего Договора срока, вправе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предъявить Поставщику требование о замене поставленного Товара на качественный либо о возврате уплаченных за некачественный товар денежных сумм. Срок замены товара Поставщиком не должен превышать 10 (десять) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования Покупателем. Забракованный товар подлежит замене либо возврату способом, согласованным с Поставщиком дополнительно за счет средств Поставщика.

  - Товар должен быть поставлен в упаковке (таре) (при наличии), обеспечивающей защиту товара от повреждения, загрязнения; упаковка возврату не подлежит.

  - Качество, комплектность, маркировка и упаковка поставляемого товара должны соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, техническим регламентам, санитарным требованиям.

  - Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и настоящим Договорам.

  - Поставщик гарантирует, что товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, не обременен требованиями и правами третьих лиц, не является предметом судебных споров.

  - Неисполнение Поставщиком обязанности передать товар свободным от любых прав третьих лиц дает Покупателю право требовать по своему выбору уменьшения цены Товара либо расторжения настоящего Договора и возврата Поставщиком выплаченных по Договору денежных средств в полном объеме.

  - При изъятии Товара у Покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения настоящего Договора, Поставщик обязан возместить Покупателю полную стоимость товара и понесенные им убытки в полном объеме.

  - Поставщик обязан обеспечить передачу Покупателю вместе с товаром соответствующих сертификатов, технических паспортов, формуляров, эксплуатационной документации, в том числе инструкций по эксплуатации на русском языке, и других документов, удостоверяющих качество Товара.

  - Передача Товара Покупателю (представителю Покупателя) осуществляется только при условии наличия у представителя Покупателя надлежащим образом оформленной доверенности на получение товарно-материальных ценностей либо приказа, содержащего соответствующие полномочия, и документа, удостоверяющего личность.

  - Риск случайной гибели и повреждения товара до подписания товарной накладной несет Подрядчик.

  - В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков; недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь и вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

## - отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;

## - потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим настоящему Договору.

- Права и обязанности Сторон

5.1.	Поставщик обязан:

5.1.1.	 Поставить товар надлежащего качества и в количестве, предусмотренном Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).

5.1.2.	 Нести риск случайной гибели или случайного повреждения товара до момента его передачи Покупателю.

5.1.3.	 В период гарантийного срока устранить имеющиеся недостатки и дефекты.

5.1.4.	Обеспечить упаковку товара в тару или упаковку, обеспечивающую сохранность товара при транспортировке и хранении.

5.1.5.	Предоставить документы, свидетельствующие о подтверждении соответствии товара качества требованиям, установленным нормам и стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

5.1.6. Если Поставщик не выполнил требования Покупателя о замене некачественного товара, о допоставке товара, о доукомплектовании товара в установленный срок, Покупатель вправе приобрести недопоставленный товар у третьих лиц с отнесением на счет Поставщика всех необходимых расходов на их приобретение.

5.1.7. Произвести поставку товара по адресу, предусмотренному пунктом 1.6 настоящего Договора.

5.1.8. Нести риск и расходы по транспортировке товара до момента предоставления товара Покупателю в месте, указанном в пункте 1.6 настоящего Договора, в обусловленный настоящим Договором срок.

5.2.	Поставщик вправе:

5.2.1.	Требовать своевременной оплаты поставки товара в соответствии с условиями настоящего Договора на основании подписанной товарной накладной или универсального передаточного документа Сторонами настоящего Договора и выставленного счета (счета-фактуры) на оплату.

5.3.	Покупатель обязан:

5.3.1.	Обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара, определенного Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).

5.3.2.	Осмотреть товар, в том числе проверить количество и качество принятого товара, в течение 3 (трех) дней с момента получения товара от Поставщика.

5.3.3.	Оплатить поставленный надлежащим образом товар в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) на основании выставленного Поставщиком счета на оплату, товарной накладной или универсального передаточного документа.

5.3.4.	При отказе в приемке товара обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и уведомить Поставщика.

5.4.	Покупатель вправе:

5.4.1.	В случае поставки некомплектного товара потребовать от Поставщика по своему выбору соразмерного уменьшения покупной цены или доукомплектования товара в разумный срок.

5.4.2.	В случае, если Поставщик в разумный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании товара, по своему выбору требовать замены некомплектного товара на комплектный или отказаться от исполнения настоящего Договора с требованием возврата уплаченной денежной суммы.

5.4.3.	При поставке товара Поставщиком ненадлежащего качества потребовать по своему выбору от Поставщика соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок или возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

5.4.4.	 В случае существенного нарушения требований к качеству товара по своему выбору отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы или потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим настоящему Договору.

5.4.5.	В случае, если Поставщик не поставил предусмотренное настоящим Договором количество товара либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный срок, приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.

5.4.6. Если в разумный срок после расторжения настоящего Договора вследствие нарушения обязательства Поставщиком Покупатель купил у другого лица по более высокой, но разумной цене товар взамен предусмотренного настоящим Договором, Покупатель может предъявить Поставщику требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в настоящем Договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке.

- Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует:

- поставку товара соответствующего требованиям Покупателя и условиям настоящего Договора;

- маркировку товара в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- качество товара, поставляемого по настоящему Договору, соответствует техническим условиям, ГОСТам, требованиям, нормативной документации и подтверждается сертификатами соответствия и иными документами, выданными заводом-изготовителем;

- маркировка товара обеспечивает полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара необходимую при его приемке Покупателем.

6.2. Гарантийный срок на товар – 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания товарной накладной или универсального передаточного документа Сторонами настоящего Договора, но не ниже срока, установленного заводом-изготовителем.

6.3. Поставщик несет все расходы по ремонту поставленного товара, в том числе связанные с транспортировкой товара до места расположения сервисного центра Поставщика и после ремонта или замены обратно - в место расположения Товара.

6.4. Срок ремонта согласуется Сторонами дополнительно, но в любом случае не должен превышать 10 (десять) календарных дней с момента уведомления Поставщика о неисправности товара.

6.5. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков (дефектов, неисправностей и т.п.), Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованный с Покупателем срок. Для участия в составлении акта о выявленных недостатках, фиксирующего недостатки товара, согласования порядка и сроков их устранении Поставщик обязан направить своего представителя в течение 1 (одного) дня с даты получения письменного извещения от Покупателя.

6.6. В случае неприбытия представителя Поставщика в вышеуказанный срок, а равно в случае отказа Поставщика от участия в составлении или подписании акта о выявленных недостатках, Покупатель составляет и подписывает акт о выявленных недостатках в одностороннем порядке. В случае несогласия с выводами, изложенными в акте о выявленных недостатках, несогласная Сторона вправе привлечь экспертную организацию.

6.7. В случае отказа Поставщика от устранения недостатков (дефектов, неисправностей и т.п.) товара и/или нарушения срока их устранения Покупатель вправе устранить соответствующие недостатки (дефекты, неисправности и т.п.) собственными силами и/или с привлечением третьих лиц с последующим возмещением стоимости расходов по такому устранению недостатков товара Поставщиком.

Гарантийный срок на Товар в таком случае продлевается соответственно на период устранения недостатков Товара.

- Ответственность Сторон

7.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

7.2. Ответственность Поставщика:

7.2.1. За нарушение срока поставки товара надлежащего качества, предусмотренного разделом 3 настоящего Договора, пеня в размере 1% от Цены настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти процентов) от цены Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.

7.2.2. За нарушение сроков устранения недостатков, предусмотренных настоящим Договором, пеня в размере 0,1% от Цены настоящего Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.

7.2.3. За непредставление Поставщиком документации, подтверждающей соответствие качества товара, в срок, предусмотренный пунктом 3.1 настоящего Договора, пеня в размере 0,1% от Цены настоящего Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.

7.3. Ответственность Покупателя:

В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств по своевременной оплате поставки товара Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пени).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства Покупателем.

Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени, ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.4. Расчет неустойки (штрафов, пени) указанных в подпунктах 7.2.1-7.2.3 пункта 7.2 настоящего Договора оформляется Покупателем уведомлением и направляется Поставщику для ознакомления.

7.5. Поставщик в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения уведомления от Покупателя осуществляет соответствующую выплату по выплате неустойки (штрафов, пени).

7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком или Покупателем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать стоимость поставки по настоящему Договору.

7.7. Под исполнением Поставщиком обязательств ненадлежащим образом в рамках настоящего Договора понимается, но не ограничивается: нарушение сроков поставки товара; нарушение сроков устранения недостатков; нарушение сроков исполнения гарантийных обязательств.

Под неисполнением Поставщиком обязательств в рамках настоящего договора понимается, но не ограничивается: непредставление Покупателю Поставщиком документации на переданный товар, подтверждающий качество товара; неисполнение гарантийных обязательств; не поставка товара.

- Порядок расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа стороны настоящего Договора от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Покупатель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях:

8.2.1. Поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут устранены в приемлемый для Покупателя срок.

8.2.2. Неоднократного нарушения сроков поставки товара.

8.2.3. Нарушения Поставщиком сроков поставки товара более чем на 10 (десять) рабочих дней по причинам, не зависящим от Покупателя.

8.2.4. Если хотя бы 10% (десять процентов) товара окажется ненадлежащего качества, с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя или в указанный Покупателем срок.

8.3. Поставщик вправе отказаться от настоящего Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. Решение Покупателя об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Договоре, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Покупателем подтверждения о его вручении Поставщику.

Выполнение Покупателем требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. В случае направления решения с использованием почты решение считается полученным в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты.

В случае отправления решения посредством факсимильной связи или электронной почты решение считается полученным в день отправки. Решение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступили лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Решение Покупателя об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вступает в силу и настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком такого Решения.

8.5. Расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.6. Покупатель вправе отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора устранено нарушение условий настоящего Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий настоящего Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения настоящего Договора.

8.7. Одностороннее расторжение настоящего Договора не освобождает Поставщика от уплаты неустойки (штрафа, пени), а также возмещения понесенных Покупателем убытков.

8.8. В случае расторжения настоящего Договора Поставщик обязан за свой счет совершить следующие мероприятия по приведению места в надлежащее состояние, а именно: вывезти строительный мусор, строительный материал и технику; совершить иные мероприятия по восстановлению благоустройства и приведению места в безопасное состояние для третьих лиц.

В случае неисполнения указанного пункта Покупатель оставляет за собой право совершить вышеуказанные действия с привлечением третьих лиц с последующим возмещением понесенных расходов с Поставщика.

- Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и/или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение договора явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами не могли.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияние, и за возникновение которых не несёт ответственность, включая, но не ограничиваясь: наводнение, землетрясение, забастовки, взрывы, пожары, противоправные действия третьих лиц, а также правительственные постановления или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению настоящего Договора и т.п. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно сроку действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно, но в срок не более 1 (одного) рабочего дня с даты наступления обстоятельств непреодолимой силы, в письменном виде с использованием контактных данных Сторон, указанных в настоящем Договоре, известить другую Сторону о препятствии и его влияние на исполнение обязательств по настоящему Договору с приложением подтверждающих документов, выданных компетентным органом. Неуведомленные или ненадлежащее уведомление о невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание освобождения от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия длятся непрерывно более 1 (одного) календарного месяца, Стороны приступают к обсуждению мер по преодолению сложившейся ситуации. В этом случае если в течение следующих 15 (пятнадцати) календарных дней Стороны не придут к соглашению, каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления другой Стороне письменного уведомления, при этом ни одна из Сторон не будет требовать возмещения другой Стороне убытков, связанных с расторжением настоящего Договора в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

- Порядок урегулирования споров

10.1.	В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2.	До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.2.1.	 Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

10.2.2.	 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается необходимая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.2.3.	 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Покупателя.

- Существенные условия Договора

11.1. Не допускаются изменения существенных условий настоящего Договора при его заключении и исполнении, за исключением их изменений по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены настоящего Договора без изменения предусмотренных настоящим Договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий настоящего Договора;

- при заключении настоящего Договора Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной Подрядчиком в рамках проводимой закупки, и начальной (максимальной) ценой договора, если это право Заказчика предусмотрено документацией о закупке. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие, предложенной Подрядчиком, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки.

- при изменении не более чем на 10 (десять) процентов, предусмотренных договором количества товара, объема работ или услуг, при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах (на 30 (тридцать) при условии согласования такого изменения с Коллегиальным органом Заказчика). При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товаров, дополнительному объему работ или услуг исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10 (десять) процентов цены договора (на 30 (тридцать) при условии согласования такого изменения с Коллегиальным органом Заказчика). При уменьшении предусмотренных договором количества товаров, объема работ или услуг стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

- при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по настоящему Договору, предметом которого является выполнение работ по благоустройству, ремонту, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу, допускается изменение Цены настоящего Договора не более чем на 10 (десять) процентов Цены настоящего Договора, по согласованию с Коллегиальным органом Заказчика – не более чем на 30 (тридцать) процентов;

- при изменении в соответствии с законодательством регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

- при изменении размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;

- при поставке товара, выполнения работы или оказания услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Договоре;

- при изменении срока исполнения настоящего Договора на поставку товара в случае возникновения независящих от сторон обязательств. Такое изменение может осуществляется однократно и при условии, что оно не приведет к увеличению срока исполнения настоящего Договора более чем на 30 (тридцать) процентов от срока, установленного настоящим Договором.

- Срок действия, порядок изменения Договора

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12.2. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение:

-   гарантийных обязательств по настоящему Договору (раздел 6);

-   ответственности сторон по настоящему Договору (раздел 7);

- других обязательств Сторон по настоящему Договору.

Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

12.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

- Распределение рисков

13.1. Право собственности на товар и риск случайной гибели, повреждения, утраты товара переходят к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной (форма – ТОРГ-12) или универсального передаточного документа в отношении товара без замечаний Покупателя.

- Антикоррупционная оговорка

14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней со дня направления письменного уведомления.

14.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- Прочие условия

15.1. Стороны договорились, что в процессе исполнения настоящего Договора будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией (направлением писем, претензий, уведомлений, требований и т.д.), которая направляется по электронной почте.

15.2. Корреспонденция (направление писем, претензий, уведомлений, требований и т.д.) направляются по следующим электронным адресам:

15.2.1.	В адрес Покупателя: E-mail: info@gorod51.com;

15.2.2. Для Поставщика: E-mail: _______________.

Вся корреспонденция, направленная сторонами друг другу по адресам электронной почты, указанным в пункте 15.2 настоящего Договора, признаются Сторонами официальной перепиской.

Датой передачи соответствующей корреспонденции считается день отправления корреспонденции электронной почтой. Дата передачи приравнивается к дате надлежащего уведомления.

Ответственность за получение корреспонденцией вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственность за задержку доставки корреспонденции, если такая задержка явилась результатом неисправности системы связи, действий/бездействий провайдеров, иных форс-мажорных обстоятельств, а также в случае действий/бездействий получающей корреспонденцию Стороны.

15.3.	Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.4. Настоящий Договор заключен в электронной форме. Дополнительно Стороны вправе оформить Договор в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и настоящий Договор, заключенный в электронной форме.

15.5. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:

# -  приложение № 1 – «Техническое задание по поставке морских сухогрузных контейнеров в рамках организации молодежного пространства «Арт-резиденция» («Контейнер-холл»)»;

# - приложение № 2 – «Форма акта о выявленных недостатках товара»;

# - приложение № 3 – «Форма спецификации».

- Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| ПОКУПАТЕЛЬ | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития Мурманской области» |  |
| Юридический адрес: 183016, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 2, каб. 225 Фактический адрес: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82, оф. 1109 ИНН 5190080554 КПП 519001001 ОГРН 1195190002633 р/с 40703810141000000395 Мурманское отделение № 8627 Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк БИК 044705615 к/с 30101810300000000615 эл. почта: info@gorod51.com тел.: +7-921-174-70-14 | Юридический/фактический адрес: ИНН КПП ОГРН эл. почта: тел.: |
| ______________ / М.С. Коптев М.П. | _____________ / М.П. |

Приложение № 1

к Договору поставки № ___ от «___» _______ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по поставке морских сухогрузных контейнеров в рамках организации молодежного пространства «Арт-резиденция» («Контейнер-холл»)

Мурманск

2021

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Предмет закупки.

Предметом закупки является поставка морских сухогрузных контейнеров: 20-ти футовые стандартные контейнеры (Dry Van) в количестве 3 (три) штуки.

Контейнеры морские сухогрузные – стандартизированная многооборотная тара, предназначенная для перевозки грузов автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом и приспособленная для механизированной перегрузки с одного транспортного средства на другое, а также для хранения грузов на приспособленной для этого территории.

  - Место, условия и сроки выполнения поставки

    - Местом поставки является: площадка по адресу улица Генералова 22, Мурманск, Мурманская обл.

    - Сроки поставки: 20 сентября 2021 года.

    - Режим поставки: приёмка контейнеров с понедельника по пятницу с 10-00 до 16-00 часов. Досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.

  - Общие сведения

    - Заказчик – Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития Мурманской области».

    - Источник финансирования – средства АНО «Центр городского развития Мурманской области».

РАЗДЕЛ 2. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПОСТАВКИ.

2.1. Технические требования к поставляемому товару:

2.1.1.  Исполнитель обязуется поставить Заказчику: 20-ти футовые стандартные контейнеры (Dry Van) в количестве 3 (три) штуки.

2.1.2. Контейнеры из стального профильного листа толщиной не менее 2,0 мм.

2.1.3. Двери у контейнеров с одной стороны (с одного торца) и имеют соответствующие запорные механизмы.

2.1.4. Контейнеры произвольного цвета.

2.1.5. Дверные проёмы и двери имеют: устройства для крепления дверных полотен. Коррозия дверных полотен и передних балок незначительная, не более 20% поверхности.

2.1.6. Продольные и поперечные балки не имеют значительных следов коррозии, трещин, вмятин и изгибов.

2.1.7. Фитинги не имеют трещин, допуск на линейные размеры между центрами отверстий в фитингах (по осям и по диагоналям) не превышает 5 мм.

2.1.8. В контейнерах нет мусора, постороннего запаха, наклеек об опасном грузе.

2.1.9. Регистрационная табличка не имеет исправлений, номер контейнера нанесен на штатных местах, не имеет исправлений и ясно виден.

2.1.10. Пол контейнера дополнительно усилен деревянным настилом.

2.1.11.  Год выпуска контейнеров – согласно заявке и спецификации.

2.1.12.  Контейнеры могут быть ранее использованные, в хорошем техническом состоянии.

2.1.13.  В стоимость товара входит: доставка, все налоги, сборы и иные расходы Поставщика, связанные с поставкой контейнеров Заказчику.

2.2. Размеры предоставляемых контейнеров:

2.2.1. Габаритные размеры контейнера 20 футов (Dry Van):

внешние (длина 6,058 метра, ширина 2,438 метра, высота 2,591 метра), габаритные размеры внутренние (длина 5,898 метра, ширина 2,352 метра, высота 2,393 метра), объём 33,2 кубических метров.

РАЗДЕЛ 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И К ИХ ДОКУМЕНТАМ.

3.1. Общие требования к качеству:

    - Поставщик должен поставить товар в соответствии с Техническим заданием.

    - Поставщик должен обеспечить поставку товара, указанного в настоящем Техническом задании, а также необходимую техническую документацию.

    - Поставщик несёт ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им товаров (контейнеров), а также за предоставление товаров, обременённых правами третьих лиц.

    - Качество, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики и иные показатели товара должны соответствовать правовым актам, техническим документам (нормативам, правилам и т.п.), положениям ГОСТ, ОСТ, ТУ, СанПиН. и подтверждаться соответствующими сертификатами (декларациями) о соответствии и другими документами, удостоверяющими его качество (техническими паспортами, аттестационными документами).

    - Товар должен иметь (при необходимости) документы, подтверждающие завершение таможенного оформления импортных товаров (выпуск для свободного обращения на территории Российской Федерации).

    - Сертификаты/ декларации о соответствии (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства РФ) и другие документы, удостоверяющие качество товара предоставляются Заказчику для ознакомления в процессе поставки по требованию Заказчика и должны быть переданы Поставщиком Заказчику вместе с актом сдачи-приёмки товара.

  - Требования к гарантийным обязательствам:

    - В случае если Заказчик отклонил использование товара из-за его несоответствия Техническому заданию, Поставщик обязан за свой счет, в согласованные сроки и своими силами произвести его замену.

    - Если в течение месяца после поставки товара Заказчиком будет выявлено его ненадлежащее качество, то Заказчик в праве вернуть или обменять товар на аналогичный.

    - Поставщик должен гарантировать Заказчику соответствие поставляемого товара заявленным техническим характеристикам и его нормальную работу в течение гарантийного срока.

    - Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента приемки товара Заказчиком.

  - Общие требования к поставке товара:

    - Поставщик осуществляет поставку товара в срок, предусмотренный Договором.

    - При оказании услуг должна строго соблюдаться техника безопасности. На территории разгрузки товара Поставщик обязан оказывать услуги с соблюдением норм пожарной и электробезопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, правил эксплуатации электроустановок потребителей.

    - Поставщик должен гарантировать, что контейнеры, являясь бывшими в употреблении не утратили своей целостности и конструкции контейнеров сохранили свою несущую способность.

    - Товар принадлежит Поставщику по праву собственности и свободны от прав и притязаний третьих лиц.

    - Поставщик гарантирует высокое качество оказания услуг в соответствии с контрактом.

    - Все услуги, оказываются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

  - Требования к товару:

    - Товар, его качество и комплектация должны соответствовать:

- федеральному закону от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ 8477-79, ГОСТ Р 50697 ГОСТ Р 51876);

- технических условий (ТУ);

- требованиям международных стандартов: ИСО 668, ИСО 1161, ИСО 830, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поставщик гарантирует, что товар будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь предусмотренные действующим законодательством сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие его качество.

    - Для подтверждения соответствия техническим требованиям Заказчика, Поставщик должен обеспечить необходимые условия для проверки Заказчиком (или уполномоченным представителем) товара.

    - Поставляемый товар должен быть выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации.

    - Поставщик несет ответственность за соответствие товара государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения товара, за сохранность всех поставленных для реализации Договора товаров.

    - Товар должен иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие его качество.

    - При поставке Товара, Поставщик руководствуется в своей работе следующими нормативными документами:

- федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ;

- «Правила технической эксплуатации подъемно-транспортного оборудования морских торговых портов», (ПТЭ) РД 31.1.02-04;

- инструкции завода изготовителя контейнеров.

  - Требования к приёмке товара

    - Приемка товара по количеству и внешнему виду производится в момент получения его по адресу, указанному в Техническом задании. Передача товара Покупателю (при отсутствии замечаний) осуществляется по товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсальному передаточному документу. В случае наличия недостатков Покупатель составляет акт о недостатках.

    - Приемка товара по комплектности и качеству производится Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи товара Покупателю. При выявлении в товаре недостатков по его качеству и комплектности в указанный срок обязательно составление акта по форме ТОРГ-2, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998г. №132. Акт по результатам приемки по качеству составляется Покупателем с участием представителя Поставщика, который обязан прибыть для составления указанного акта в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от Покупателя. В случае неявки/несвоевременной явки представителя Поставщика, Покупатель составляет акт по форме ТОРГ-2 в одностороннем порядке. Акты, составленные по форме ТОРГ-2, являются юридическим основанием для предъявления претензии Поставщику по качеству отгруженного товара.

    - Покупатель, которому поставлен товар ненадлежащего качества в течение указанного в пункте 4.5 настоящего Договора срока вправе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предъявить Поставщику требование о замене поставленного Товара на качественный либо о возврате уплаченных за некачественный товар денежных сумм. Срок замены товара Поставщиком не должен превышать 10 (десять) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования Покупателем. Забракованный товар подлежит замене либо возврату способом, согласованным с Поставщиком дополнительно за счет средств Поставщика.

    - В случае представления неполного комплекта документов, предусмотренного условиями настоящего Договора, или ненадлежащего оформления отгрузочных/отчетных документов, сопровождающих поставку Товара, товарная накладная (форма ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ Покупателем не подписывается до устранения данных недочетов.

    - Передача Товара Покупателю (представителю Покупателя) осуществляется только при условии наличия у представителя Покупателя надлежащим образом оформленной доверенности на получение товарно-материальных ценностей либо приказа, содержащего соответствующие полномочия, и документа, удостоверяющего личность.

    - При приемке Товара Заказчиком осуществляется фотофиксация на предмет целостности, технического и внешнего состояния Товара.

Приложение № 2

к Договору поставки № ___ от «___» _______ 2021 г.

ФОРМА

АКТ № ___ от «__» ______________ _____ г.

О ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКАХ ТОВАРА

Место составления акта: _________________________________________________.

Приемочная комиссия в составе:

Председателя _____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

| Представитель АНО «Центр городского развития Мурманской области» | _____________________________________________ (должность, Ф.И.О.) |
| --- | --- |
| Представитель АНО «Центр городского развития Мурманской области» | _____________________________________________ (должность, Ф.И.О.) |
| Представитель | ______________________________________________ (наименование Поставщика, должность, Ф.И.О. представителя) |

В присутствии: ___________________________________________________________

Составила настоящий акт о нижеследующем:

- «__» ___________ ____ г. на основании договора поставки № _____ от «__» ________ _____ г., по товарной накладной № ____ от «___» _________ _____ г. Поставщик передал _____________________ (наименование товара) (далее - Товар) в количестве _____________________ (количество Товара и его единицы измерения) по цене ____________ руб., в том числе НДС ___%.

- «__» ___________ ____ г. при __________________________ (условия, при которых выявлены недостатки (например, при эксплуатации, при хранении) Товара) Товара в количестве ___________________ (количество Товара и соответствующее обозначение единицы измерения) выявлены следующие недостатки:

| № | Перечень выявленных недостатков | Характеристика выявленных недостатков | Единица измерения | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Заключение о возможности устранения выявленных недостатков Товара ______________________________________________________________________.

- Решение приемочной комиссии _____________________________________.

- Приложения к акту: ___________________________________ (фотоматериал выявленных недостатков).

Подписи членов комиссии: ____________________ (___________)

___________________ (___________)

____________________(___________)

Представитель поставщика ____________________ (___________)

(если представитель поставщика явился для составления акта/при

отказе поставщика от подписания акта указывается причина отказа)

| ПОКУПАТЕЛЬ | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития Мурманской области» |  |
| ______________ / М.С. Коптев М.П. | _____________ / М.П. |

Приложение 3

к Договору поставки № ___ от «___» _______ 2021 г.

Спецификация № ___

| № пп | Наименование, характеристики Товара |  | Ед. изм. |  |  | Кол-во | Стоимость единицы товара, руб. |  |  | Общая стоимость товара, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящей спецификации, составляет _____руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ПОКУПАТЕЛЬ | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития Мурманской области» |  |
| ______________ / М.С. Коптев М.П. | _____________ / М.П. |