Техническое задание

на выполнение работ по устройству пешеходной лестницы по адресу:

г. Мурманск, ул. Папанина, д. 23

I. Общие положения:

Наименование работ: выполнение работ по устройству пешеходной лестницы по адресу: г. Мурманск, ул. Папанина, д. 23

Заказчик: АНО «Центр городского развития Мурманской области»

Характеристика объекта:

Общие требования по технологии и методам выполнения работ:

- соответствие требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- соответствие требованиям СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением № 1);

Работы выполняются в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Основные требования к видам выполняемых работ:

-  демонтажные работы: выполнение работ должно соответствовать требованиям, установленным СП 325.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации»;

- электромонтажные работы: выполнение работ должно соответствовать требованиям, установленным Правилами устройства электроустановок. Издание седьмое, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002 г. № 204, СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

- отделочные работы: выполнение работ должно соответствовать требованиям, установленным СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87.

Необходимо выполнить ремонтно-строительные работы, согласно сметному расчету, прилагаемым эскизам и данному техническому заданию. Замена, восстановление всех видов систем инженерно-технического обеспечения не предусмотрена.

II. Основные виды выполняемых работ:

- Демонтаж металлических ограждений без поручней;

- Демонтаж металлических направляющих для колясок;

- Демонтаж закладных деталей;

- Разборка железобетонных конструкций;

- Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных;

- Разборка покрытий и оснований щебеночных;

- Разработка грунта вручную в траншеях;

- Устройство основания щебеночного;

- Установка закладных деталей;

- Устройство лестничных маршей прямоугольных;

- Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям;

- Монтаж направляющих для колясок;

- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021;

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115;

- Изготовление каркаса лестницы;

- Монтаж каркаса ограждений лестницы;

- Облицовка каркаса ограждения фанерой;

- Окраска составами по дереву с подготовкой поверхности;

- Устройство покрытий из резиновой плитки;

- Труба винипластовая по установленным конструкциям;

- Устройство кабеля в проложенных трубах;

- Затягивание проводе в проложенные трубы и металлические рукава;

- Устройство щитков осветительных;

- Устройство автомата одно, двух, трехполюсного;

- Присоединение к зажимам жил проводов;

- Устройство светильников;

III. Прочие условия:

Приемка выполненных работ будет производиться  по 
факту выполненных работ. Промежуточные сроки выполнения работ не устанавливаются. Оплата выполненных работ производится по факту их полного завершения в установленном Договором объеме и приемки в эксплуатацию.

Сроки производства работ не должны превышать сроков, указанных в Договоре.

Подрядчик привлекает при выполнении работ на объекте количество специалистов (рабочих), достаточное для выполнения предусмотренных Договором объемов работ в указанные в контракте сроки, согласно сметным трудозатратам. По окончании работ, при предоставлении «Акта выполненных работ» формы КС-2 и «Справки о стоимости выполненных работ» формы КС-3, Подрядчик обязан предоставить Заказчику:

копии накладных на основные приобретенные материалы, не вошедшие в сметную расценку, заверенные в установленном порядке для сверки стоимости с актом выполненных работ;

паспорта и качественные сертификаты на материалы, подлежащие обязательной сертификации на территории Российской Федерации, либо иные документы, подтверждающие качество применяемых материалов и оборудования;

акты скрытых работ;

журнал производства работ;

исполнительные схемы (если требуется) на выполняемые работы.

Все ремонтные и специализированные работы необходимо производить согласно нормативным документам.

Производство работ должно осуществляться в соответствии с внутренним распорядком Заказчика в рабочие дни. Производство шумных работ должно согласовываться дополнительно, в соответствии с рабочим графиком Заказчика.

До начала производства работ персоналу Подрядчика необходимо пройти инструктаж по пожарной безопасности.

Подрядчик предоставляет Заказчику подробную информацию о порядке выполнения гарантийных обязательств, их сроках, лицах, ответственных за выполнение работ, телефоны для связи. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по Договору, Заказчик силами своего уполномоченного представителя осуществляет контроль выполнения работ, производит проверку качества и объемов работ.

При производстве (выполнении) работ Подрядчик ведёт соответствующую документацию.

Предъявление к оплате законченных ремонтом отдельных видов (этапов) работ не допускается.

Подрядчик несет полную юридическую ответственность за соблюдение требований ТБ, ОТ и ППБ при производстве работ.

Заказчик вправе присутствовать при производстве (выполнении) работ на любом этапе, инспектировать выполнение плана работ.

Подрядчик обязан гарантировать:

правильность и своевременное предоставление отчетной документации и финансовых документов;

полное выполнение обязательств по Договору;

обеспечение конфиденциальности и осуществление необходимых мероприятий по защите коммерческих и служебных сведений от разглашения;

компенсацию ущерба, нанесенного при исполнении Договора по его вине.

Подрядчик обязуется передать Заказчику одновременно со сдачей всех выполненных работ необходимую документацию, включая гарантийные обязательства.

Закупка всех используемых материалов и оборудования производятся Подрядчиком. Качественные характеристики и потребительские свойства материалов для выполнения работ, должны быть подтверждены сертификатами качества. На материалы, входящие в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации, предоставляется сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности. Заказчик имеет право передавать Подрядчику для производства работ материалы и оборудование, закупленные собственными силами.

При проведении технического надзора за выполнением работ осуществляется:

контроль срока начала работ;

проверка качества, соответствия выполняемых работ строительным нормам и правилам производства работ, требованиям нормативно-технической документации.

VI. Особые условия:

Оборудование и расходные материалы должны полностью удовлетворять требованиям Заказчика, иметь качественные сертификаты, сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности для материалов, к которым предъявляются требования пожарной безопасности, и соответствовать требованиям, заявленным в данном техническом задании. Не допускается использование материалов бывших в употреблении, с истекшим сроком годности, с нарушенными условиями хранения.

Не допускается складирование материалов для ремонта, оставшихся от разборки и строительного мусора в ремонтируемом здании и помещениях, на прилегающей к зданию территории. Подрядчик обязан производить ежедневную уборку мест выполнения работ и ежедневно вывозить с территории емкости со складируемыми в них отходами от ремонтных работ и мусором. Утилизацию материалов от разборки осуществляет Подрядчик.

Помещения для хранения материалов, приема пищи, переодевания рабочих Заказчиком не предоставляются.

Подрядчик должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы, являющейся объектом закупки.

Гарантийные обязательства:

Подрядчик гарантирует, что поставляемое оборудование и материалы являются новыми, неиспользованными и не имеют дефектов.

Гарантия на используемые материалы и комплектующие согласно гарантии производителя.

Гарантия на выполненные работы должна составлять не менее 12 месяцев.

Оборудование и материалы, вышедшие из строя в течение гарантийного срока, должны быть заменены за счет средств Подрядчика.

Технический надзор за выполнением работ осуществляет Заказчик.