ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по благоустройству территорий Мурманской области в части устройства спортивной площадки

г. Мурманск

2021 г.

1. Общие сведения

Место выполнения работ: Мурманская область:

Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 56 (спортивная площадка).

  - Срок выполнения работ

Не позднее 24.09.2021 года. (Участник закупки вправе завершить выполнение работ в более короткие сроки).

  - Общие требования

1.2.1. Участник закупки обязан:

- Обеспечить выполнение строительно-монтажных работ, в том числе демонтажных работ в случае необходимости;

- Обеспечить поставку и сохранность материалов, строительных конструкций, комплектующих изделий, игрового оборудования, проверочных устройств и запасных частей, материалов и оборудования, спецтехники и механизмов, поставляемых для производства работ;

- Обеспечить монтаж, сборку, наладку оборудования и систем контроля;

- Обеспечить проведение функциональных испытаний поставляемого оборудования с привлечением персонала Заказчика после окончания всех строительно-монтажных и наладочных работ на каждом объекте;

- С момента начала работ предоставить Заказчику информацию в письменном виде о назначении уполномоченного Ответственного представителя.

Ответственный представитель Участника закупки назначается приказом Подрядной организации. Полномочия представителя должны быть подтверждены соответствующей доверенностью Участника закупки, оформленной надлежащим образом в письменном виде.

Ответственный представитель Участника закупки обязан еженедельно предъявлять всю текущую информацию о ходе выполнения работ, о соблюдении графика работ и о поставке материалов. Ответственный представитель Участника закупки предоставляет Заказчику до начала производства работ приказ о назначении ответственных лиц (для решения технических и иных вопросов по настоящему Договору), в том числе предоставляет приказы субподрядных организаций (при наличии) о назначении своих ответственных лиц по выполнению субподрядных работ. В приказе необходимо указать Ф.И.О. должность и контакты (телефон, почта) и право подписи от имени Участника закупки актов, финансовых и иных необходимых документов уполномоченного представителя или представителей;

- Предоставить и согласовывать с Заказчиком:

- заключённые договора подряда с субподрядчиками (предоставить в случае их заключения);

- перечень оборудования, материалов и изделий, если таковые отличаются от заявленного в техническом задании.

- До начала производства строительно-монтажных работ самостоятельно получить необходимую разрешительную документацию и оформить все необходимые допуски и разрешения, в том числе разрешение на производство земляных работ.

- Поставить на объект необходимую строительно-монтажную технику;

- Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ;

- Выставить по периметру площадок на момент проведения работ ограждающий забор из дерева или профлиста, предотвращающий попадания посторонних лиц на территорию благоустройства. Проводить строительно-монтажные работы при отсутствии ограждающего забора вокруг строительной площадки запрещается.

- У входа на территорию благоустройства должен быть установлен информационный щит, с информацией о компании-застройщике, названии объекта, сроках строительства, контактах ответственных лиц и другие необходимые сведения. Формат, места установки информационных щитов, и их кол-во согласовать с Заказчиком (или уполномоченным представителем).

- Согласовать с Заказчиком перечень видов работ, обследование и испытание которых оформляется актами освидетельствования скрытых работ по основным строительно-монтажным работам;

- Вести в период производства работ исполнительную документацию и производственную документацию в соответствии с требованиями, предъявляемым к актам освидетельствования работ, конструкций.

- Передать Заказчику вместе с результатом работы всю информацию, касающуюся эксплуатации и использования объекта (эксплуатационную документацию);

- Вывезти в недельный срок до дня подписания акта о приемке, завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки свои строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, ограждения и другое имущество, в места, указанные Заказчиком.

- Обеспечить гарантийное обслуживание установленного оборудования;

- Выполнить приемо-сдаточные испытания (с получением необходимых разрешительных документов) и сдать комплект всей документации Заказчику для проверки соответствия нормативным документам;

- Информировать Заказчика о субподрядных организациях, при намерении привлекать их для выполнения работ на Объекте, с предоставлением подробной информации о работах, объемах, сроках.

Участник закупки несет ответственность за качество выполняемых работ собственными силами и силами привлеченных субподрядчиков (при наличии).

- Участник закупки обязан гарантировать содержание строительной площадки в соответствии с санитарными нормами. Участник закупки обязан обеспечить оказание медицинской помощи всем своим сотрудникам, участвующим в строительстве.

- Проводить подключение переносного (электрического или иного) оборудования, необходимого для проведения работ, по техническим условиям, самостоятельно полученным Участником закупки от ресурсоснабжающих организаций и на основании предварительных заявок. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается.

- Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика (или уполномоченного представителя), если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Участника закупки, в том числе исправлять дефекты и некачественно выполненные работы своими силами и за свой счёт.  При этом Участник закупки не вправе выполнять указания Заказчика (или уполномоченного представителя), если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований к охране окружающей среды, безопасности и качеству работ.

- Немедленно предупреждать Заказчика о возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний, о способе исполнения работы и иных не зависящих от Участника закупки обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы.

- Иметь и передать Заказчику сертификаты соответствия (или паспорта качества, или иные необходимые документы) на все поставляемые материалы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

- Предоставить Заказчику график обслуживания, регламент работ по обслуживанию установленного оборудования и обеспечить гарантийное обслуживание установленного оборудования;

- Мусор, образовавшийся в процессе производства работ от деятельности, вывезти с объектов производства работ и прилегающей территории на объект размещения отходов, внесенный в государственный реестр, и предоставить Заказчику подтверждающие документы (справка о принятии отходов, обезвреживании отходов, возникающих при проведении работ).

- Обеспечивать Заказчику (или уполномоченному представителю) возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому элементу объектов, предъявлять по требованию Заказчика отчёты о ходе выполнения работ.

- Нести риск случайной гибели или случайного повреждения объектов выполнения работ до приёмки выполненных работ Заказчиком.

- Все объемы и виды работ в рамках договора полностью завершить и сдать в эксплуатацию в срок согласно Договора.

- Безвозмездно устранить все обнаруженные отступления и недостатки.

- Предусмотреть установку металлических опор на площадках для последующего монтажа камер видеонаблюдения. Тип опор, их количество и месторасположение согласовать с Заказчиком.

1.3.2. Участник закупки обязан согласовывать с Заказчиком:

- обеспечение объекта строительства необходимыми энергоресурсами;

- подключение вновь проложенных коммуникаций к действующим сетям (при необходимости).

1.3.3 При выполнении работ Участник закупки должен руководствоваться следующими документами:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии";

- СП 16.13330.2017 "СНиП II-23-81* "Стальные конструкции";

- СП 45.13330.2017 "СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";

- СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий;

- ГОСТ 12.1.004-91 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования";

- ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия";

- ГОСТ 6665-91 "Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия";

- ГОСТ 28013-98 "Растворы строительные. Общие технические условия";

- ГОСТ 7473-2010 "Смеси бетонные. Технические условия";

- ГОСТ 8736-2014 "Песок для строительных работ. Технические условия";

- ГОСТ 17.4.2.03-86 "Охрана природы. Почвы. Паспорт почв";

- ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия (с Изменением N 1).

- ГОСТ 9.307-89 (ИСО 1461-89, СТ СЭВ 4663-84). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля» (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 30.05.1989 № 1379);

- ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования.

- ГОСТ Р 54415-2011 «Оборудование для скейтплощадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования и соответствие современным требованиям в области дизайна»;

- ТР ЕАЭС 0422017 «Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве часть 2. Строительное производство";

- Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области (с изменениями на 27 декабря 2019 года).

- и иными действующими нормативно-техническими документами, регулирующими предмет договора.

  - Общие требования к результатам работ

Результатом работ является выполненные, предусмотренные настоящим Техническим заданием, работы в полном объёме в установленный срок, с надлежащим качеством, в соответствии с положениями Договора, требованиями законодательства Российской Федерации, законодательства Мурманской области, нормативно-правовых актов, действующих на территориях городов Мурманской области и переданные Заказчику. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего Технического задания о качестве.

Участник закупки гарантирует достижение объектами, указанными в нормативной документации показателей и возможность эксплуатации детских и спортивных площадок в соответствии с настоящим Договором на протяжении гарантийного срока.

Участник закупки обязан сдать Заказчику работы, которые должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством РФ (ГОСТ, СНиП, технические нормы и правила), в том числе работы, прописанные в настоящем Техническом задании;

После окончания выполнения работ (части работ) Участник закупки представляет Заказчику отчетную документацию.

В случае, если выполненные Участником закупки работы, относятся к видам работ, для которых действующим законодательством установлен определенный (особый) порядок их сдачи, Участник закупки осуществляет сдачу Заказчику данных видов работ с учетом соответствующих положений действующего законодательства, технических правил и норм.

Элементы благоустройства территории в случае их повреждения в процессе Работ Участником закупки, должны быть восстановлены до начала приемки выполненных Работ по Договору за счет средств Участника закупки.

  - Общий порядок приемки работ

- Период для приёмки выполненных надлежащим образом работ, входит в срок выполнения работ по Договору.

- После предъявления, Участником закупки результата работ, документов, подтверждающих выполнение работ, Заказчик с участием Участника закупки осматривает выполненные работы (их результат) и осуществляет проверку предоставленных документов.

- Сдача Участником закупки результата работ и его приёмка Заказчиком оформляется актами о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закреплёнными в соответствующих нормативно-технических документах.

- Участник закупки обязан передать Заказчику всю исполнительную документацию. В процессе проведения процедуры сдачи – приёмки выполненных работ по настоящему Техническому заданию и Договору, Участник закупки обязан укомплектовать и представить Заказчику с сопроводительным письмом комплект исполнительной документации. В качестве исполнительной документации предоставляются:

      - акты освидетельствования скрытых работ;

      - акты освидетельствования ответственных конструкций, исполнительные схемы на монтаж конструкций и оборудования с указанием всех размеров и безопасных зон;

      - акты на выполненные работы;

      - паспорта качества;

      - паспорта на материалы;

      - сертификаты соответствия, пожарной безопасности и санитарно-гигиенические на примененные материалы (Сертификаты или их копии подписываются руководителем подрядной организации (производителем работ), подписи заверяются печатью организации). При наличии в сертификатах указаний на протоколы испытаний, последние так же передаются Заказчику в обязательном порядке;

      - паспорта и руководства по эксплуатации на установленные конструкции/оборудование;

      - другие документы на материалы, оборудование и произведенные работы в рамках подписанного договора.

      - акты о приёмке выполненных работ (КС-2) и справки выполненных работ и затрат (КС-3) (в 4 (четырех) экземплярах: 3 (три) – для Заказчика, 1 (один) – для Участника закупки).

- При обнаружении в ходе приёмки выполненных работ (их результата) отступлений от договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах Заказчик немедленно заявляет об этом Участнику закупки. Такие работы Заказчиком к оплате не принимаются.

- Акт приемки по форме КС-2, справка по форме КС-3, перечень исполнительной документации могут направляться Заказчику для предварительного просмотра и согласования по электронной почте с сопроводительным письмом.

- Участник закупки предоставляет на все устройства, оборудование, строительные материалы, используемые при выполнении работ, предусмотренные действующим законодательством сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

- Требования к сметной документации:

Сметную документацию разрабатывать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр.

Расчет выполнить на основе сметно-нормативной базы ТСНБ-И1-Мурманск (последней редакции), с пересчетом (построчно) базовых цен в текущий индексами изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ и оборудования, публикуемых ежеквартально.

Переход в текущий уровень цен производился индексами пересчета строительно-монтажных работ по отдельным элементам затрат по видам работ, разработанных Региональным Центром Ценообразования в Строительстве по Мурманской области.

Смета предоставляется Заказчику в сметной программе «А0» (либо других программах), в формате MS Exсel, в ТЕР Мурманской области с сохранением всех функциональных взаимосвязей;

Сметная документация передается Заказчику:

- на бумажном носителе в 4 экземплярах;

- на электронном носителе в формате программы для составления смет, а также *.xls (*.xlsx) или *.doc (*.docх), с подписями и печатями.

- Требования к качеству поставляемых материалов (товара) и оборудованию.

- Участник закупки должен поставить материалы (товары) и оборудования, которые конкретно указаны в соответствующих таблицах настоящего Технического задании, которые необходимы для обеспечения нормального функционирования создаваемых площадок.  В случае если Заказчик отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренных образцам, Участник закупки обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензию к Участнику закупки с наложением штрафных санкций при исполнении договора.

- Участник закупки должен обеспечить поставку материалов (товаров) и оборудования, необходимых для выполнения указанных в настоящем Техническом задании работ, а также техническую документацию, комплекты запасных частей, расходных материалов и принадлежностей, проверочных устройств, монтажного оборудования и инструмента, необходимых для монтажа, наладки, пуска, а также технического обслуживания и ремонта площадок.

- Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать:

- Федеральному закону от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

- Федеральному закону от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ)

- требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Участника закупки соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

- Участник закупки должен обеспечить хранение необходимых материалов и оборудования на специально отведенных площадках складирования, с соблюдением правил складирования, хранения, перемещения и выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Участник закупки должен обеспечить упорядоченное размещение оборудования на площадке хранения, соблюдать порядок и чистоту на выделенной территории.

При необходимости на территории площадки временного хранения оборудования, материалов, изделий, конструкций должна быть выполнена вертикальная планировка.

- Все поставляемые материалы (товар) и оборудование, должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности оборудование.

- Материалы (товар) и оборудование, изделия и конструкции, используемые при выполнении работ должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество. В документах должно быть указано: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование и марка материала; номер партии и дата изготовления; обозначение стандарта; результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов; указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, токсичность и др.).

- В паспорте оборудования для спортивных площадок должен содержать следующую информацию:

- основные сведения об оборудовании (наименование и место нахождения (адрес) изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), обозначение документа, в соответствии с которым произведено оборудование);

- основные технические данные оборудования;

- комплектность оборудования;

- сведения о приемке оборудования;

- сведения об упаковке оборудования;

- гарантийные обязательства изготовителя оборудования;

- сведения о хранении оборудования;

- сведения о перевозке оборудования;

- сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации;

- рекомендуемый тип покрытия;

- сведения об учете неисправностей оборудования при эксплуатации;

- сведения об учете технического обслуживания оборудования;

- сведения о ремонте, включая перечень деталей и частей оборудования, которые подвержены большим нагрузкам в процессе эксплуатации оборудования, а также срок и случаи их замены;

- инструкция по монтажу оборудования;

- правила безопасной эксплуатации оборудования;

- инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации;

- инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования;

- сведения об утилизации оборудования;

- месяц и год производства оборудования;

- сведения о возрастных группах (включая ограничения по весу и росту);

- назначенный срок службы;

- особые отметки (при необходимости);

- фото или графический рисунок (при необходимости цветные) оборудования;

- чертеж общего вида оборудования с указанием основных размеров;

- схема сборки оборудования;

- схема (план) зоны падения.

Паспорт оформляется на русском языке и при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена на государственном (государственных) языке (языках) государства-члена, на территории которого реализуется оборудование.

2.8 Монтаж оборудования и (или) покрытия должен выполняться в соответствии с инструкцией по монтажу, которая должна содержать следующую информацию:

а) размеры минимального пространства для размещения оборудования и безопасное расстояние между оборудованием и поверхностью игровой площадки;

б) порядок монтажа оборудования и (или) покрытия;

в) необходимые обозначения, облегчающие сборку (например, метки на сборочных частях оборудования и подробные инструкции);

г) перечень необходимых специальных приспособлений и инструментов для монтажа оборудования и (или) покрытия (подъемных устройств, шаблонов, калибров, лекал и т.п.), а также мер предосторожности при монтаже оборудования и (или) покрытия;

д) значения момента затяжки резьбовых соединений (при необходимости);

е) размеры участка для установки оборудования конкретного вида;

ж) ориентация оборудования и его элементов в целях защиты от воздействия климатических условий (солнца, ветра (при необходимости));

з) требования к фундаменту, описание конструкции и схема размещения фундамента, требования к анкерному креплению;

и) описание особенностей ландшафта для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования и (или) покрытия;

к) высота свободного падения (при выборе ударопоглощающего покрытия);

л) требование к окраске или специальной пропитке оборудования или его элементов (при необходимости);

м) требование к удалению элементов упаковки перед вводом оборудования в эксплуатацию.

- Требования к безопасности оборудования

3.1. Участник закупки (поставщик оборудования) принимает на себя обязательства о прохождении Проверки качества поставляемого игрового оборудования и обязан к моменту поставки оборудования обеспечить за свой счет проведение Проверки качества оборудования в соответствии с методикой заводских испытаний.

3.2. Для подтверждения соответствия техническим требованиям Заказчика Участник закупки должен обеспечить необходимые условия приемки Заказчиком материалов (товара) и оборудования до его поставки Заказчику в соответствии с методикой заводских испытаний. Методика заводских испытаний и техническая документация, должны представляться Заказчику на бумажных и электронных носителях.

3.3. Объем испытаний, которые должны быть проведены в присутствии представителей Заказчика, определяется Заказчиком (при необходимости).

3.4. Результаты испытаний с участием представителей Заказчика оформляются соответствующими протоколами.

3.5. При выявлении замечаний, Участник закупки должен в согласованные сроки устранить выявленные замечания и провести повторную проверку по ним. Заказчик определяет необходимость проведения повторных испытаний и присутствие его на повторных испытаниях.

- Общие требования к строительно-монтажным работам, наладке и сдачи спортивной площадки

- Для реализации указанных в настоящем Техническом задании работ Участник закупки должен обеспечить:

- выполнение работ собственными силами и средствами;

- достаточное количество специальной техники и специалистов, имеющих опыт выполнения данного вида и использование высококачественных материалов;

- очистку территории своими силами и средствами от старых элементов игрового оборудования, в случае если оно имеется, и если это необходимо (согласовать работы с Заказчиком);

- безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в зоне проведения работ в соответствии с ТК РФ;

- выполнение работ по установке оборудования в соответствии с нормами, правилами, стандартами, техническими регламентами, действующими на территории Российской Федерации и обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию возведенного объекта;

- проведение работ с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха;

- поставку на объект необходимой строительно-монтажной техники (при необходимости);

- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ;

- До начала выполнения работ по установке оборудования  Участник закупки  обязан:

- согласовать с Заказчиком график ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение;

- нести затраты по перевозке рабочих до Объекта и обратно;

- осуществлять в процессе производства работ по установке оборудования систематическую, а по завершении работ (до подписания сторонами актов сдачи-приемки товара) окончательную уборку места установки оборудования от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Поставщика и за его счет.

- При выполнении работ по установке Участник закупки обязан:

- организовать и координировать работы на Объекте, обеспечить соблюдение требований настоящего Технического задания, техники безопасности в процессе производства указанных работ и нести ответственность за качество выполняемых работ и применяемых материалов и их соответствие требованиям настоящего Технического задания;

- обеспечить за свой счет охрану материалов, инструментов и оборудования до передачи выполненных работ Заказчику;

- обеспечить входной контроль качества поступающих материалов, изделий, конструкций и оборудования.

- обеспечить текущий контроль технологических процессов при производстве работ;

- обеспечить приемочный контроль выполненных работ.

- Входной контроль поступающих материалов, изделий, конструкций и оборудования должен включать проверку:

а) наличия соответствующих сертификатов;

б) наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;

в) наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;

г) правильности складирования и хранения;

д) отсутствие признаков брака и/или признаков низкого качества изготовления.

При отсутствии документов о качестве, маркировке, нарушении сохранности упаковки необходимо провести испытания материалов для оценки возможности их использования.

Текущий контроль должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций, а также требуемые испытания.

Приемочный контроль должен включать в себя предъявление Заказчику оформленных актов освидетельствования скрытых работ, промежуточную сдачу отдельных элементов возведенных объектов, а также сооружения в целом.

Обеспечить выполнение на Объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации электроустановок.

После окончания монтажа и установки товара осуществляется уборка и вывоз мусора, материалов. Уборку и вывоз отходов, образовавшихся при выполнении работ, с места проведения работ, производить ежедневно в конце рабочего дня. При небольшом количестве мусора допускается использовать мусорные контейнеры для временного хранения.

- При подготовке к сдаче выполненных работ Участник закупки обязан:

- провести совместно с Заказчиком проверку выполненных работ и качества используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций;

- зафиксировать в технической приемо-сдаточной документации результаты всех видов контроля и испытаний.

- предоставить с сопроводительным письмом зарегистрированные сертификаты качества и другие документы.

В случае наличия в штате подрядной организации работников – иностранных граждан они в обязательном порядке должны иметь регистрацию на территории РФ, а также иметь соответствующее разрешение на работу в РФ, предусмотренное Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

- Требования к выполняемым работам и материалам

- Общие требования к контролю качества.

Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется специалистами или специальными службами, входящими в состав строительной организации Участника закупки.

- Общие требования к скрытым работам.

Участник закупки совместно с Заказчиком (или уполномоченным представителем) должен производить освидетельствование работ, скрываемых последующими работами («скрытых» работ), с составлением соответствующих актов освидетельствования.

Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в соответствии с требованиями РД-11-02-2006.

Для предъявления скрытых работ. Участник закупки вызывает представителя Заказчика (или уполномоченного представителя) не позднее чем за сутки на совместную приемку скрытых работ с оформлением акта и предоставлением сертификатов на примененные материалы.

Вызовы Заказчика (или уполномоченного представителя) для предъявления скрытых работ и этапов осуществляются по телефонной связи и направления письменного/электронного сообщения.

В случае, если скрытые работы не освидетельствованы совместно с Заказчиком (или уполномоченным представителем), то по его требованию Участник закупки обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

Вся исполнительная документация передается Заказчику (или уполномоченного представителя) в день подписания документов сопроводительным письмом.

- Общие требования к реализации указанных строительно-монтажных работ.

К выполнению работ разрешается приступать при наличии ордера на производство земляных работ, согласованного с владельцами инженерных коммуникаций.

- Требования к безопасности выполняемых работ.

Все рабочие и инженерно-технические работники Участника закупки до начала производства работ проходят вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

Работники Участника закупки должны иметь документы, подтверждающие прохождение в установленном порядке профессионального обучения по соответствующим видам деятельности рабочих специальностей.

Персонал Участника закупки обязан быть полностью и должным образом экипирован.

При работах на высоте (с лесов, подмостей, вышки и др.) должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ (удостоверение о допуске к работам на высоте).

При проведении электромонтажных работ должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ (удостоверение о проверке знаний с соответствующей группой по электробезопасности).

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ (удостоверение стропальщика).

Сварщик обязан иметь при себе постоянно удостоверение, талон о прохождении пожарно-технического минимума, наряд-допуск на производство огневых работ.

Участник закупки обеспечивает соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ, регламентирующим производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства и ремонта.

- Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать:

- Федеральному закону от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ);

- технических условий (ТУ);

- требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Участника закупки соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения). Участник закупки гарантирует, что все устройства, оборудование, строительные материалы, используемые при выполнении работ, будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь предусмотренные действующим законодательством сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

- Гарантия

Гарантийный срок на выполненные работы на объекте не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Гарантийный срок на применяемые материалы и оборудование не ниже срока, установленного заводом-изготовителем.

Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Участника закупки, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Участник закупки обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Участника закупки от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Участника закупки квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов, для обращения в Арбитражный суд.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после установки начинает действовать с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

- Перечень работ и их объемов (из расчета на 1 площадку):

  - Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Подгорная, д.56 (131м2)

| №/ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и вывоз растительного грунта | м3 | 130 |
|  | Планировка полотна насыпей, засыпка грунтом | м3 | 15 |
|  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне - геотекстиль | м2 | 150 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основанияя песчано-гравийного | м3 | 120 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фр.40-70 | м3 | 42 |
|  | Установка бортовых камней бетонных БР 100.20.8 | м/п | 50 |
|  | Армирование бетонного основания, горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм | т | 1,4 |
|  | Устройство бетонного основания, бетон тяжелый, класс В20 | м3 | 49 |
|  | Устройство основания из резиновой плитки 500*500*40мм | м2 | 131 |
|  | Монтаж баскетбольного щита | шт. | 1 |

Требования к используемым материалам

| № п/п | Наименование используемого товара | Показатели (характеристики) используемого товара |  |  | Обоснование установленных требований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | Наименование показателя (характеристики), единицы измерения показателя (характеристики) | Требования к значениям показателя (характеристики) |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Полотно иглопробивное Дорнит-2 или эквивалент | 1 | Вид материала | Геотекстильный (геотекстиль) | «ГОСТ Р 53225-2008 Национальный стандарт российской федерации материалы геотекстильные. Термины и определения» |
|  |  | 2 | Плотность, г/м2 | Не менее 150 |  |
|  | Песчано-гравийная смесь |  | Фракция песка зернового состава песчано-гравийной смеси, мм | от 0,16 до 0,315 мм | пункт 4.3.2 « ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ» (далее – ГОСТ 23735-2014) |
|  | Щебень из осадочных и метаморфических пород | 1 | Фракция, мм | св. 40 до 70 | пункт 4.2.1 «ГОСТ 8267-93 «Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» (далее – ГОСТ 8267-93) |
|  |  | 2 | Марка по дробимости | 600 или 800 | пункт 4.4.2 таблица 3 ГОСТ 8267-93 |
|  | Бортовой камень | 1 | Марка бортового камня | БР100.20. 8 | пункт 1.2.2 таблица 1 «ГОСТ 6665-91 Межгосударственный стандарт. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия», а также необходимость устройства съездов с малыми радиусами закругления |
|  | Арматура |  | Класс арматуры | А-I | ГОСТ 5781-82 СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ |
|  |  |  | Номинальный диаметр, мм | 12 |  |
|  | Бетон |  | Класс бетона | В20 | ГОСТ 26633-2015. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия |
|  |  |  | Марка бетона | Не ниже М250 |  |
|  | Резиновая плитка |  | Размеры, мм | Не менее/не более: 0,5/0,55; 0,5/0,55; 0,04/0,045мм |  |
|  |  |  | Материал | плитка состоит не менее чем на 90%- резиновая крошка, не более чем на 10% - полиуретан |  |
|  |  |  | Плотность | не менее 850кг/м3 |  |
|  | Баскетбольная стойка |  | Размеры, мм | Не более/не менее: 220/225; 180/185; 380/385мм |  |
|  |  |  | Материал | Несущая стойка, диаметром не менее 89мм, должна быть изготовлена из металлической трубы, упоры для стойки - из трубы не менее 42мм. По центру сверху расположен баскетбольный щит, который должен быть сделан из ABS пластика толщиной не менее 10мм, окрашенного износостойкими красками на UV-принтере с нанесением спортивной графики. Баскетбольный щит должен быть обязательно оснащен сеткой. Все металлические элементы конструкции предварительно подвергнуты защитному цинкованию. Окраска – полиэфирная порошковая с высокотемпературной сушкой. Все болтовые соединения должны защищаться пластиковыми заглушками; концы болтов должны быть обрезаны, защищены травмобезопасными колпачковыми гайками. |  |