## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[9 empty] | АНО «Центр городского развития Мурманской области» |  |  |  |  | АНО «Центр городского развития Мурманской области»
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | «Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Мурманская область. Изменения в территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования» | [11 empty] | «Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. ТЕРмр 81-06-2001. Мурманская область. Изменения в территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования»
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Освещение в рамках комплексного благоустройства города Мурманска | [15 empty] | г. Мурманск, ул. Ленина 77
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-05
Пусконаладочные работы. Архитектурно-художественная подсветка объекта по адресу: г.Мурманск, пр.Ленина, д.77 | [16 empty] | Освещение в рамках комплексного благоустройства города Мурманска
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | проект МР.22.77СЭ-АХП
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2 кв. 2022г.
Сметная стоимость |  | 54.85 | (1,8) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 25.63 | (0,84) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 39.03 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 54.85 | (1,8) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пуско-наладка | [17 empty] | Раздел 1. Пуско-наладка
1 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  | 4: 1 фазировка; 7: 9 | [5 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
|  | Объем=27/3 | [17 empty] | Объем=27/3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 40.59; 10: 365.31; 11: 30,45; 12: 11124 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 7: 14,58 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40.59; 10: 365.31 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 365.31; 12: 11124 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 78; 7: 78; 10: 284.94; 12: 8677 | [8 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 131.51; 12: 4005 | [8 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 781.76 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  | 4: 1 линия; 7: 9 | [5 empty] | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.02; 10: 72.18; 11: 30,45; 12: 2198 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,32; 7: 2,88 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8.02; 10: 72.18 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 72.18; 12: 2198 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 78; 7: 78; 10: 56.3; 12: 1714 | [8 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 25.98; 12: 791 | [8 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 154.46 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 точек; 7: 0,09 | [5 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=9 / 100 | [17 empty] | Объем=9 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 324.71; 10: 29.22; 11: 30,45; 12: 890 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,96; 7: 1,1664 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 324.71; 10: 29.22 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.22; 12: 890 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 78; 7: 78; 10: 22.79; 12: 694 | [8 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 10.52; 12: 320 | [8 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.53 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем |  |  | 4: 1 шт.; 7: 15 | [5 empty] | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
|  | Объем=1+1+1+10+1+1 | [17 empty] | Объем=1+1+1+10+1+1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 25; 10: 375; 11: 30,45; 12: 11419 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,36; 7: 20,4 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25; 10: 375 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 375; 12: 11419 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 78; 7: 78; 10: 292.5; 12: 8907 | [8 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 135; 12: 4111 | [8 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 802.5 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [22 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 841.71; 12: 25631 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 841.71; 12: 25631 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 1801.25; 12: 54850 | [12 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 1801.25; 12: 54850 | [12 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 841.71; 12: 25631 | [12 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 656.53; 12: 19992 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 303.01; 12: 9227 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 841.71; 12: 25631 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 656.53; 12: 19992 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 303.01; 12: 9227 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1801.25; 12: 54850 | [13 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | (Матвеева Е.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]