Приложение №1

к Договору подряда №___

от «___» _________ 202__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проекта, изготовлению и установке изделия в рамках проекта «Въездные знаки населенных пунктов»

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие данные: |  |
| 1.1. | Наименование работ | Разработка проекта, изготовление и установка изделия в рамках проекта «Въездные знаки населенных пунктов» |
| 1.2. | Основание | - Распоряжение Правительства Мурманской области от 01.03.2021 № 37-РП «Об утверждении Плана мероприятий по комплексному благоустройству административного центра Мурманской области - города-героя Мурманска «Наш Мурманск» до 2025 года»; - план закупок АНО «Центр городского развития Мурманской области» на 2021 год. |
| 1.3. | Заказчик | Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития Мурманской области» |
| 1.4. | Подрядчик | Определяется по результатам конкурса в электронной форме |
| 1.5. | Границы размещения объекта | Мурманская область, г. Апатиты, кадастровый квартал: 51:14:0000000 (координаты: 1460544.75; 485771.73 в системе координат мск51). |
| 1.6. | Вид работ | Выполнение работ по разработке проектов и установке изделий (въездных знаков населенных пунктов) в рамках проекта «Въездные знаки населенных пунктов» |
| 1.7. | Цель проекта | Выполнение мероприятий в рамках проекта «Въездные знаки населенных пунктов» Распоряжения Правительства Мурманской области от 01.03.2021 № 37-РП «Об утверждении Плана мероприятий по комплексному благоустройству административного центра Мурманской области - города-героя Мурманска «Наш Мурманск» до 2025 года»; |
| 2. | Этапы выполнения работ |  |
| 2.1. | Этапы и состав выполнения работ | Выполнение работ по разработке дизайн-проекта и установке изделия «Въездной знак населенного пункта г Апатиты», Этап 1. Разработка дизайн проектов въездных знаков. В состав работ 1 этапа входит: - Предпроектное исследование (получение описания задачи и технологических ограничений, изучение материалов, предоставляемых заказчиком, определение требований к материалам, определение требований к объектам и их размещению, анализ аналогов, существующих в мировой практике и пожеланий заказчика, составление брифа); - Разработка концепции (создание основных визуальных решений объекта в городской среде, описание основных визуальных решений и основных архитектурно-художественных требований, создание 3D-визуализации изделия); - Эскизный проект (создание эскизных чертежей элементов с указанием габаритных размеров, выработка общих рекомендаций по размещению элементов в городской среде, выработка общих рекомендаций по выбору материала и цвета, подготовка детального чертежа с указанием размеров, конкретных материалов, цветов и требований для производства, подготовка 3D-модели объекта, разработка модели адаптации объекта на местности.); Срок выполнения работ в рамках 1 этапа: не позднее 04.10.2021. По итогам выполнения 1 этапа Подрядчиком предоставляется: - альбом, содержащий 3-D визуализацию изделия в 2-х экземплярах в печатном варианте на формате А4, в электронном варианте в формате .pdf на usb-носителе, - эскизные чертежи элементов изделия с указанием габаритных размеров, - детальный чертеж с указанием размеров, материалов, цветов и требований для изготовления, - 3-D модель объекта с адаптацией на местности в 2-х экземплярах в печатном варианте на формате А4, в электронном варианте в формате .pdf на usb-носителе Габариты: в плане – 3 м. на 3 м.; высотой не более 4 м. Этап 2. Изготовление и установка въездных знаков. В состав работ 2 этапа входит: — авторский надзор во время изготовления; — изготовление изделий согласно подготовленным чертежам и требованиям; — установка изделия (Подрядчик своими силами производит доставку до места установки и осуществляет установку изделия в г. Апатиты (Мурманская область); — Подрядчик своими силами и за свой счет осуществляет доставку необходимого инструмента, машин и механизмов, требующихся при установке изделия; — Подрядчик обеспечивает получение разрешения на проведение работ на выделенном участке для установки изделия. Срок выполнения работ в рамках 2 этапа: не позднее 30.11.2021. По итогам выполнения 2 этапа Подрядчиком предоставляются технические паспорта изделий и все необходимые сертификаты на материалы, используемые при изготовлении изделий. |
| 3. | Обязанности Подрядчика |  |
| 3.1. | Обязанности Подрядчика | Подрядчик запрашивает самостоятельно: - разрешение на земляные работы; - разрешение на вырубку зеленых насаждений при необходимости; - иные согласования, необходимые для выполнения договора. |
| 4. | Общие требования к выполняемым работам |  |
| 4.1. | Градостроительные требования | Обеспечить соответствие решений проекта градостроительным требованиям и природным особенностям, действующие на территории г. Апатиты. |
| 4.2. | Архитектурно-планировочное решение | Разработать документацию, необходимую и достаточную для установки изделий. Точные габаритные размеры и конфигурация уточняются в процессе проектирования. При разработке архитектурных и конструктивных решений применять современные материалы и оборудование, сертифицированные для применения в строительстве. Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения, и материалы несущих и ограждающих конструкций согласовывать с Заказчиком. Должна быть обеспечена экологическая эффективность, экологическая устойчивость и неразрывность озеленения территории. Все мероприятия должны максимально сохранять существующие зеленые насаждения. |
| 4.3. | Требования по благоустройству территории. | В соответствии с настоящим Техническим заданием Подрядчик обязуется создать дизайн-проект и выполнить установку изделий в г. Апатиты Мурманской обл. Изделия должны сохранить символичность, легко идентифицироваться по фотографиям. Внешние габариты изделий ограничиваются требованиями реализуемости и стойкости к ветровой и температурной нагрузке. При разработке конструкторской документации требуется предусмотреть фундамент или закладную деталь, достаточную для противодействия ветровой нагрузке. Ввиду суровых климатических условий следует использовать морозостойкие материалы и покрытия, в том числе металл, дерево, тросы. Вес изделий и их цветовая гамма не ограничивается. |
| 5.4. | Требования к качеству | Изделие должно быть надежно закреплено к основанию, в целях обеспечения безопасности и исключении возможности переворачивания от разных погодных и друг факторов. Материалы изделия и отделки, предусмотрены подрядчиком чтобы минимизировать возможность разрушения от механических нагрузок. |
| 5.5. | Требования к использованию материалов | При разработке архитектурных и конструктивных решений применять современные материалы и оборудование, сертифицированные для применения в строительстве. Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения, и материалы несущих и ограждающих конструкций согласовывать с Заказчиком. |
| 5.6. | Требования по организации рельефа территории. | Проект устанавливается в существующих отметках, согласно вертикальной планировке |
| 5.7. | Требования к озеленению территории | Максимально сохранить существующее озеленение; |
| 5.8. | Требования по содержанию территории в ходе выполнения работ | По факту завершения подготовительных работ, и установки участок необходимо очистить от мусора. |
| 5.9. | Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, при выполнении работ, оказании услуг. Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки | Дизайн проект разработать в соответствии с действующими пожарными, санитарными, техническими нормами. При разработке дизайн проекта необходимо учитывать: - характер городского ландшафта, включая рельеф территории; - требования по охране окружающей среды. При входном контроле документации производится проверка ее комплектности и полноты, содержащейся в ней технической информации для производства работ с отметкой согласования с Заказчиком. Для изделий при входном контроле изделия, материалов и оборудования проверяют внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и дизайн проекта, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. Подрядчик должен поставить изделие в соответствии с Техническим заданием. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обременённых правами третьих лиц. |
| 5.15. | Перечень нормативных документов | Все работы выполнить в соответствии с действующими на территории Российской Федерации техническими регламентами, нормами и сводами: - Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - ФЗ от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; - ФЗ от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - СП 126.13330.2017. «Свод правил. Геодезические работы в строительстве»; - СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»; - ГОСТ 12.3.033-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»; - СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; - ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»; - ГОСТ 12.3.033–84. ССБТ. «Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»; - СП 12–136–2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»; - а также другими нормативными техническими требованиями, касающимися предмета выполнения работ. |