| № п/п | Наименование товара | № п/п показателя | Наименование показателя товара, ед. измерения | Требования к значениям показателей товара | Обоснование установленных требований в соответствии техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия товара потребностям заказчика | Инструкция для участника закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Изделие тип 1 | 1.1 | Общие характеристики изделия | Изделие представляет собой в рабочем состояние плоский световой мотив, предназначенный для размещения на кроне существующих деревьев. Изделие изготовлено в соответствии с приведенным эскизом изделия тип 1 (Приложение № 1 к Техническому заданию) и в рабочем состоянии соответствует ему. | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 1.2 | Высота изделия, мм | не менее 600 не более 800 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия технических характеристик изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика, в части соблюдения габаритов и пропорций изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 1.3 | Ширина изделия, мм | не менее 600 не более 800 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия технических характеристик изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика, в части соблюдения габаритов и пропорций изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 1.4 | Составляющие изделия | металлический каркас, световые материалы, соединительный провод, электротехнические материалы | Требование установлено в целях обеспечения соответствия комплектности изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 1.5 | Металлический каркас | выполнен, в том числе, из полосы стальной, проката | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 1.6 | Размер полосы стальной (Ширина х Толщина), мм | не менее 15х2,0 не более 25х4,0 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 1.7 | Прокат | соответствует ГОСТ 2591-2006 или ГОСТ 2590-2006 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя или несколько значений показателей, выбрав из вариантов значений, установленных заказчиком. Слово «Или» не должно использоваться участником. |
|  |  | 1.8 | Номинальный диаметр/Номинальная сторона квадрата, мм | не менее 6 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.9 | Масса 1 метра длины проката, кг | не более 0,385 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или меньше установленного заказчиком значения. Слова «не более», «максимум», «не выше», а также знак «≤» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.10 | Защита от коррозии | Незащищенный металлический каркас покрыт порошковым полимерным покрытием в два слоя. | Требование установлено в целях обеспечения стойкости к коррозии изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 1.11 | Светящийся шнур | Представляет собой гибкий шнур, выполненный из ПВХ трубки с токопроводящими жилами, со светодиодами внутри. Для изоляции мест соединения проводов и светящегося шнура используется термоусаживаемая трубка. Материал термоусаживаемой трубки полиолефин. | Требование установлено в целях обеспечения качественных характеристик изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 1.12 | Тип светодиодов | SMD или DIP | Требование установлено в целях обеспечения качественных характеристик изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя или несколько значений показателей, выбрав из вариантов значений, установленных заказчиком. Слово «Или» не должно использоваться участником. |
|  |  | 1.13 | Тип свечения | постоянный или каждый шестой диод мигает белым цветом | Требование установлено в целях обеспечения эстетического и художественного качества изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя или несколько значений показателей, выбрав из вариантов значений, установленных заказчиком. Слово «Или» не должно использоваться участником. |
|  |  | 1.14 | Количество жил, шт | 2 или 3 | Требование установлено в целях обеспечения качественных характеристик изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя или несколько значений показателей, выбрав из вариантов значений, установленных заказчиком. Слово «Или» не должно использоваться участником. |
|  |  | 1.15 | Тип сечения шнура | круглый | Требование установлено в целях обеспечения эстетического и художественного качества изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 1.16 | Размеры сечения шнура (Высота х Ширина), мм | не менее 10х10 не более 13х13 | Требование установлено в целях обеспечения эстетического и художественного качества изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 1.17 | Плотность светодиодов, шт/м | не менее 36 | Требование установлено в целях обеспечения эстетического и художественного качества изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.18 | Потребляемая мощность одного диода светящегося шнура , Вт | не более 1 | Требование установлено в целях расчета энергопотребления изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или меньше установленного заказчиком значения. Слова «не более», «максимум», «не выше», а также знак «≤» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.19 | Срок службы светодиодов, час | не менее 50000 | Требование установлено в целях обеспечения срока службы световых элементов изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 1.20 | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не менее IP54 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.21 | Количество светящегося шнура теплого белого цвета свечения, м | не менее 4 | Требование установлено в целях обеспечения эстетического и художественного качества изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.22 | Соединительный провод | Соответствует ГОСТ 7399-97. Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В. | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 1.23 | Число жил в проводе | 2 или 3 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя или несколько значений показателей, выбрав из вариантов значений, установленных заказчиком. Слово «Или» не должно использоваться участником. |
|  |  | 1.24 | Номинальное сечение жил провода, мм² | не менее 0,75 не более 2,5 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 1.25 | Номинальная толщина оболочки провода, мм | не более 1,2 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или меньше установленного заказчиком значения. Слова «не более», «максимум», «не выше», а также знак «≤» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.26 | Для коммутация проводов | используется клемма | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 1.27 | Конструктивная особенность клеммы | Для зажима каждого провода используется отдельный рычажок. | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 1.28 | Напряжение клеммы, В | не менее 380 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.29 | Ток клеммы, А | не менее 30 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.30 | Электротехнические материалы | автоматический выключатель, распределительная коробка | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 1.31 | Номинальный ток In автоматического выключателя, А | не менее 6 не более 10 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 1.32 | Номинальная отключающая способность автоматического выключателя, А | не менее 4500 не более 6000 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 1.33 | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 автоматического выключателя | не менее IP20 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | 1.34 | Распределительная коробка с вводами | предназначена для защиты мест соединения проводов и автоматического выключателя. Влагозащищенная, на корпусе коробки имеет фабричную маркировку с указанием степени защиты от проникновения твердых предметов и воды IP55 в соответствии с ГОСТ 14254-2015. | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 1.35 | Мощность изделия, Вт | не более 15 | Требование установлено в целях расчета энергопотребления изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или меньше установленного заказчиком значения. Слова «не более», «максимум», «не выше», а также знак «≤» не должны использоваться участником. |
| 2 | Изделие тип 2 | 2.1 | Общие характеристики изделия | Изделие представляет собой в рабочем состояние плоский световой мотив, предназначенный для размещения на кроне существующих деревьев. Изделие изготовлено в соответствии с приведенным эскизом изделия тип 2 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 2.2 | Высота изделия, мм | не менее 300 не более 500 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия технических характеристик изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика, в части соблюдения габаритов и пропорций изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 2.3 | Ширина изделия, мм | не менее 300 не более 500 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия технических характеристик изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика, в части соблюдения габаритов и пропорций изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 2.4 | Составляющие изделия | металлический каркас, световые материалы, соединительный провод, электротехнические материалы | Требование установлено в целях обеспечения соответствия комплектности изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 2.5 | Металлический каркас | выполнен из полосы стальной | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 2.6 | Размер полосы стальной (Ширина х Толщина), мм | не менее 15х2,0 не более 25х4,0 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 2.7 | Защита от коррозии | Незащищенный металлический каркас покрыт порошковым полимерным покрытием в два слоя. | Требование установлено в целях обеспечения стойкости к коррозии изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 2.8 | Светящийся шнур | Представляет собой гибкий шнур, выполненный из ПВХ трубки с токопроводящими жилами, со светодиодами внутри. Для изоляции мест соединения проводов и светящегося шнура используется термоусаживаемая трубка. Материал термоусаживаемой трубки полиолефин. | Требование установлено в целях обеспечения качественных характеристик изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 2.9 | Тип светодиодов | SMD или DIP | Требование установлено в целях обеспечения качественных характеристик изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя или несколько значений показателей, выбрав из вариантов значений, установленных заказчиком. Слово «Или» не должно использоваться участником. |
|  |  | 2.10 | Тип свечения | постоянный или каждый шестой диод мигает белым цветом | Требование установлено в целях обеспечения эстетического и художественного качества изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя или несколько значений показателей, выбрав из вариантов значений, установленных заказчиком. Слово «Или» не должно использоваться участником. |
|  |  | 2.11 | Количество жил, шт | 2 или 3 | Требование установлено в целях обеспечения качественных характеристик изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя или несколько значений показателей, выбрав из вариантов значений, установленных заказчиком. Слово «Или» не должно использоваться участником. |
|  |  | 2.12 | Тип сечения шнура | круглый | Требование установлено в целях обеспечения эстетического и художественного качества изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 2.13 | Размеры сечения шнура (Высота х Ширина), мм | не менее 10х10 не более 13х13 | Требование установлено в целях обеспечения эстетического и художественного качества изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 2.14 | Плотность светодиодов, шт/м | не менее 36 | Требование установлено в целях обеспечения эстетического и художественного качества изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.15 | Потребляемая мощность одного диода светящегося шнура , Вт | не более 1 | Требование установлено в целях расчета энергопотребления изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или меньше установленного заказчиком значения. Слова «не более», «максимум», «не выше», а также знак «≤» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.16 | Срок службы светодиодов, час | не менее 50000 | Требование установлено в целях обеспечения срока службы световых элементов изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 2.17 | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не менее IP54 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.18 | Количество светящегося шнура теплого белого цвета свечения, м | не менее 1 | Требование установлено в целях обеспечения эстетического и художественного качества изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.19 | Соединительный провод | Соответствует ГОСТ 7399-97. Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В. | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 2.20 | Число жил в проводе | 2 или 3 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя или несколько значений показателей, выбрав из вариантов значений, установленных заказчиком. Слово «Или» не должно использоваться участником. |
|  |  | 2.21 | Номинальное сечение жил провода, мм² | не менее 0,75 не более 2,5 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 2.22 | Номинальная толщина оболочки провода, мм | не более 1,2 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или меньше установленного заказчиком значения. Слова «не более», «максимум», «не выше», а также знак «≤» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.23 | Для коммутация проводов | используется клемма | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 2.24 | Конструктивная особенность клеммы | Для зажима каждого провода используется отдельный рычажок. | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 2.25 | Напряжение клеммы, В | не менее 380 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.26 | Ток клеммы, А | не менее 30 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.27 | Электротехнические материалы | автоматический выключатель, распределительная коробка | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 2.28 | Номинальный ток In автоматического выключателя, А | не менее 6 не более 10 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 2.29 | Номинальная отключающая способность автоматического выключателя, А | не менее 4500 не более 6000 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 2.30 | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 автоматического выключателя | не менее IP20 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.31 | Распределительная коробка с вводами | предназначена для защиты мест соединения проводов и автоматического выключателя. Влагозащищенная, на корпусе коробки имеет фабричную маркировку с указанием степени защиты от проникновения твердых предметов и воды IP55 в соответствии с ГОСТ 14254-2015. | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 2.32 | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды | Не менее IP55 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не более», «максимум», «не выше», а также знак «≤» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.33 | Мощность изделия, Вт | не более 7 | Требование установлено в целях расчета энергопотребления изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или меньше установленного заказчиком значения. Слова «не более», «максимум», «не выше», а также знак «≤» не должны использоваться участником. |
| 3 | Изделие тип 3 | 3.1 | Общие характеристики изделия | Изделие представляет собой в рабочем состояние плоский световой мотив, предназначенный для размещения на кроне существующих деревьев. Изделие изготовлено в соответствии с приведенным эскизом изделия тип 3 и в рабочем состоянии соответствует ему. | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 3.2 | Высота изделия, мм | не менее 600 не более 800 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия технических характеристик изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика, в части соблюдения габаритов и пропорций изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 3.3 | Ширина изделия, мм | не менее 600 не более 800 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия технических характеристик изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика, в части соблюдения габаритов и пропорций изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 3.4 | Составляющие изделия | металлический каркас, световые материалы, соединительный провод, электротехнические материалы | Требование установлено в целях обеспечения соответствия комплектности изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 3.5 | Металлический каркас | выполнен, в том числе, из полосы стальной, проката | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 3.6 | Размер полосы стальной (Ширина х Толщина), мм | не менее 15х2,0 не более 25х4,0 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 3.7 | Прокат | соответствует ГОСТ 2591-2006 или ГОСТ 2590-2006 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя или несколько значений показателей, выбрав из вариантов значений, установленных заказчиком. Слово «Или» не должно использоваться участником. |
|  |  | 3.8 | Номинальный диаметр/Номинальная сторона квадрата, мм | не менее 6 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.9 | Масса 1 метра длины проката, кг | не более 0,385 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или меньше установленного заказчиком значения. Слова «не более», «максимум», «не выше», а также знак «≤» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.10 | Защита от коррозии | Незащищенный металлический каркас покрыт порошковым полимерным покрытием в два слоя. | Требование установлено в целях обеспечения стойкости к коррозии изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 3.11 | Светящийся шнур | Представляет собой гибкий шнур, выполненный из ПВХ трубки с токопроводящими жилами, со светодиодами внутри. Для изоляции мест соединения проводов и светящегося шнура используется термоусаживаемая трубка. Материал термоусаживаемой трубки полиолефин. | Требование установлено в целях обеспечения качественных характеристик изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 3.12 | Тип светодиодов | SMD или DIP | Требование установлено в целях обеспечения качественных характеристик изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя или несколько значений показателей, выбрав из вариантов значений, установленных заказчиком. Слово «Или» не должно использоваться участником. |
|  |  | 3.13 | Тип свечения | постоянный или каждый шестой диод мигает белым цветом | Требование установлено в целях обеспечения эстетического и художественного качества изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя или несколько значений показателей, выбрав из вариантов значений, установленных заказчиком. Слово «Или» не должно использоваться участником. |
|  |  | 3.14 | Количество жил, шт | 2 или 3 | Требование установлено в целях обеспечения качественных характеристик изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя или несколько значений показателей, выбрав из вариантов значений, установленных заказчиком. Слово «Или» не должно использоваться участником. |
|  |  | 3.15 | Тип сечения шнура | D-форма или двухсторонний или круглый | Требование установлено в целях обеспечения эстетического и художественного качества изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя или несколько значений показателей, выбрав из вариантов значений, установленных заказчиком. Слово «Или» не должно использоваться участником. |
|  |  | 3.16 | Размеры сечения шнура (Высота), мм | не менее 7 не более 19 | Требование установлено в целях обеспечения эстетического и художественного качества изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 3.17 | Размеры сечения шнура (Ширина), мм | не менее 11 не более 20 | Требование установлено в целях обеспечения эстетического и художественного качества изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 3.18 | Расстояние между светодиодами шнура, мм | не менее 12,5 не более 28,0 | Требование установлено в целях обеспечения эстетического и художественного качества изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 3.19 | Потребляемая мощность шнура, Вт/м | не менее 1,15 не более 3,5 | Требование установлено в целях расчета энергопотребления изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 3.20 | Срок службы светодиодов, час | не менее 50000 | Требование установлено в целях обеспечения срока службы световых элементов изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 3.21 | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не менее IP54 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.22 | Герметизация мест соединения проводов и шнура | Для герметизации мест соединения проводов и шнура используется термоусаживаемая трубка. | Требование установлено в целях обеспечения стойкости к коррозии изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 3.23 | Количество светящегося шнура холодного белого цвета свечения, м | не менее 4 | Требование установлено в целях обеспечения эстетического и художественного качества изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.24 | Соединительный провод | Соответствует ГОСТ 7399-97. Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В. | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 3.25 | Число жил в проводе | 2 или 3 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя или несколько значений показателей, выбрав из вариантов значений, установленных заказчиком. Слово «Или» не должно использоваться участником. |
|  |  | 3.26 | Номинальное сечение жил провода, мм² | не менее 0,75 не более 2,5 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 3.27 | Номинальная толщина оболочки провода, мм | не более 1,2 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или меньше установленного заказчиком значения. Слова «не более», «максимум», «не выше», а также знак «≤» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.28 | Для коммутация проводов | используется клемма | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 3.29 | Конструктивная особенность клеммы | Для зажима каждого провода используется отдельный рычажок. | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 3.30 | Напряжение клеммы, В | не менее 380 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.31 | Ток клеммы, А | не менее 30 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.32 | Электротехнические материалы | автоматический выключатель, распределительная коробка | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 3.33 | Номинальный ток In автоматического выключателя, А | не менее 6 не более 10 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 3.34 | Номинальная отключающая способность автоматического выключателя, А | не менее 4500 не более 6000 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 3.35 | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 автоматического выключателя | не менее IP20 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.36 | Распределительная коробка с вводами | предназначена для защиты мест соединения проводов и автоматического выключателя. Влагозащищенная, на корпусе коробки имеет фабричную маркировку с указанием степени защиты от проникновения твердых предметов и воды IP55 в соответствии с ГОСТ 14254-2015. | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 3.37 | Мощность изделия, Вт | не более 15 | Требование установлено в целях расчета энергопотребления изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или меньше установленного заказчиком значения. Слова «не более», «максимум», «не выше», а также знак «≤» не должны использоваться участником. |
| 4 | Изделие тип 4 | 4.1 | Общие характеристики изделия | Изделие представляет собой в рабочем состояние плоский световой мотив, предназначенный для размещения на кроне существующих деревьев. Изделие изготовлено в соответствии с приведенным эскизом изделия тип 4 и в рабочем состоянии соответствует ему. | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 4.2 | Высота изделия, мм | не менее 300 не более 500 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия технических характеристик изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика, в части соблюдения габаритов и пропорций изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 4.3 | Ширина изделия, мм | не менее 300 не более 500 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия технических характеристик изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика, в части соблюдения габаритов и пропорций изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 4.4 | Составляющие изделия | металлический каркас, световые материалы, соединительный провод, электротехнические материалы | Требование установлено в целях обеспечения соответствия комплектности изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 4.5 | Металлический каркас | выполнен, в том числе, из полосы стальной | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 4.6 | Размер полосы стальной (Ширина х Толщина), мм | не менее 15х2,0 не более 25х4,0 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 4.7 | Защита от коррозии | Незащищенный металлический каркас покрыт порошковым полимерным покрытием в два слоя. | Требование установлено в целях обеспечения стойкости к коррозии изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 4.8 | Светящийся шнур | Представляет собой гибкий шнур, выполненный из ПВХ трубки с токопроводящими жилами, со светодиодами внутри. Для изоляции мест соединения проводов и светящегося шнура используется термоусаживаемая трубка. Материал термоусаживаемой трубки полиолефин. | Требование установлено в целях обеспечения качественных характеристик изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 4.9 | Тип светодиодов | SMD или DIP | Требование установлено в целях обеспечения качественных характеристик изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя или несколько значений показателей, выбрав из вариантов значений, установленных заказчиком. Слово «Или» не должно использоваться участником. |
|  |  | 4.10 | Тип свечения | постоянный или каждый шестой диод мигает белым цветом | Требование установлено в целях обеспечения эстетического и художественного качества изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя или несколько значений показателей, выбрав из вариантов значений, установленных заказчиком. Слово «Или» не должно использоваться участником. |
|  |  | 4.11 | Количество жил, шт | 2 или 3 | Требование установлено в целях обеспечения качественных характеристик изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя или несколько значений показателей, выбрав из вариантов значений, установленных заказчиком. Слово «Или» не должно использоваться участником. |
|  |  | 4.12 | Тип сечения шнура | D-форма или двухсторонний или круглый | Требование установлено в целях обеспечения эстетического и художественного качества изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя или несколько значений показателей, выбрав из вариантов значений, установленных заказчиком. Слово «Или» не должно использоваться участником. |
|  |  | 4.13 | Размеры сечения шнура (Высота), мм | не менее 7 не более 19 | Требование установлено в целях обеспечения эстетического и художественного качества изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 4.14 | Размеры сечения шнура (Ширина), мм | не менее 11 не более 20 | Требование установлено в целях обеспечения эстетического и художественного качества изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 4.15 | Расстояние между светодиодами шнура, мм | не менее 12,5 не более 28,0 | Требование установлено в целях обеспечения эстетического и художественного качества изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 4.16 | Потребляемая мощность шнура, Вт/м | не менее 1,15 не более 3,5 | Требование установлено в целях расчета энергопотребления изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 4.17 | Срок службы светодиодов, час | не менее 50000 | Требование установлено в целях обеспечения срока службы световых элементов изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 4.18 | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | не менее IP54 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | 4.19 | Герметизация мест соединения проводов и шнура | Для герметизации мест соединения проводов и шнура используется термоусаживаемая трубка. | Требование установлено в целях обеспечения стойкости к коррозии изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 4.20 | Количество светящегося шнура холодного белого цвета свечения, м | не менее 1 | Требование установлено в целях обеспечения эстетического и художественного качества изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | 4.21 | Соединительный провод | Соответствует ГОСТ 7399-97. Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В. | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 4.22 | Число жил в проводе | 2 или 3 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя или несколько значений показателей, выбрав из вариантов значений, установленных заказчиком. Слово «Или» не должно использоваться участником. |
|  |  | 4.23 | Номинальное сечение жил провода, мм² | не менее 0,75 не более 2,5 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 4.24 | Номинальная толщина оболочки провода, мм | не более 1,2 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или меньше установленного заказчиком значения. Слова «не более», «максимум», «не выше», а также знак «≤» не должны использоваться участником. |
|  |  | 4.25 | Для коммутация проводов | используется клемма | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 4.26 | Конструктивная особенность клеммы | Для зажима каждого провода используется отдельный рычажок. | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 4.27 | Напряжение клеммы, В | не менее 380 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | 4.28 | Ток клеммы, А | не менее 30 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | 4.29 | Электротехнические материалы | автоматический выключатель, распределительная коробка | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 4.30 | Номинальный ток In автоматического выключателя, А | не менее 6 не более 10 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 4.31 | Номинальная отключающая способность автоматического выключателя, А | не менее 4500 не более 6000 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 4.32 | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 автоматического выключателя | не менее IP20 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ранее», «не ниже», а также знак «≥» не должны использоваться участником. |
|  |  | 4.33 | Распределительная коробка с вводами | предназначена для защиты мест соединения проводов и автоматического выключателя. Влагозащищенная, на корпусе коробки имеет фабричную маркировку с указанием степени защиты от проникновения твердых предметов и воды IP55 в соответствии с ГОСТ 14254-2015. | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик. |
|  |  | 4.34 | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды | Не менее IP55 | Требование установлено в целях обеспечения безопасности эксплуатации изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или большеустановленного заказчиком значения. Слова «не более», «максимум», «не выше», а также знак «≤» не должны использоваться участником. |
|  |  | 4.35 | Мощность изделия, Вт | не более 7 | Требование установлено в целях расчета энергопотребления изделия (элементов изделия) | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или меньше установленного заказчиком значения. Слова «не более», «максимум», «не выше», а также знак «≤» не должны использоваться участником. |