ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по организации мероприятий по благоустройству территорий Мурманской области в части устройства художественной подсветки

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Предмет закупки.

Предметом закупки является изготовление, и установка световых конструкций «На Севере жить!», «To live in the north!»

Световые конструкции представляют собой объемные световые буквы на металлокаркасе установленные на постаментах.

  - Место, условия и сроки выполнения поставки

    - Местом установки является: Мурманская область, город Мурманск, площадь Пять углов

    - Сроки выполнения работ: 1 сентября 2021 года.

  - Общие сведения

    - Заказчик – Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития Мурманской области».

    - Источник финансирования – средства АНО «Центр городского развития Мурманской области».

РАЗДЕЛ 2. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ.

2.1. Технические требования к поставляемому товару:

2.1.1.  Подрядчик обязуется изготовить Заказчику и установить: световые конструкции «На Севере жить!», «To live in the north!» в количестве 2 шт.

2.1.3. Конструкции выполнены по технологии «закрытых светодиодов»;

2.1.4. Объемные буквы выполнены из ПВХ пластика, тонированного пленкой, с крышкой из светорассеивающего оргстекла (акрила) с тонированной транслюцентной пленкой, и окантовкой F – образным профилем;

2.1.5. Внутри корпусов, на фальш стенку закреплены светодиодные модули, обеспечивающие равномерную и яркую подсветку лицевой поверхности;

2.1.6. Основной несущий каркас стелы выполнен из стальных профильных труб, сваренных в замкнутую пространственную конструкцию, что обеспечивает необходимую прочность и жесткость при нагрузках, при этом, каркас должен быть разборный, позволяет демонтировать конструкцию, а также иметь лицензионный проект с расчетом ветровых и снеговых нагрузок для V ветрового и VI снегового районов

2.1.7. Постамент сварная загрунтованная и окрашенная металлоконструкция из профильных труб, обшитая по периметру композитным материалом, верх постамента застелен фанерой 16 мм. С покрытием ковролин.

2.1.8.  В стоимость товара входит: изготовление, доставка, разгрузка, установка, все налоги, сборы и иные расходы Подрядчика, связанные с изготовлением и установкой Товара Заказчику.

2.2. Размеры и параметры конструкций:

2.2.1. Конструкция «На Севере жить!»: габаритные размеры 2730х3500х1500 мм, постамент 3400х200х1500 мм, высота букв на примере буквы «С» 354х1000х550 мм;

2.2.2. Конструкция «To live in the North!» габаритные размеры 3000х3500х1500 мм, постамент 3400х200х1500 мм, высота букв на примере буквы «N» 497х1000х550 мм;

2.3. Используемые материалы

2.3.1. Объемные буквы:

- Задняя стенка - вспененный ПВХ толщиной 10мм и плотностью 0,55 г/см3;

- Фальш стенка - вспененный ПВХ толщиной 8мм и плотностью 0,55 г/см3;

- Боковые стенки - вспененный ПВХ толщиной 5мм и плотностью 0,55 г/см3;

- Тонировка боковой стенки - каландрированная самоклеящаяся ПВХ пленка Oracal 641 толщиной 75 мкм с матовой поверхностью;

- Цвет 091М. Срок службы - 3 года;

- Лицевая поверхность -  белое полиметилметакрилатное стекло со светопропускающей способностью 30%, толщиной 3мм;

- Обрамляющий профиль - пластиковый F – образный профиль золотого цвета, установленный по периметру лицевой поверхности;

- Изображение на лицевой поверхности - транслюцентная пленка Oracal 8500, толщиной 80 мкм. Цвет 805.

- Срок службы – 3 года;

- Элементы подсветки - светодиодные модули smd 2835 белого свечения, угол рассеивания не менее 160 гр., корпус АВS+алюминиевая плата, класс защиты Ip67, на пряжение питания DC 12 В, мощность конструкции не более 900 ватт;

- Электрика: блоки питания;

    - Постамент: металлокаркас:

- сварная загрунтованная и окрашенная металлоконструкция из профильных труб различного сечения;

- обшивка: композитный материал толщиной 3мм, состоящий из двух листов алюминиевого сплава и внутреннего полимерного наполнителя, которые склеены между собой специальной термопленкой;

- в основе наполнителя – полиэтилен;

- фанера 16 мм, нешлифованная, сорт 4/4ковролин основа –войлок, тип ворса – полиамид (РА)

РАЗДЕЛ 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И К ИХ ДОКУМЕНТАМ.

3.1. Общие требования к качеству:

    - Подрядчик должен изготовить и установить товар в соответствии с Техническим заданием.

    - Подрядчик должен обеспечить изготовление и установку товара, указанного в настоящем Техническом задании, а также необходимую техническую документацию.

    - Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им товаров (конструкций), а также за предоставление товаров, обременённых правами третьих лиц.

    - Качество, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики и иные показатели конструкций должны соответствовать правовым актам, техническим документам (нормативам, правилам и т.п.), положениям ГОСТ, ОСТ, ТУ, СанПиН. и подтверждаться соответствующими сертификатами (декларациями) о соответствии и другими документами, удостоверяющими его качество (техническими паспортами, аттестационными документами).

    - Товар (конструкции) должен иметь (при необходимости) документы, подтверждающие завершение таможенного оформления импортных товаров (выпуск для свободного обращения на территории Российской Федерации).

    - Сертификаты/ декларации о соответствии (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства РФ) и другие документы, удостоверяющие качество товара, предоставляются Заказчику для ознакомления в процессе поставки по требованию Заказчика и должны быть переданы Подрядчиком Заказчику вместе с актом сдачи-приёмки товара.

  - Требования к гарантийным обязательствам:

    - В случае если Заказчик отклонил использование изготовленного товара из-за его несоответствия Техническому заданию, Подрядчик обязан за свой счет, в согласованные сроки и своими силами произвести его замену.

    - Если в течение месяца после установки товара Заказчиком будет выявлено его ненадлежащее качество, то Заказчик в праве вернуть или обменять товар на аналогичный.

    - Подрядчик должен гарантировать Заказчику соответствие поставляемого товара заявленным техническим характеристикам и его нормальную работу в течение гарантийного срока.

    - Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 36 месяцев с момента приемки товара Заказчиком.

  - Общие требования к изготовлению и поставке товара:

    - Подрядчик осуществляет изготовление и установке товара в срок, предусмотренный Договором.

    - При оказании услуг должна строго соблюдаться техника безопасности.

    - Подрядчик гарантирует высокое качество оказания услуг в соответствии с Договором.

    - Все услуги, оказываются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

  - Требования к товару:

    - Товар, его качество и комплектация должны соответствовать:

- федеральному закону от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 54350-2015.Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний

Подрядчик гарантирует, что товар будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь предусмотренные действующим законодательством сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие его качество.

    - Для подтверждения соответствия техническим требованиям Заказчика, Подрядчик должен обеспечить необходимые условия для проверки Заказчиком (или уполномоченным представителем) товара.

    - Подрядчик несет ответственность за соответствие товара государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения товара, за сохранность всех поставленных для реализации Договора товаров.

    - Товар должен иметь соответствующие сертификаты, а также иные документы, подтверждающие его качество.

  - Требования к приёмке товара

    - Приемка товара по количеству и внешнему виду производится в момент получения его по адресу, указанному в Техническом задании.

    - Приемка товара по комплектности и качеству производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи товара Заказчику.

    - Заказчик, которому изготовлен и установлен товар ненадлежащего качества в течение указанного в пункте 4.5 настоящего Договора срока вправе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предъявить Подрядчику требование о замене изготовленного Товара на качественный либо о возврате уплаченных за некачественный товар денежных сумм. Срок замены товара Подрядчиком не должен превышать 10 (десять) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчиком. Забракованный товар подлежит замене либо возврату способом, согласованным с Подрядчиком дополнительно за счет средств Подрядчика.

    - Документ Заказчиком не подписывается до устранения данных недочетов.

Согласовано сторонами:

| ЗАКАЗЧИК: Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития Мурманской области» ______________ (М.С. Коптев) М.П. |  | ПОДРЯДЧИК: _____ (______________) М.П. |
| --- | --- | --- |