# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации для создания архитектурного-художественного освещения города Мурманска

| № п.п. | Наименование разделов | Содержание |
| --- | --- | --- |
| - Общие данные |  |  |
| 1.1. | Наименование работы | Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации для создания архитектурного-художественного освещения города Мурманска |
| 1.2. | Основание для разработки | - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон Российской Федерации от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»; - Распоряжение Правительства Мурманской области от 01.03.2021 № 37-РП «Об утверждении Плана мероприятий по комплексному благоустройству административного центра Мурманской области - города-героя Мурманска «Наш Мурманск» до 2025 года»; - план закупок АНО «Центр городского развития Мурманской области» на 2021 год. |
| 1.3. | Заказчик | автономная некоммерческая организация «Центр городского развития Мурманской области» |
| 1.4. | Подрядчик | Определяется по результатам конкурса в электронной форме |
| 1.5. | Источник финансирования | Средства АНО «Центр городского развития Мурманской области» |
| 1.6. | Сфера использования | В целях создания архитектурно-художественного освещения города Мурманска. |
| 1.7. | Цели, задачи и методы работы | Цели работы: Достижение комфортной, привлекательной и безопасной городской среды на основе планов комплексного благоустройства территории города Мурманска. Создание целостной светоцветовой среды - художественно-выразительного облика города с позиций комплексного подхода к планированию, проектированию, реализации и эксплуатации наружного утилитарного и архитектурного освещения. Формирование единой концепции светового оформления города. Задачи работы: - Оценка формирования целостной световой городской среды в части следующих объектов: - улично-дорожной сети (дорог, тротуаров); - дворовых территорий и территорий общего пользования микрорайонов города; - оформления фасадов отдельных зданий и сооружений; - оформления произведений монументально-декоративного искусства; - оформления знаковых территорий города, являющихся общественными центрами массового притяжения жителей города для отдыха и проведения праздничных мероприятий. - Разработка целостной световой городской среды; - Разработка светоцветового дизайна доминант архитектурных строений; - Проведение экспертной оценки (аудита) сметной документации. Методы − комплексный подход к формированию световой среды города Мурманска с использованием следующих средств: - светопланировочное (светоцветовое) зонирование территории с выделением доминант и акцентами на иерархическую подчиненность объектов главных архитектурных ансамблей; - модуляция уровня освещенности по категориям улиц (дорог); - модуляция цветности освещения для соответствующих зон города в зависимости от их функциональной, социально-политической и исторической значимости; - масштабность и ритм светопространства. |
| 1.8. | Срок выполнения работы | 1 этап – не позднее 15 сентября 2021 года; 2 этап – не позднее 15 декабря 2021 года. |
| - Исходные данные для выполнения работ |  |  |
| 2.1. | Правовая база выполнения работы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ; - Федеральный закон Российской Федерации от 14.03.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; - «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008) «Национальный стандарт Российской Федерации. Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование»; - ГОСТ Р 57295-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы дизайн-менеджмента. Руководство по дизайн-менеджменту в строительстве.»; - СП 251.1325800.2016 «Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования.»; - Генеральный план муниципального образования города Мурманска; - действующая документация по планировке территорий города Мурманска, утвержденная постановлениями администрации города Мурманска; - «Правила благоустройства территории муниципального образования город Мурманск», утверждены решением Советом депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 6 июля 2019); - ПУЭ изд.7. «Правила устройства электроустановок»; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. - СН 541-82 «Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских поселений»; - РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования (актуализированная редакция 2010 год)». - Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ - ГОСТ 31565-2012. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности; - иные нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие требования к составу, содержанию и порядку выполнения работы. Все нормативные правовые акты применяются в актуальной редакции. |
| 2.2. | Описание территории, в отношении которой разрабатывается концепция архитектурно-художественного освещения указанием ее основных характеристик | Муниципальное образование город Мурманск. |
| 2.3. | Состав и порядок предоставления исходной информации для выполнения работы | Перечень исходной информации, необходимой для выполнения работ, формируется Подрядчиком по согласованию с Заказчиком, в том числе: - материалы генерального плана муниципального образования город Мурманск (Подрядчик получает у Заказчика в течение 10 рабочих дней после заключения договора) |
| - Порядок разработки и основные требования к содержанию документации |  |  |
| 3.1. | Выполнение работ в рамках 1 этапа | 1 этап - оценка городской среды города Мурманска, в том числе типологии пространств и улиц города, а также отдельно стоящих световых носителей, а также формирование адресного перечня объектов для разработки проектной и сметной документации, выделение доминант архитектурных строений не менее 80 доминант, согласование доминант архитектурных строений с Заказчиком. В рамках этапа Подрядчик осуществляет работы: 1.1 Градостроительный анализ - оценка современного состояния действующих осветительных систем города Мурманск для создания общей картины по системе освещения города и выявления проблемных мест и направлений; - определение типов улиц города, оценка качества их освещенности на основании замеров, выявление существующих проблем; - изучение освещенности в общественных зонах отдыха города (парков, скверов, бульваров), оценка качества, выявление существующих проблем; - оценка состояния освещенности дворовых территорий жилых районов, выявление проблем; - создание карты районирования освещения; - определение основных городских доминант, в виде альбома, содержащего адресный перечень для разработки проектной и сметной документации; 1.2. Оценка светоцветовой среды - предложение с обоснованием концептуального решения освещения города с описанием идейных решений; - типология пространств и улиц города, так же отдельно стоящих световых носителей и рекомендации по их выбору; - рекомендации по модернизации утилитарного освещения территории города; - разработка правил освещения. 1.3. Графические материалы: - план архитектурно-художественной концепции освещения города; - визуализации световых решений территорий города по одному для каждой категории объектов; - визуализации для видовых точек в соответствии с градостроительным анализом; - визуализации элементов города по типологии архитектуры: рекомендации и описание принципов по подсветке зданий; - индивидуальные эскизные решения светового дизайна для основных архитектурных доминант и знаковых объектов города; - рекомендации по размещению отдельно стоящих световых носителей; - рекомендации по размещению носителей архитектурной подсветки в зависимости от типа здания, а также вариантность применения архитектурной подсветки в зависимости от места размещения здания; -типология носителей праздничного и событийного оформления, принципы размещения и оформления носителей праздничного и событийного оформления в городской среде. По окончании выполнения работ в рамках 1 этапа Подрядчик предоставляет комплект документации: - акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу (2 экз.); - альбом «Оценка светоцветовой среды города» на формате А3, в электронном формате pdf, 10 печатных экземпляров; - счет на оплату/счет-фактуру; - акт приема-передачи документов. |
| 3.2. | Выполнение работ в рамках 2 этапа | При наличии согласования с Заказчиком доминант архитектурных строений Подрядчик выполняет работы в рамках 2 этапа, а именно осуществляет: - разработку проектной и сметной документации; - разработку проектной и сметной документации по созданию архитектурного освещения Кольского моста; - проведение экспертной оценки (аудита) сметной документации; По окончании выполнения работ в рамках 2 этапа Подрядчик предоставляет Заказчику комплект документации, а именно: - Проектная и сметная документации на устройство установок архитектурного освещения по 5 печатных экземпляров, в электронном виде на носителе USB-флеш накопитель; - Проектная и сметная документации на устройство установок архитектурного освещения Кольского моста по 5 печатных экземпляров, в электронном виде на носителе USB-флеш накопитель; - пояснительную записку на бумажном носителе в 3 экземплярах, на электронном носителе в формате, совместимом с «MS Word» в 1 экземпляре; - графическую часть на бумажном носителе в 3 экземплярах, на электронном носителе в формате PDF в 1 экземпляре. Графическая часть на бумажном носителе оформляется в виде альбомов на формате сомасштабном формату А3. - согласование с Администрацией города Мурманск на официальном бланке; - комплект проектной документации для каждого объекта адресного перечня на бумажном носителе (5 экз.) и на электронном носителе в формате pdf (1 экз.); - сметную документацию, получившую экспертную оценку (аудит) на бумажном носителе (3 экз.) и электронном носителе (1 экз.); - сопроводительное письмо Подрядчика о завершении работ; - акт сдачи-приемки выполненных работ (2 экз.); - счет на оплату/счет-фактуру; - акт приема-передачи документов. Заказчик в течение 15 рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов от Подрядчика рассматривает результат работы и принимает решение о приемке работы либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ с указанием на допущенные им нарушения. В этом случае Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ, устранить замечания за свой счет в течение 10 рабочих дней с даты получения от Заказчика мотивированного отказа и вновь направить ответственным представителям Заказчика на рассмотрение результат выполненной работы. В случае, если нарушения устранены в установленный в мотивированном отказе срок, работы считается принятыми и выполненными без замечаний. |
| 3.3. | Состав проектной и сметной документации, предоставляемой в рамках 2 этапа | Проектная и сметная документация на устройство установок архитектурного освещения: Документация разрабатывается для каждого объекта (согласно пункту 3.2 настоящего Технического задания) адресного перечня должна содержать следующие разделы: Раздел 1. Пояснительная записка (ПЗ); Раздел 2. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения (ИОС) – раздел разработать в соответствии с требованиями: «Правила благоустройства территории муниципального образования города Мурманска», утверждены решением Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712,» «Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р.21.11-2013 СПДС «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. Подраздел 2.1. Система электроснабжения и наружного освещения (ИОС1) - подраздел разработать в соответствии с требованиями: - Техническими условиями для присоединения к электрическим сетям сетевой организации - АО «МОЭСК» № ТП-21-00023-001 от 29.01.2021 г., с учетом согласования принятых проектных решений; В подразделе предусмотреть: - сведения о функциональном назначении объекта и обоснование потребности в электрической энергии; - сведения о согласованных технических условиях; - сведения о затратах, связанных с заменой (переносом) существующих инженерных сетей; - Решения по устройству внешних электрических сетей с учетом согласования всех проектных решений. - Решения по устройству системы наружного освещения территории объекта; - Светотехнический расчет для проектируемой системы наружного освещения объекта; - Выполнить подключение схемы управления работой проектируемого наружного освещения объекта к ЦСУНО г. Мурманска «Каскад». Подраздел 2.2. Сети связи (ИОС5) - подраздел разработать в соответствии с требованиями: В подразделе предусмотреть: - Решения по устройству системы охранного видеонаблюдения с хранением видеоархива не менее 30 дней; Раздел 3. Сметная документация (СД) - раздел разработать в соответствии с требованиями: - Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 21 декабря 2020 года.); - «ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 № 156-ст); - «Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве» в соответствии с Приказом Министерства Регионального развития РФ №620 от 29.12 2009 г. «Об утверждении Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве»; - Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Территориальное планирование и планировка территорий»; - Сводный сметный расчет выполнить в действующих ценах по данным РЦЦС Мурманской области, установленных на квартал выдачи сметной документации. Сводный сметный расчет выполнить с учетом: - затрат на пусконаладочные работы; - затрат на выполнение всех мероприятий предписанных Энерго-снабжающей организации по техническим условиям на технологическое присоединение электрическим сетям Раздел 4. Перечень мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. |
| 3.4. | Требования к результатам работ | Визуализации световых решений должны быть согласованы с Администраций города Мурманска, находящейся по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 72, 1 подъезд. Режим работы: пн-пт с 9:00 до 17:00, с 13:00 до 14:00 – перерыв, сб-вс – выходной. Проектная и сметная документация должна быть составлена на основании утвержденной визуализации световых решений. Перед проведением экспертной оценки (аудита) сметной документации Подрядчик должен получить согласование Заказчика. Образование единой композиционно-связанной системы световых ансамблей планировочных элементов территории города выполнить с учетом местных климатических особенностей. В работу включить категории объектов: - городские магистрали, улицы различных типов, дороги, площади, перекрестки, восточную развязку при въезде в город, парковки, пешеходные переходы; - общественные и пешеходные зоны и придомовые территории; - общественно значимые здания и архитектурные ансамбли, архитектурные объекты - доминанты (церкви, торговые центры, административные здания и пр.); - высотные жилые объекты; - промышленные территории в зонах соприкосновения с городскими пространствами; - значимые ландшафтные объекты; - объекты монументально-декоративного искусства; В отношении перечисленных категорий объектов предусмотреть различное по характеристикам освещение. По отдельным видам типовых объектов должны быть разработаны типовые решения. Предусмотреть архитектурное освещение различных типов в зависимости от художественных и эмоционально направленных функций: панорамное освещение, локальное освещение, скрытая подсветка, световая графика, иллюминация. Использовать перспективные энергосберегающие светотехнические системы и оборудование с электронными технологиями управления наружным освещением. Для архитектурно-художественного освещения предусмотреть режимы: а) повседневный; б) праздничный. При разработке предусмотреть использование символики #НаСевережить и бренд-бука Правительства Мурманской области. |
| 3.5. | Порядок контроля и приемки работ | Сдача-приемка работы осуществляется по результатам выполненной работы в полном объеме. Документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями, государственными стандартами, данным заданием на проектирование. |
| 3.6. | Особые условия проектирования и производства работ | Климатический район – IIA Снеговой район - V (320 кг/кв. м) Ветровой район - IV (67,2 кг/кв. м) Степень сейсмической опасности в баллах MSK-64, по ОСР-97 (A, B, C) – 0, 6, 7. |